## novedad7
Exclusiva | Novedad | Orden | CODIGO | Campos Info (cantidad; unidad; longitud; ... ) | NOVEDAD/ORDEN | Indic. Campos INFO | Descripción adicional |  | CLASS | INFONUM | INFOT1 | INFOT2 | INFOT3 | INFOT4 | NOV_ID | TRANS
A | 1 | 0 | BAJ01 | 1;MW;6 | BAJO AL MINIMO TECNICO | Potencia Operable | Confirmación de que un grupo alcanzó su mínimo técnico | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | BAJ01 | BAJO AL MINIMO TECNICO
A | 1 | 0 | BAJ02 | 1;MW;6 | BAJA CARGA | Potencia Operable | Indicación de que un grupo varía su potencia (baja) | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | BAJ02 | BAJA CARGA
A | 1 | 0 | BAJ03 | 1;MW;6 | BAJA AL MIN POR NO REQ. | Potencia Operable | Confirmación de que un grupo forzado alcanzó su mínimo técnico por no ser necesaria mayor potencia y dejó de estar forzada | NO | N | 1 | POTOPE |  |  |  | BAJ03 | BAJA AL MIN POR NO REQ.
A | 1 | 0 | BAJ04 | 1;MW;6 | BAJA CARGA POR LIM.EXP. | Potencia Operable | Indicación de que un grupo baja carga para respetar un límite de exportación de un área en AT. | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | BAJ04 | BAJA CARGA POR LIM.EXP.
A | 1 | 0 | BAJ05 | 1;MW;6 | BAJA CARGA LIMITADA | Potencia Operable | Grupos que bajan carga por una limitación técnica propia | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | BAJ05 | BAJA CARGA LIMITADA
Ter | 1 | 0 | BAJ06 | 1;MW;6 | BAJO CARGA LIMIT. POR COMB. | Potencia Operable | Bajó carga por pedido de CAMMESA por limitaciones de combustible | NO | N | 1 | POTOPE |  |  |  | BAJ06 | BAJO CARGA LIMIT. POR COMB.
Ter | 1 | 0 | BAJ07 | 1;MW;6 | BAJO AL MINIMO TECNICO EXTRAORDINARIO | Potencia Operable | Bajó carga mínimo técnico extraordinario por pedido de CAMMESA | NO | N | 1 | POTOPE |  |  |  | BAJ07 | BAJO AL MINIMO TECNICO EXTRAORDINARIO
A | 1 | 0 | CAR01 | 1;MW;6 | COMPLETO CARGA | Potencia Operable | Indicación de que un grupo alcanzó su potencia máxima | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | CAR01 | COMPLETO CARGA
A | 1 | 0 | CAR02 | 1;MW;6 | SIGUE COMPLETO | Potencia Operable | Indicación de que un grupo continúa a plena carga (permite cambiar la potencia) | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | CAR02 | SIGUE COMPLETO
A | 1 | 0 | DIS01 | 1;MW;6 | DISPONIBLE | Potencia Operable | Indicación de que un grupo pasa a estar Disponible | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | DIS01 | DISPONIBLE
Ter | 1 | 0 | DIS02 | 1;MW;6 | DISPONIBLE SOLO CON GAS | Potencia Operable | Grupos que sólo pueden quemar gas y no tienen cupo | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | DIS02 | DISPONIBLE SOLO CON GAS
Ter | 1 | 0 | DIS03 | 1;MW;6 | DISP. C/CICLO COMBINADO | Potencia Operable | Indicación que para el cálculo de costos de este grupo deben utilizarse los parámetros del Ciclo Combinado del que forma parte | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | DIS03 | DISP. C/CICLO COMBINADO
Ter | 1 | 0 | DIS04 | 1;% gas;6;1;% f.oil;6;1;% carbón;6;1;% gas oil;6 | DISPONIBLE CON LIQUIDO | % de cada combustible | Grupos que pasan a estar disponibles con combustible 100% líquido | NG | N | 1 | GAS | FULOIL | CARBON | GASOIL | DIS04 | DISPONIBLE CON LIQUIDO
Ter | 1 | 0 | DIS05 | 1;% gas;6;1;% f.oil;6;1;% carbón;6;1;% gas oil;6 | DISPONIBLE CON CUPO GAS | % de cada combustible | Grupos que pasan a estar disponibles con combustible 100% gas | NG | N | 1 | GAS | FULOIL | CARBON | GASOIL | DIS05 | DISPONIBLE CON CUPO GAS
Ter | 1 | 0 | DIS06 | 1;MW;6 | DISP.SOLO C/GAS Y TIENE | Potencia Operable | Grupos que queman solamente gas y pasan a tener cupo | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | DIS06 | DISP.SOLO C/GAS Y TIENE
Ter | 1 | 0 | DIS07 | 1;MW;6 | DISP. C/ LIQUIDO S/ COMB | Potencia Operable | Grupos disponibles con combustible líquido que no tienen combustible | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | DIS07 | DISP. C/ LIQUIDO S/ COMB
A | 1 | 0 | E/S01 | 1;MW;6 | E/S A COSTO OPERATIVO | Potencia Operable | Máquinas térmicas que entran E/S por despacho siendo más caras que el C.M. | NO | N | 1 | POTOPE |  |  |  | E/S01 | E/S A COSTO OPERATIVO
A | 1 | 0 | E/S02 | 1;MW;6 | E/S REQ. POR GENERADOR | Potencia Operable | Máquinas que entran E/S a requerimiento del Generador, por pruebas no programadas, siendo más caras que el C.M. | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | E/S02 | E/S REQ. POR GENERADOR
A | 1 | 0 | E/S03 | 1;MW;6 | E/S REQ. POR POT.ACTIVA | Potencia Operable | Máquinas que entran E/S para controlar la sobrecarga de un equipo del sistema de transporte de una Distro o PAFTT. | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | E/S03 | E/S REQ. POR POT.ACTIVA
A | 1 | 0 | E/S04 | 1;MW;6 | E/S REQ. POR TENSION | Potencia Operable | Grupos que entran en servicio para controlar las tensiones en ciertos nodos del sistema | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | E/S04 | E/S REQ. POR TENSION
A | 1 | 0 | E/S05 | 1;MW;6 | E/S REQ. POR SEGURIDAD | Potencia Operable | Máqinas que entran E/S por seguridad de un área de despacho. | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | E/S05 | E/S REQ. POR SEGURIDAD
A | 1 | 0 | E/S06 | 1;MW;6 | E/S POR LIM. DE INTERC. | Potencia Operable | Máqinas que entran E/S para controlar la sobrecarga de un equipo del Sistema de Transporte en A.T. | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | E/S06 | E/S POR LIM. DE INTERC.
A | 1 | 0 | E/S07 | 1;MW;6 | E/S POR DESPACHO | Potencia Operable | Grupos que entran E/S por despacho siendo más baratas que el C.M. | NO | N | 1 | POTOPE |  |  |  | E/S07 | E/S POR DESPACHO
A | 1 | 0 | E/S08 | 1;MW;6 | E/S FORZ POR EL DISTRIB | Potencia Operable | Grupos que entran en servicio a requerimiento de un Distribuidor | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | E/S08 | E/S FORZ POR EL DISTRIB
A | 1 | 0 | E/S09 | 1;MW;6 | E/S FORZ POR TRANSPORTE | Potencia Operable | Grupos que entran en servicio por un requerimiento del sistema de transporte en A.T. | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | E/S09 | E/S FORZ POR TRANSPORTE
Hid | 1 | 0 | E/S10 | 1;MW;6 | E/S FORZ. REQ. AGUAS AB. | Potencia Operable | Centrales hidráulicas que entran en servicio por necesidad de erogar caudal | NH | N | 1 | POTOPE |  |  |  | E/S10 | E/S FORZ. REQ. AGUAS AB.
Ter | 1 | 0 | E/S11 | 1;MW;6 | E/S P/ ARRANQUE DE CICLO | Potencia Operable | Grupos TG que entran en servicio para arranque del Ciclo Combinado del que forman parte | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | E/S11 | E/S P/ ARRANQUE DE CICLO
A | 1 | 0 | E/S12 | 1;MW;6 | E/S POR DESPACHO CON RPF | Potencia Operable | Grupos que entran E/S por despacho siendo más baratas que el C.M. y participan en la RPF | NO | N | 1 | POTOPE |  |  |  | E/S12 | E/S POR DESPACHO CON RPF
Hid | 1 | 0 | E/S13 | 1;MW;6 | E/S FORZ.REQ.AG.AB C/RPF | Potencia Operable | Centrales hidráulicas que entran en servicio por necesidad de erogar caudal y participan en la RPF | NH | N | 1 | POTOPE |  |  |  | E/S13 | E/S FORZ.REQ.AG.AB C/RPF
A | 1 | 0 | E/S14 | 1;MW;6 | E/S FORZADA POR RPF MIN. | Potencia Operable | Grupos que entran en servicio para alcanzar el porcentaje mínimo admitido de RPF en el sistema | NO | N | 1 | POTOPE |  |  |  | E/S14 | E/S FORZADA POR RPF MIN.
A | 1 | 0 | E/S15 | 1;MW;6 | E/S FORZADA POR ENSAYO | Potencia Operable | Máqinas que entran E/S a requerimiento del Generador, por ensayos programados, siendo más caras que el C.M. | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | E/S15 | E/S FORZADA POR ENSAYO
Hid | 1 | 0 | E/S16 | 1;MW;6 | E/S FORZ P/ENERGIA MIN | Potencia Operable | Centrales hidráulicas que entran en servicio por necesidad de cumplir con una energía mínima imprevista | NH | N | 1 | POTOPE |  |  |  | E/S16 | E/S FORZ P/ENERGIA MIN
A | 1 | 0 | E/S17 | 1;MW;6 | E/S FORZADA POR RSF | Potencia Operable | Grupos que entran en servicio siendo más caras que el C.M. para llevar la RSF de un área | NO | N | 1 | POTOPE |  |  |  | E/S17 | E/S FORZADA POR RSF
A | 1 | 0 | E/S18 | 1;MW;6 | E/S POR POTENCIA C/ RPF | Potencia Operable | Grupos que entran E/S para controlar la sobrecarga de un equipo del sistema de transporte de una Distro o PAFTT, participando en la RPF | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | E/S18 | E/S POR POTENCIA C/ RPF
A | 1 | 0 | F/S01 | 1;MW;6 | F/S POR DESPACHO | Potencia Operable | Grupos que salen de servicio en cumplimiento de una orden del OED | NO | N | 1 | POTOPE |  |  |  | F/S01 | F/S POR DESPACHO
A | 1 | 0 | F/S02 | 1;MW;6 | F/S POR NO REQUERIRSE | Potencia Operable | Grupos forzados que salen de servicio por no requerirse | NO | N | 1 | POTOPE |  |  |  | F/S02 | F/S POR NO REQUERIRSE
A | 1 | 0 | F/S03 | 0 | F/S PARA MANTENIMIENTO |  | Grupos que salen de servicio para mantenimiento, quedando indisponibles | NG | N | 0 |  |  |  |  | F/S03 | F/S PARA MANTENIMIENTO
A | 1 | 0 | F/S05 | 0 | F/S INTEMPESTIVA |  | Grupos que salen de servicio en forma intempestiva, quedando indisponibles | NG | N | 0 |  |  |  |  | F/S05 | F/S INTEMPESTIVA
A | 1 | 0 | F/S06 | 1;MW;6 | F/S POR REDESPACHO | Potencia Operable | Confirmación de que un grupo salió de servicio, cumpliendo una orden del OED | NO | N | 1 | POTOPE |  |  |  | F/S06 | F/S POR REDESPACHO
Ter | 1 | 0 | F/S07 | 1;MW;6 | F/S POR CUPO DE GAS | Potencia Operable | Grupos que salen de servicio por no tener gas (y continúan disponibles con líquido) | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | F/S07 | F/S POR CUPO DE GAS
A | 1 | 0 | F/S08 | 0 | F/S CONTROLADA INDISP. |  | Grupos que salen de servicio en forma no intempestiva, quedando indisponibles | NG | N | 0 |  |  |  |  | F/S08 | F/S CONTROLADA INDISP.
Ter | 1 | 0 | F/S09 | 1;MW;6 | F/S POR BAJA PRESION DE GAS | Potencia Operable | Grupos que salen de servicio por baja presión de gas y quedan disponibles con otro combustible | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | F/S09 | F/S POR BAJA PRESION DE GAS
A | 1 | 0 | F/S10 | 0 | F/S IND. POR EL DISTRIB |  | Indicación de que un grupo salió de servicio por indisponibilidad de un equipamiento del Distribuidor | NR | N | 0 |  |  |  |  | F/S10 | F/S IND. POR EL DISTRIB
Ter | 1 | 0 | F/S11 | 1;MW;6 | F/S DISP. SOLO CON GAS | Potencia Operable | Grupos que salen de servicio por quemar solamente gas y no tener cupo | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | F/S11 | F/S DISP. SOLO CON GAS
A | 1 | 0 | F/S12 | 0 | F/S POR TRANSMISION |  | Indicación de que un grupo salió de servicio por una limitación del sistema de transporte | NR | N | 0 |  |  |  |  | F/S12 | F/S POR TRANSMISION
A | 1 | 0 | F/S13 | 1;MW;6 | F/S POR ACTUACION DAG | Potencia Operable | Grupos que salen de servicio por actuación de DAG, quedando disponibles | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | F/S13 | F/S POR ACTUACION DAG
Ter | 1 | 0 | F/S14 | 1;MW;6 | F/S POR FALTA COMB. LIQ. | Potencia Operable | Grupos que salen de servicio por quemar solamente combustible líquido y no tenerlo | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | F/S14 | F/S POR FALTA COMB. LIQ.
CAMM | 1 | 0 | INC01 | 1;MW;6 | INCUMPLIM.ORDEN BAJAR | Potencia Operable | Grupos que no cumplen con una orden del OED (bajar carga) | I | N | 1 | POTOPE |  |  |  | INC01 | INCUMPLIM.ORDEN BAJAR
CAMM | 1 | 0 | INC02 | 1;MW;6 | INCUMPLIM.ORD.SUB/COMPL | Potencia Operable | Grupos que no cumplen con una orden del OED (subir o completar carga) | I | N | 1 | POTOPE |  |  |  | INC02 | INCUMPLIM.ORD.SUB/COMPL
CAMM | 1 | 0 | INC03 | 0 | INCUMPLIM.ORDEN E/S |  | Grupos que no cumplen con una orden del OED (entrar en servicio) | I | N | 0 |  |  |  |  | INC03 | INCUMPLIM.ORDEN E/S
CAMM | 1 | 0 | INC04 | 0 | INCUMPLIM.ORDEN F/S |  | Grupos que no cumplen con una orden del OED (salir de servicio) | I | N | 0 |  |  |  |  | INC04 | INCUMPLIM.ORDEN F/S
CAMM | 1 | 0 | INC05 | 0 | INCUMPLIM.ORD.MANTENER |  | Grupos que no cumplen con una orden del OED (mantener carga) | I | N | 0 |  |  |  |  | INC05 | INCUMPLIM.ORD.MANTENER
A | 1 | 0 | IND01 | 0 | INDISPONIBLE |  | Indicación de que un grupo pasa a estar Indisponible | NG | N | 0 |  |  |  |  | IND01 | INDISPONIBLE
Ter | 1 | 0 | IND02 | 1;MW;6 | INDISP. C/CICLO COMBIN. | Potencia Operable | Indicación que para el cálculo de costos de este grupo deben utilizarse los parámetros en Ciclo Abierto, y no los del Ciclo Combinado | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | IND02 | INDISP. C/CICLO COMBIN.
A | 1 | 0 | IND03 | 0 | INDISP. POR TRANSMISION |  | Indicación de que un grupo disponible no puede entrar en servicio por una limitación del sistema de transporte | NR | N | 0 |  |  |  |  | IND03 | INDISP. POR TRANSMISION
A | 1 | 0 | IND04 | 1;MW;6 | INYECTA AL SADI | Potencia Operable | Autogeneradores que inyectan su generación al SADI | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | IND04 | INYECTA AL SADI
A | 1 | 0 | IND05 | 1;MW;6 | NO INYECTA AL SADI | Potencia Operable | Autogeneradores que no inyectan su generación al SADI | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | IND05 | NO INYECTA AL SADI
A | 1 | 0 | LIM01 | 1;MW;6 | LIMIT. INTERNA (CAMBIO) | Potencia Operable | Para ingresar cambios en la Potencia Operable de los grupos. | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | LIM01 | LIMIT. INTERNA (CAMBIO)
A | 1 | 0 | LIM02 | 1;MW;6 | LIMIT. POR TRANSMISION | Potencia Operable | Indicación de que un grupo se encuentra limitado por una limitación del sistema de transporte | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | LIM02 | LIMIT. POR TRANSMISION
A | 1 | 0 | LIM03 | 1;MW;6 | LIMITACION LIBERADA A: | Potencia Operable | Para ingresar cambios en la Potencia Operable de los grupos ya sea aumentos o reducciones al finalizar la limitación. | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | LIM03 | LIMITACION LIBERADA A:
Hid | 1 | 0 | LIM04 | 1;MW;6 | LIMITADA POR CAUDAL MAX. | Potencia Operable | Centrales hidráulicas que se encuentran limitadas por el caudal máximo erogable | NH | N | 1 | POTOPE |  |  |  | LIM04 | LIMITADA POR CAUDAL MAX.
Hid | 1 | 0 | LIM05 | 1;MW;6 | LIM. POR ENERGIA DIARIA | Potencia Operable | Centrales hidráulicas que se encuentran limitadas por el paquete de energía diario | NH | N | 1 | POTOPE |  |  |  | LIM05 | LIM. POR ENERGIA DIARIA
A | 1 | 0 | MIS03 | 1;MW;6 | COMIENZA FASE ARRANQUE | Potencia Operable | Indicación de que un grupo comienza su proceso de arranque | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | MIS03 | COMIENZA FASE ARRANQUE
A | 1 | 0 | MIS04 | 0 | ARRANQUE FALLIDO |  | Indicación de que un grupo que estaba en arranque falla, quedando indisponible | NG | N | 0 |  |  |  |  | MIS04 | ARRANQUE FALLIDO
Ter | 1 | 0 | MIS05 | 1;% gas;6;1;% f.oil;6;1;% carbón;6;1;% gas oil;6 | CAMBIO DE COMBUSTIBLE | % de cada combustible | Grupos térmicos que cambian su mezcla de combustibles quemados | NG | N | 4 | GAS | FULOIL | CARBON | GASOIL | MIS05 | CAMBIO DE COMBUSTIBLE
Ter | 1 | 0 | MIS06 | 1;MW;6 | ENCENDIO CALDERA | Potencia Operable | Indicación de que un grupo TV encendió caldera (inicia o continúa su proceso de arranque) | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | MIS06 | ENCENDIO CALDERA
CAMM | 1 | 0 | MIS08 | 1;MW;6 | OPERA COMO TV DE PUNTA | Potencia Operable | Grupos al mínimo técnico que fueron definidos como TV de punta por Programación Diaria | I | N | 1 | POTOPE |  |  |  | MIS08 | OPERA COMO TV DE PUNTA
A | 1 | 0 | MIS09 | 1;MW;6 | AL MINIMO C/ MARGEN RPF | Potencia Operable | Confirmación de que un grupo alcanzó su mínimo técnico participando de la RPF luego de su entrada en servicio. | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | MIS09 | AL MINIMO C/ MARGEN RPF
A | 1 | 0 | MIS10 | 1;MW;6 | AL MINIMO SIN RPF | Potencia Operable | Confirmación de que un grupo alcanzó su mínimo técnico no participando de la RPF | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | MIS10 | AL MINIMO SIN RPF
A | 1 | 0 | NBA01 | 1;MW;6 | NO BAJA POR PROBLMINTEC | Potencia Operable | Indicación de que un grupo tiene un nuevo mínimo técnico en forma transitoria | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | NBA01 | NO BAJA POR PROBLMINTEC
A | 1 | 0 | NBA02 | 1;MW;6 | NO BAJA POR REQ.POT.ACT | Potencia Operable | Indicación de que un grupo mantiene su carga para controlar la sobrecarga de un equipo del sistema de transporte de una Distro o PAFTT | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | NBA02 | NO BAJA POR REQ.POT.ACT
A | 1 | 0 | NBA03 | 1;MW;6 | NO BAJA POR TENSION | Potencia Operable | Indicación de que un grupo mantiene su carga para controlar las tensiones en ciertos nodos del sistema | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | NBA03 | NO BAJA POR TENSION
A | 1 | 0 | NBA04 | 1;MW;6 | NO BAJA POR SEGURIDAD | Potencia Operable | Indicación de que un grupo mantiene su carga para proveer mayor seguridad a algun área de despacho | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | NBA04 | NO BAJA POR SEGURIDAD
A | 1 | 0 | NBA05 | 1;MW;6 | NO BAJA POR LIM.INTERC. | Potencia Operable | Indicación de que un grupo mantiene su carga para controlar la sobrecarga de un equipo del sistema de transporte en A.T. | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | NBA05 | NO BAJA POR LIM.INTERC.
A | 1 | 0 | NBA06 | 1;MW;6 | NO BAJA POR ENSAYO | Potencia Operable | Indicación de que un grupo mantiene su carga por un requerimiento del Generador (ensayo) | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | NBA06 | NO BAJA POR ENSAYO
A | 1 | 0 | NBA07 | 1;MW;6 | NO BAJA POR EL DISTRIB. | Potencia Operable | Indicación de que un grupo mantiene su carga a solicitud de un Distribuidor | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | NBA07 | NO BAJA POR EL DISTRIB.
A | 1 | 0 | NBA08 | 1;MW;6 | NO BAJA FORZ.POR RPF MIN | Potencia Operable | Grupos que no bajan carga para alcanzar el porcentaje mínimo admitido de RPF en el sistema | NO | N | 1 | POTOPE |  |  |  | NBA08 | NO BAJA FORZ.POR RPF MIN
A | 0 | 1 | OED01 | 1;MW;6 | OED MANTENER CARGA | Consigna de Potencia | Orden de mantener carga (previamente se le ordenó subir o bajar) | O | O | 1 | PCONSI |  |  |  | OED01 | OED MANTENER CARGA
A | 0 | 1 | OED02 | 0 | OED COMPLETAR CARGA |  | Orden de subir carga hasta completar | O | O | 0 |  |  |  |  | OED02 | OED COMPLETAR CARGA
A | 0 | 1 | OED03 | 0 | OED BAJAR AL MINIMO TEC |  | Orden de bajar carga al mínimo técnico | O | O | 0 |  |  |  |  | OED03 | OED BAJAR AL MINIMO TEC
A | 0 | 1 | OED04 | 0 | OED SOLICITA E/S |  | Orden de entrar en servicio | O | O | 0 |  |  |  |  | OED04 | OED SOLICITA E/S
A | 0 | 1 | OED05 | 0 | OED SOLICITA F/S |  | Orden de salir de servicio | O | O | 0 |  |  |  |  | OED05 | OED SOLICITA F/S
A | 0 | 1 | OED06 | 1;MW;6 | OED BAJAR CARGA | Consigna de Potencia | Orden de bajar carga (no al mínimo) | O | O | 1 | PCONSI |  |  |  | OED06 | OED BAJAR CARGA
A | 0 | 1 | OED07 | 0 | OED PIDE QUEDAR E/S |  | Orden de quedar en servicio (anula una orden anterior) | O | O | 0 |  |  |  |  | OED07 | OED PIDE QUEDAR E/S
A | 0 | 1 | OED08 | 1;MW;6 | OED SUBIR CARGA | Consigna de Potencia | Orden de subir carga | O | O | 1 | PCONSI |  |  |  | OED08 | OED SUBIR CARGA
A | 0 | 1 | OED09 | 0 | OED SUSPENDER ARRANQUE |  | Orden de suspender un arranque previamente ordenado | O | O | 0 |  |  |  |  | OED09 | OED SUSPENDER ARRANQUE
A | 0 | 1 | OED10 | 0 | OED NO REGULAR FRECUENC |  | Orden de no dejar margen para RPF | O | O | 0 |  |  |  |  | OED10 | OED NO REGULAR FRECUENC
A | 0 | 1 | OED11 | 1;MW;6 | OED SUBIR POR EL DISTRIB | Consigna de Potencia | Orden de subir carga por necesidades de un Distribuidor | O | O | 1 | PCONSI |  |  |  | OED11 | OED SUBIR POR EL DISTRIB
A | 0 | 1 | OED12 | 0 | OED BAJAR A MIN SIN RPF |  | Orden de bajar al mínimo técnico y no regular frecuencia | O | O | 0 |  |  |  |  | OED12 | OED BAJAR A MIN SIN RPF
A | 0 | 1 | OED13 | 0 | OED COMPLETAR C/MARG RPF |  | Orden de completar carga, dejando el margen despachado para RPF | O | O | 0 |  |  |  |  | OED13 | OED COMPLETAR C/MARG RPF
A | 0 | 1 | OED14 | 0 | OPERA A COSTO OPERATIVO |  | Grupos que sin variar su carga quedan fuera de C.M. | O | O | 0 |  |  |  |  | OED14 | OPERA A COSTO OPERATIVO
A | 0 | 1 | OED15 | 0 | OPERA A COSTO MARGINAL |  | Grupos que sin variar su carga quedan dentro de C.M. | O | O | 0 |  |  |  |  | OED15 | OPERA A COSTO MARGINAL
A | 0 | 1 | OED16 | 0 | OED PIDE E/S POR TENSION |  | Orden de entrar en servicio para controlar las tensiones en ciertos nodos del sistema | O | O | 0 |  |  |  |  | OED16 | OED PIDE E/S POR TENSION
A | 0 | 1 | OED17 | 0 | OED PIDE E/S P/ POTENCIA |  | Orden de entrar en servicio para evitar la sobrecarga de un equipo del Sistema de Transporte de una Distro o PAFTT. | O | O | 0 |  |  |  |  | OED17 | OED PIDE E/S P/ POTENCIA
A | 0 | 1 | OED18 | 0 | OED PIDE E/S P/ DISTRIB. |  | Orden de entrar en servicio a requerimiento de un Distribuidor. | O | O | 0 |  |  |  |  | OED18 | OED PIDE E/S P/ DISTRIB.
A | 0 | 1 | OED19 | 0 | OED PIDE E/S P/ SEGURIDAD |  | Orden de entrar en servicio por seguridad de un área. | O | O | 0 |  |  |  |  | OED19 | OED PIDE E/S P/ SEGURIDAD
A | 0 | 1 | OED20 | 0 | OED PIDE E/S P/ LIM.INTERC. |  | Orden de entrar en servicio para respetar un límite de importación en AT. | O | O | 0 |  |  |  |  | OED20 | OED PIDE E/S P/ LIM.INTERC.
A | 0 | 1 | OED21 | 0 | OED PIDE E/S P/ RPF MIN |  | Orden de entrar en servicio para alcanzar el porcentaje mínimo requerido de RPF en el sistema. | O | O | 0 |  |  |  |  | OED21 | OED PIDE E/S P/ RPF MIN
A | 0 | 1 | OED22 | 0 | OED PIDE E/S P/ RESTR.HIDR. |  | Orden de entrar en servicio por cualquier tipo de restricción hidráulica. | O | O | 0 |  |  |  |  | OED22 | OED PIDE E/S P/ RESTR.HIDR.
A | 0 | 1 | OED23 | 0 | OED PIDE F/S P/ NO REQUERIR |  | Orden de salir de servicio por no requerirse más la generación forzada. | O | O | 0 |  |  |  |  | OED23 | OED PIDE F/S P/ NO REQUERIR
A | 0 | 1 | OED24 | 0 | OED BAJAR POR LIM.EXPORT. |  | Orden de bajar carga para respetar un límite de exportación de un área en AT. | O | O | 0 |  |  |  |  | OED24 | OED BAJAR POR LIM.EXPORT.
A | 0 | 1 | OED25 | 0 | OED DEJAR MARGEN P/ RPF |  | Orden de dejar margen para RPF | O | O | 0 |  |  |  |  | OED25 | OED DEJAR MARGEN P/ RPF
A | 0 | 1 | OED26 | 1;MW;6 | OED SUBIR POR SEGURIDAD | Consigna de Potencia | Orden de subir potencia dejando de estar al minimo técnico, a los generadores E/S por seguridad de un área. | O | O | 1 | PCONSI |  |  |  | OED26 | OED SUBIR POR SEGURIDAD
A | 0 | 1 | OED27 | 0 | OED CONVOCA RES OPE 5M |  | OED solicita a los Generadores asignados a la Reserva Operativa de 5 minutos de la presente hora, entregar las potencias comprometidas (subir la reserva rotante / entrar en servicio y subir la reserva disponible). | O | O | 0 |  |  |  |  | OED27 | OED CONVOCA RES OPE 5M
A | 0 | 1 | OED28 | 0 | OED CONVOCA RESERVA 10M |  | OED solicita a los Generadores asignados a la Reserva de 10 minutos de la presente hora, entregar las potencias comprometidas (subir la reserva rotante / entrar en servicio y subir la reserva disponible). | O | O | 0 |  |  |  |  | OED28 | OED CONVOCA RESERVA 10M
A | 0 | 1 | OED29 | 0 | OED CONVOCA RES FRIA 20M |  | OED solicita a los Generadores asignados a la Reserva Fria de 20 minutos de la presente hora, entregar las potencias comprometidas (entrar en servicio y entregar la reserva disponible). | O | O | 0 |  |  |  |  | OED29 | OED CONVOCA RES FRIA 20M
A | 0 | 1 | OED30 | 0 | OED SUSP CONV RES FRIA 20M |  | OED solicita la suspension de la Convocatoria de Reserva Fria de 20 minutos por finalizar la emergencia (suspender el arranque / parar la subida de la reserva disponible). | O | O | 0 |  |  |  |  | OED30 | OED SUSP CONV RES FRIA 20M
Ter | 0 | 1 | OED31 | 0 | OED BAJAR POR LIMIT.COMB. |  | OED solicita bajar carga al mínimo técnico por limitación de combustible | O | O | 0 |  |  |  |  | OED31 | OED BAJAR POR LIMIT.COMB.
Ter | 0 | 1 | OED32 | 1;% gas;6;1;% f.oil;6;1;% carbón;6;1;% gas oil;6 | OED. CAMBIAR COMBUSTIBLE | % de cada combustible | OED solicita cambiar combustible según porcentajes indicados | O | O | 1 | GAS | FULOIL | CARBON | GASOIL | OED32 | OED. CAMBIAR COMBUSTIBLE
Ter | 0 | 1 | OED33 | 0 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAORDINARIO |  | OED solicita bajar carga al mínimo técnico extraordinario | O | O | 0 |  |  |  |  | OED33 | OED BAJAR AL MINIMO TEC EXTRAORDINARIO
Ter | 0 | 1 | OED34 | 0 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO |  | OED solicita subirr carga al mínimo técnico | O | O | 0 |  |  |  |  | OED34 | OED SUBIR AL MINIMO TECNICO
A | 0 | 1 | OED35 | 1;MW;6 | OED CONVOCA RES ROT 5M | Potencia Res .Solicitada | OED solicita a los Generadores asignados a la Reserva Operativa Rotante 5 minutos de la presente hora, entregar las potencia requerida (subir la reserva rotante / entrar en servicio y subir la reserva disponible). | O | O | 1 | POTRES |  |  |  | OED35 | OED CONVOCA RES ROT 5M
A | 0 | 1 | OED36 | 1;MW;6 | OED CONVOCA RES PARADA 5M | Potencia Res .Solicitada | OED solicita a los Generadores asignados a la Reserva Operativa Parada 5 minutos de la presente hora, entregar las potencia requerida (subir la reserva fria / entrar en servicio y subir la reserva disponible). | O | O | 1 | POTRES |  |  |  | OED36 | OED CONVOCA RES PARADA 5M
A | 0 | 1 | OED37 | 1;MW;6 | OED CONVOCA RES ROT 10M | Potencia Res .Solicitada | OED solicita a los Generadores asignados a la Reserva Operativa Rotante 10 minutos de la presente hora, entregar las potencia requerida (subir la reserva rotante / entrar en servicio y subir la reserva disponible). | O | O | 1 | POTRES |  |  |  | OED37 | OED CONVOCA RES ROT 10M
A | 0 | 1 | OED38 | 1;MW;6 | OED CONVOCA RES PARAD 10M | Potencia Res .Solicitada | OED solicita a los Generadores asignados a la Reserva Operativa Parada 10 minutos de la presente hora, entregar las potencia requerida (subir la reserva fria / entrar en servicio y subir la reserva disponible). | O | O | 1 | POTRES |  |  |  | OED38 | OED CONVOCA RES PARAD 10M
A | 0 | 1 | OED39 | 0 | OED FIN CONVOCAT. RESERVA |  | OED solicita a los Generadores convocados a la Reserva Operativa terminar con la misma y volver a sus potencias originales. | O | O | 0 |  |  |  |  | OED39 | OED FIN CONVOCAT. RESERVA
A | 1 | 0 | QUE02 | 1;MW;6 | QUEDA E/S POR POT.ACTIV | Potencia Operable | Indicación de que un grupo mantiene su carga o no sale de servicio para controlar la sobrecarga de un equipo del sistema de transporte de una Distro o PAFTT | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | QUE02 | QUEDA E/S POR POT.ACTIV
A | 1 | 0 | QUE03 | 1;MW;6 | QUEDA E/S POR TENSION | Potencia Operable | Indicación de que un grupo mantiene su carga o no sale de servicio para controlar las tensiones en ciertos nodos del sistema | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | QUE03 | QUEDA E/S POR TENSION
A | 1 | 0 | QUE04 | 1;MW;6 | QUEDA E/S POR SEGURIDAD | Potencia Operable | Indicación de que un grupo mantiene su carga o no sale de servicio para proveer mayor seguridad a algun área de despacho | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | QUE04 | QUEDA E/S POR SEGURIDAD
A | 1 | 0 | QUE05 | 1;MW;6 | QUEDA E/S POR LIM.INTERC | Potencia Operable | Indicación de que un grupo mantiene su carga o no sale de servicio para controlar la sobrecarga de un equipo del sistema de transporte en A.T. | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | QUE05 | QUEDA E/S POR LIM.INTERC
A | 1 | 0 | QUE06 | 1;MW;6 | QUEDA E/S POR EL DISTRIB. | Potencia Operable | Indicación de que un grupo mantiene su carga o no sale de servicio por requerimiento de un Distribuidor | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | QUE06 | QUEDA E/S POR EL DISTRIB.
A | 1 | 0 | QUE07 | 1;MW;6 | QUEDA E/S POR TRANSPORTE | Potencia Operable | Indicación de que un grupo mantiene su carga o no sale de servicio por un requerimiento del sistema de transporte en A.T. | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | QUE07 | QUEDA E/S POR TRANSPORTE
Hid | 1 | 0 | QUE08 | 1;MW;6 | QUEDA E/S F.R.A.A. | Potencia Operable | Centrales hidráulicas que quedan en servicio por necesidad de erogar caudal | NH | N | 1 | POTOPE |  |  |  | QUE08 | QUEDA E/S F.R.A.A.
Ter | 1 | 0 | QUE09 | 1;MW;6 | QUEDA E/S P/ARRANQ CICLO | Potencia Operable | Grupos TG que quedan en servicio para arranque del Ciclo Combinado del que forman parte | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | QUE09 | QUEDA E/S P/ARRANQ CICLO
A | 1 | 0 | QUE10 | 1;MW;6 | QUEDA E/S FORZ. POR RSF | Potencia Operable | Grupos que quedan en servicio siendo más caras que el C.M. para llevar la RSF de un área | NO | N | 1 | POTOPE |  |  |  | QUE10 | QUEDA E/S FORZ. POR RSF
A | 1 | 0 | RPF01 | 1;MW;6 | PUEDE PARTICIPAR EN RPF | Potencia Operable | Grupos habilitados que se despachan con RPF | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | RPF01 | PUEDE PARTICIPAR EN RPF
A | 1 | 0 | RPF04 | 1;MW;6 | NO PUEDE PARTIC. EN RPF | Potencia Operable | Grupos habilitados que no participan en la RPF | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | RPF04 | NO PUEDE PARTIC. EN RPF
A | 1 | 0 | RPF05 | 1;MW;6 | COMPLETO C/ MARGEN RPF | Potencia Operable | Indicación de que un grupo completó carga dejando el margen despachado para RPF | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | RPF05 | COMPLETO C/ MARGEN RPF
A | 1 | 0 | RPF09 | 1;MW;6 | BAJO AL MINIMO CON RPF | Potencia Operable | Confirmación de que un grupo alcanzó su mínimo técnico participando de la RPF | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | RPF09 | BAJO AL MINIMO CON RPF
A | 1 | 0 | RPF10 | 1;MW;6 | SIGUE COMPLETO CON RPF | Potencia Operable | Indicación de que un grupo continúa a plena carga con el margen despachado para RPF (permite cambiar la potencia) | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | RPF10 | SIGUE COMPLETO CON RPF
A | 1 | 0 | RPF11 | 1;MW;6 | INCOMPLETO CON RPF | Potencia Operable | Indicación de que un grupo se encuentra a una carga intermedia a solicitud del OED y participa en la RPF | NO | N | 1 | POTOPE |  |  |  | RPF11 | INCOMPLETO CON RPF
A | 1 | 0 | RPF12 | 1;MW;6 | INCOMPLETO SIN RPF | Potencia Operable | Indicación de que un grupo se encuentra a una carga intermedia a solicitud del OED y no participa en la RPF | NO | N | 1 | POTOPE |  |  |  | RPF12 | INCOMPLETO SIN RPF
A | 1 | 0 | SUB01 | 1;MW;6 | SUBE CARGA | Potencia Operable | Indicación de que un grupo varía su potencia (sube) | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | SUB01 | SUBE CARGA
A | 1 | 0 | SUB02 | 1;MW;6 | SUBE CARGA POR REQ.POT. | Potencia Operable | Indicación de que un grupo sube carga para controlar la sobrecarga de un equipo del sistema de transporte de una Distro o PAFTT | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | SUB02 | SUBE CARGA POR REQ.POT.
A | 1 | 0 | SUB03 | 1;MW;6 | SUBE CARGA POR ENSAYO | Potencia Operable | Indicación de que un grupo sube carga por un requerimiento del Generador (ensayo) | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | SUB03 | SUBE CARGA POR ENSAYO
A | 1 | 0 | SUB04 | 1;MW;6 | SUBE CARGA POR REQ.TENS | Potencia Operable | Indicación de que un grupo sube carga para controlar las tensiones en ciertos nodos del sistema | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | SUB04 | SUBE CARGA POR REQ.TENS
A | 1 | 0 | SUB05 | 1;MW;6 | SUBIO AL MINIMO TECNICO | Potencia Operable | Confirmación de que un grupo alcanzó su mínimo técnico luego de entrar en servicio (permite liberar la Potencia Operable) | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | SUB05 | SUBIO AL MINIMO TECNICO
A | 1 | 0 | SUB06 | 1;MW;6 | SUBIENDO AL MINIMO TEC. | Potencia Operable | Indicación de que un grupo se encuentra subiendo limitado a su mínimo técnico luego de entrar en servicio | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | SUB06 | SUBIENDO AL MINIMO TEC.
CAMM | 1 | 0 | SUB07 | 1;MW;6 | SUBIENDO (SIN RESERVA) | Potencia Operable | Indicación de que un grupo se encuentra subiendo limitado (sin reserva de potencia) | I | N | 1 | POTOPE |  |  |  | SUB07 | SUBIENDO (SIN RESERVA)
A | 1 | 0 | SUB08 | 1;MW;6 | SUBE CARGA POR LIM.INTERC | Potencia Operable | Indicación de que un grupo sube carga para controlar la sobrecarga de un equipo del sistema de transporte en A.T. | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | SUB08 | SUBE CARGA POR LIM.INTERC
A | 1 | 0 | SUB09 | 1;MW;6 | SUBE POR PROBLMINTECNI | Potencia Operable | Indicación de que un grupo que se encontraba al mínimo sube carga por problemas técnicos | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | SUB09 | SUBE POR PROBLMINTECNI
A | 1 | 0 | SUB10 | 1;MW;6 | SUBE CARGA POR EL DISTRIB. | Potencia Operable | Grupos que variaron su potencia a requerimiento de un Distribuidor | NR | N | 1 | POTOPE |  |  |  | SUB10 | SUBE CARGA POR EL DISTRIB.
A | 1 | 0 | SUB11 | 1;MW;6 | SUBE SIN RESERVA CON RPF | Potencia Operable | Indicación de que un grupo se encuentra subiendo limitado (sin reserva de potencia), participando de la RPF | NG | N | 1 | POTOPE |  |  |  | SUB11 | SUBE SIN RESERVA CON RPF
A | 1 | 0 | SUB12 | 1;MW;6 | SUBE FORZADA POR RPF MIN | Potencia Operable | Grupos que suben carga para alcanzar el porcentaje mínimo admitido de RPF en el sistema | NO | N | 1 | POTOPE |  |  |  | SUB12 | SUBE FORZADA POR RPF MIN