## Precios Ref Mercado
Titulo II Capitulo 10
10.2 Costos Marginales de Referencia
Costos Combustibles de Referencia
Combustible | Precio Combustible | U$S/uc | Poder Calorífico [Kcal/uc] | CVP NO Comb [U$S/MWh] | Precio Flete Ref Representativo GBA [U$S/uc]
Gas | 5.2 | U$S/Mbtu | 227.5559 | 8 | 0.578
Gas Oil | 400 | U$S/m3 | 8580 | 12 | 17
Fuel Oil | 300 | U$S/ton | 9800
Los valores de precios combustibles a adoptar serán comunicados por la SEE
Mes | Tipo Combustible | CEM ref [kcal/kWh] | CVP No Combustible [U$S/MWh] | CMARG [U$S/MWh]
Ene | Gas | 2400 | 8 | 68.9397
Feb | Gas | 2400 | 8 | 68.9397
Mar | Gas | 2400 | 8 | 68.9397
Abr | Gas | 2200 | 8 | 63.8614
May | Gas Oil | 2200 | 12 | 118.9231
Jun | Gas Oil | 2400 | 12 | 128.6434
Jul | Gas Oil | 2400 | 12 | 128.6434
Ago | Gas Oil | 2400 | 12 | 128.6434
Sep | Gas | 2200 | 8 | 63.8614
Oct | Gas | 2200 | 8 | 63.8614
Nov | Gas | 2200 | 8 | 63.8614
Dic | Gas | 2400 | 8 | 68.9397
|  |  | Promedio Anual | 86.3382 | [U$S/MWh]
Note on D6: Valores a Definir por la SEE
Note on G6: Costo Variable No Combustible (Costos Referencia PBC)
Note on F7: kcal/MBTU
Note on F8: kcal/m3
Note on F9: kcal/ton
Note on F13: No Combustible CMAR Referencia

## Parámetros Globales
Factor de Despacho | 90% |  | El beneficio operativo base se determina, en su concepto general, como la diferencia
correspondiente afectado por la Potencia Ofertada, por el Factor de Despacho del 90%
Fecha Objetivo Ingreso [Meses desde Firma Comtrato]
Objetivo | 30 | Meses |  | Beneficio / Penalización por Fecha de Ingreso
Adelanto | 24 | Meses |  | Atraso | 240 | U$S/MW mes
Atraso | 36 | Meses |  | Adelanto | 120 | U$S/MW mes
Costo Estandar Pot NO Contratada | 7000 | U$S/MW mes
Representa el costo estandar que pagado por el equipamiento existente largo plazo.
En la evaluación de la relación Beneficio / Costo se considera al equipamiento existente que compone al Ciclo Combinado
que compone el costo del conjunto con un valor de 7.000U$S/MW mes

## Cierre Ciclo Comb
| Proyecto CIERRE Ciclo Combinado | [7 empty] | Relación Beneficio / Costo Total | 1.3207
|  |  |  | Objetivo | Declarado |  |  |  | Gas en Invierno | NO
|  |  | Fecha Objetivo Ingreso [Meses desde Firma Comtrato] | 30 | 30 | 0 | Meses Atraso |  | Días Interr Declarados | 15
[9 empty] | Alternativo Invierno | NO
|  |  |  | Equip Nuevo | Equip. Existente
|  |  | Potencia Ofertada [MW] | TV | TG | Ciclo
|  | VERANO [MW] | Ene - Abr | 80 | 170 | 250 | MW |  | 32% | Relación Potencia TV / CC
|  | INVIERNO [MW] | May - Ago | 80 | 170 | 250 | MW |  | 32% | Relación Potencia TV / CC
|  | VERANO [MW] | Sep - Dic | 80 | 170 | 250 | MW |  | 32% | Relación Potencia TV / CC
|  |  | Costo U$S/MW mes OFERTADO | 20000 | U$S/MW mes
|  |  | PDI | 211 | EZEIZA | Se utiliza para los valores de perdidas y fletes
|  |  | Factor de Pérdidas | 1
|  |  | Consumos Especificos Garantizados CEG |  |  | CEG Ciclo Cerrado [kcal/kWh]
|  |  | Período | Combustible |  | Base | Alternativo
|  | VERANO | Ene - Abr | Base | Gas | 1600 | 1600
|  | INVIERNO | May - Ago | Alternativo | Gas Oil | 1600 | 1600
|  | VERANO | Sep - Dic | Base | Gas | 1600 | 1600
CVP NO Comb [U$S/MWh]
|  | Base | 8
|  | Alternativo | 12
Tiene Combustible Propio ? Si / No
|  | Base | NO
|  | Alternativo | NO
Flete Combustible
|  | Base | Gas | ID | 0.59056 | U$S/Mbtu
|  | Alternativo | Gas Oil | Terrestre GO | 21 | U$S/m3
|  |  |  | Precio Combustible Producto Ref [U$S/uc] | Precio Referncia Combustible Producto + Flete
|  | Base | Gas | 5.2 | 5.7906 | U$S/Mbtu
|  | Alternativo | Gas Oil | 400 | 421 | U$S/m3
|  |  |  | % Precio Ref | Precio Comb Declarado + Flete |  | Poder Calorífico Combustible
|  | Base | Gas | 110% | 5.7906 | U$S/Mbtu | 227.5559 | kcal/MBTU
|  | Alternativo | Gas Oil | 110% | 442.05 | U$S/m3 | 8580 | Kcal/m3
10.3. Determinación de los Costos Variables Ofertados
|  | CEG Ciclo Cerrado [Kcal/KWh] | Precio Comb [U$S/uc] | Poder Calorífico Combustible [Kcal/uc] | CVP Comb [U$S/MWh] | CVP NO Comb [U$S/MWh] | CVP [U$S/MWh] | CVP * Factor de Pérdidas [U$S/MWh]
Ene | Base | 1600 | 5.7906 | 227.5559 | 40.7148 | 8 | 48.7148 | 48.71
Feb | Base | 1600 | 5.7906 | 227.5559 | 40.7148 | 8 | 48.7148 | 48.71
Mar | Base | 1600 | 5.7906 | 227.5559 | 40.7148 | 8 | 48.7148 | 48.71
Abr | Base | 1600 | 5.7906 | 227.5559 | 40.7148 | 8 | 48.7148 | 48.71
May | Alternativo | 1600 | 442.05 | 8580 | 82.4336 | 12 | 94.4336 | 94.43
Jun | Alternativo | 1600 | 442.05 | 8580 | 82.4336 | 12 | 94.4336 | 94.43
Jul | Alternativo | 1600 | 442.05 | 8580 | 82.4336 | 12 | 94.4336 | 94.43
Ago | Alternativo | 1600 | 442.05 | 8580 | 82.4336 | 12 | 94.4336 | 94.43
Sep | Base | 1600 | 5.7906 | 227.5559 | 40.7148 | 8 | 48.7148 | 48.71
Oct | Base | 1600 | 5.7906 | 227.5559 | 40.7148 | 8 | 48.7148 | 48.71
Nov | Base | 1600 | 5.7906 | 227.5559 | 40.7148 | 8 | 48.7148 | 48.71
Dic | Base | 1600 | 5.7906 | 227.5559 | 40.7148 | 8 | 48.7148 | 48.71
| Alternativo | 1600 | 442.05 | 8580 | 82.4336 | 12 | 94.4336 | 94.43
10.4. Determinación de los Beneficios Operativos
|  | CMARG Ref [U$S/MWh] | CMO - CVP * F.Perd [U$S/MWh] | Pot Generada [MW] | HS Mes Disponible | Beneficio U$S |  | Dias Corte | HS Mes | Caso Gas Inv Ben. Alter U$S | Factor Costo Mes
Ene | Base | 68.9397 | 20.2297 | 250 | 744 | 3386458.5717 |  |  | 744 | 0 | 100%
Feb | Base | 68.9397 | 20.2297 | 250 | 672 | 3058736.7744 |  |  | 672 | 0 | 100%
Mar | Base | 68.9397 | 20.2297 | 250 | 744 | 3386458.5717 |  |  | 744 | 0 | 100%
Abr | Base | 63.8614 | 15.1514 | 250 | 720 | 2454531.4749 |  |  | 720 | 0 | 100%
May | Alternativo | 118.9231 | 24.4931 | 250 | 744 | 4100141.0769 |  |  | 744 | 0 | 100%
Jun | Alternativo | 128.6434 | 34.2134 | 250 | 720 | 5542563.7762 |  | 0 | 720 | 0 | 100%
Jul | Alternativo | 128.6434 | 34.2134 | 250 | 744 | 5727315.9021 |  | 0 | 744 | 0 | 100%
Ago | Alternativo | 128.6434 | 34.2134 | 250 | 744 | 5727315.9021 |  | 0 | 744 | 0 | 100%
Sep | Base | 63.8614 | 15.1514 | 250 | 720 | 2454531.4749 |  |  | 720 | 0 | 100%
Oct | Base | 63.8614 | 15.1514 | 250 | 744 | 2536349.1907 |  |  | 744 | 0 | 100%
Nov | Base | 63.8614 | 15.1514 | 250 | 720 | 2454531.4749 |  |  | 720 | 0 | 100%
Dic | Base | 68.9397 | 20.2297 | 250 | 744 | 3386458.5717 |  |  | 744 | 0 | 100%
| Promedio Anual | 86.3382 | 22.3882 |  | Beneficio TOTAL | 44215392.762 |  |  |  | 0
|  |  | Factor Uso Evaluación | 90%
10.5. Relación Beneficio – Costo – Ordenamiento de Ofertas
Beneficio / Penalización por Fecha de Ingreso
|  | Beneficio por Fecha Ingreso U$S/MW mes |  | 0 | U$S/MW mes |  | Atraso | 240 | U$S/MW mes
[7 empty] | Adelanto | 120 | U$S/MW mes
|  | Pot Contratada [MW] | Costo U$S/MW mes OFERTADO | Beneficio por Fecha Ingreso U$S/MW mes | Costo Final [U$S/MW mes] | Costo Final Contrato U$S | Pot No Contratada [MW] | Costo Estandar Pot NO Contratada | Costo Estandar Pot NO Contratada U$S | Costo Total U$S
Ene | Base | 80 | 20000 | 0 | 20000 | 1600000 | 170 | 7000 | 1190000 | 2790000
Feb | Base | 80 | 20000 | 0 | 20000 | 1600000 | 170 | 7000 | 1190000 | 2790000
Mar | Base | 80 | 20000 | 0 | 20000 | 1600000 | 170 | 7000 | 1190000 | 2790000
Abr | Base | 80 | 20000 | 0 | 20000 | 1600000 | 170 | 7000 | 1190000 | 2790000
May | Alternativo | 80 | 20000 | 0 | 20000 | 1600000 | 170 | 7000 | 1190000 | 2790000
Jun | Alternativo | 80 | 20000 | 0 | 20000 | 1600000 | 170 | 7000 | 1190000 | 2790000
Jul | Alternativo | 80 | 20000 | 0 | 20000 | 1600000 | 170 | 7000 | 1190000 | 2790000
Ago | Alternativo | 80 | 20000 | 0 | 20000 | 1600000 | 170 | 7000 | 1190000 | 2790000
Sep | Base | 80 | 20000 | 0 | 20000 | 1600000 | 170 | 7000 | 1190000 | 2790000
Oct | Base | 80 | 20000 | 0 | 20000 | 1600000 | 170 | 7000 | 1190000 | 2790000
Nov | Base | 80 | 20000 | 0 | 20000 | 1600000 | 170 | 7000 | 1190000 | 2790000
Dic | Base | 80 | 20000 | 0 | 20000 | 1600000 | 170 | 7000 | 1190000 | 2790000
| Promedio Anual | 80 |  |  | Costo Anual | 19200000 |  |  | 14280000 | 33480000
|  |  | Relación Beneficio / Costo |  | 1.3207
Note on E8: Representa el equipamiento Nuevo a Incorporar para el Cierre de Ciclo siendo la Potencia a Contratar
Note on F8: Equipamiento Existente que comnpone el Ciclo Combinado
Note on G8: Potencia Entregada a la Red por el Ciclo Combinado
Note on D14: Se utiliza para los valores de perdidas y fletes
Note on D24: Costo Variable No Combustible Oferta
Note on F32: Costo Flete Combustible consuderado en la evalluación Oferta
Note on E40: % Precio Combustible Referencia: Solo Válido si el Combustible es Provisto por el Generador. Representa el % del valor del combustible respecto al de referencia. Combustible Propio = (Costo Comb * %Ofertado x CESP / PCAL + OyM). Es decir que incluye el Flete
Note on G40: Precio de Combustible mas flete utilizado para calcular el costo variable de producción del equipo ofertado. Cálculado como: Precio Combustible x % Prec Ref. + Costo Variable NO Combustible
Note on H91: Pot NO Contratada = Pot Despachada - Pot Contratada

## Cogenerador
|  | Proyecto Cogeneración |  |  |  |  | Relación Beneficio / Costo | 1.306
|  |  |  | Objetivo | Declarado |  |  |  | Gas en Invierno | NO
|  |  | Fecha Objetivo Ingreso [Meses desde Firma Comtrato] | 30 | 31 | 1 | Meses Atraso |  | Días Interr Declarados | 15
[9 empty] | Alternativo Invierno | NO
|  |  | Potencia Ofertada [MW] | AutoGenenerador
|  | VERANO [MW] | Ene - Abr | 100
|  | INVIERNO [MW] | May - Ago | 110
|  | VERANO [MW] | Sep - Dic | 90
|  |  | Costo U$S/MW mes OFERTADO | 15000 | U$S/MW mes
|  |  | PDI | 181 | RAMALLO | Se utiliza para los valores de perdidas y fletes
|  |  | Factor de Pérdidas | 1.037
|  |  | Consumos Especificos Garantizados CEG |  |  | CEG Ciclo Cerrado [kcal/kWh] |  | CEG Ciclo Abierto [kcal/kWh] |  | % Funcionamiento a Ciclo Cerrado
|  |  | Período | Combustible |  | Base | Alternativo | Base | Alternativo
|  | VERANO | Ene - Abr | Base | Gas | 1400 | 1400 | 2100 | 2150 | 85%
|  | INVIERNO | May - Ago | Alternativo | Gas Oil | 1400 | 1400 | 2050 | 2100 | 90%
|  | VERANO | Sep - Dic | Base | Gas | 1400 | 1400 | 2100 | 2150 | 85%
CVP NO Comb [U$S/MWh]
|  | Base | 8
|  | Alternativo | 12
Tiene Combustible Propio ? Si / No
|  | Base | SI
|  | Alternativo | SI
Flete Combustible
|  | Base | Gas | ID | 0.379 | U$S/Mbtu
|  | Alternativo | Gas Oil | Terrestre GO | 0 | U$S/m3
|  |  |  | Precio Combustible Producto Ref [U$S/uc] | Precio Referncia Combustible Producto + Flete
|  | Base | Gas | 5.2 | 5.579 | U$S/Mbtu
|  | Alternativo | Gas Oil | 400 | 400 | U$S/m3
|  |  |  | % Precio Ref | Precio Comb Declarado + Flete |  | Poder Calorífico Combustible
|  | Base | Gas | 98% | 5.475 | U$S/Mbtu | 227.5559 | kcal/MBTU
|  | Alternativo | Gas Oil | 98% | 392 | U$S/m3 | 8580 | Kcal/m3
10.3. Determinación de los Costos Variables Ofertados
| CERRADO | CEG Ciclo Cerrado [Kcal/KWh] | Precio Comb [U$S/uc] | Poder Calorífico Combustible [Kcal/uc] | CVP Comb [U$S/MWh] | CVP NO Comb [U$S/MWh] | CVP [U$S/MWh] | CVP * Factor de Pérdidas [U$S/MWh]
Ene | Base | 1400 | 5.475 | 227.5559 | 33.684 | 8 | 41.684 | 43.23
Feb | Base | 1400 | 5.475 | 227.5559 | 33.684 | 8 | 41.684 | 43.23
Mar | Base | 1400 | 5.475 | 227.5559 | 33.684 | 8 | 41.684 | 43.23
Abr | Base | 1400 | 5.475 | 227.5559 | 33.684 | 8 | 41.684 | 43.23
May | Alternativo | 1400 | 392 | 8580 | 63.9627 | 12 | 75.9627 | 78.77
Jun | Alternativo | 1400 | 392 | 8580 | 63.9627 | 12 | 75.9627 | 78.77
Jul | Alternativo | 1400 | 392 | 8580 | 63.9627 | 12 | 75.9627 | 78.77
Ago | Alternativo | 1400 | 392 | 8580 | 63.9627 | 12 | 75.9627 | 78.77
Sep | Base | 1400 | 5.475 | 227.5559 | 33.684 | 8 | 41.684 | 43.23
Oct | Base | 1400 | 5.475 | 227.5559 | 33.684 | 8 | 41.684 | 43.23
Nov | Base | 1400 | 5.475 | 227.5559 | 33.684 | 8 | 41.684 | 43.23
Dic | Base | 1400 | 5.475 | 227.5559 | 33.684 | 8 | 41.684 | 43.23
| Alternativo | 1400 | 392 | 8580 | 63.9627 | 12 | 75.9627 | 78.77
| ABIERTO | CEG Ciclo ABIERTO [Kcal/KWh] | Precio Comb [U$S/uc] | Poder Calorífico Combustible [Kcal/uc] | CVP Comb [U$S/MWh] | CVP NO Comb [U$S/MWh] | CVP [U$S/MWh] | CVP * Factor de Pérdidas [U$S/MWh]
Ene | Base | 2100 | 5.475 | 227.5559 | 50.526 | 8 | 58.526 | 60.69
Feb | Base | 2100 | 5.475 | 227.5559 | 50.526 | 8 | 58.526 | 60.69
Mar | Base | 2100 | 5.475 | 227.5559 | 50.526 | 8 | 58.526 | 60.69
Abr | Base | 2100 | 5.475 | 227.5559 | 50.526 | 8 | 58.526 | 60.69
May | Alternativo | 2150 | 392 | 8580 | 98.2284 | 12 | 110.2284 | 114.31
Jun | Alternativo | 2150 | 392 | 8580 | 98.2284 | 12 | 110.2284 | 114.31
Jul | Alternativo | 2150 | 392 | 8580 | 98.2284 | 12 | 110.2284 | 114.31
Ago | Alternativo | 2150 | 392 | 8580 | 98.2284 | 12 | 110.2284 | 114.31
Sep | Base | 2100 | 5.475 | 227.5559 | 50.526 | 8 | 58.526 | 60.69
Oct | Base | 2100 | 5.475 | 227.5559 | 50.526 | 8 | 58.526 | 60.69
Nov | Base | 2100 | 5.475 | 227.5559 | 50.526 | 8 | 58.526 | 60.69
Dic | Base | 2100 | 5.475 | 227.5559 | 50.526 | 8 | 58.526 | 60.69
| Alternativo | 2150 | 392 | 8580 | 98.2284 | 12 | 110.2284 | 114.31
10.4. Determinación de los Beneficios Operativos
| CERRADO | CMARG Ref U$S/MWh | Ciclo Cerrado CMO - CVP * F.Perd [U$S/MWh] | % Funcio. Ciclo Cerrado | Pot Generada [MW] | HS Mes Disponible | Beneficio U$S |  | Dias Corte | HS Mes | Caso Gas Inv Ben. Alter U$S | Factor Costo Mes
Ene | Base | 68.9397 | 25.7097 | 85% | 85 | 744 | 1463295.5944 |  |  | 744 | 0 | 100%
Feb | Base | 68.9397 | 25.7097 | 85% | 85 | 672 | 1321686.3433 |  |  | 672 | 0 | 100%
Mar | Base | 68.9397 | 25.7097 | 85% | 85 | 744 | 1463295.5944 |  |  | 744 | 0 | 100%
Abr | Base | 63.8614 | 20.6314 | 85% | 85 | 720 | 1136379.1015 |  |  | 720 | 0 | 100%
May | Alternativo | 118.9231 | 40.1531 | 90% | 99 | 744 | 2661763.5305 |  |  | 744 | 0 | 100%
Jun | Alternativo | 128.6434 | 49.8734 | 90% | 99 | 720 | 3199475.5754 |  | 0 | 720 | 0 | 100%
Jul | Alternativo | 128.6434 | 49.8734 | 90% | 99 | 744 | 3306124.7612 |  | 0 | 744 | 0 | 100%
Ago | Alternativo | 128.6434 | 49.8734 | 90% | 99 | 744 | 3306124.7612 |  | 0 | 744 | 0 | 100%
Sep | Base | 63.8614 | 20.6314 | 85% | 76.5 | 720 | 1022741.1913 |  |  | 720 | 0 | 100%
Oct | Base | 63.8614 | 20.6314 | 85% | 76.5 | 744 | 1056832.5643 |  |  | 744 | 0 | 100%
Nov | Base | 63.8614 | 20.6314 | 85% | 76.5 | 720 | 1022741.1913 |  |  | 720 | 0 | 100%
Dic | Base | 68.9397 | 25.7097 | 85% | 76.5 | 744 | 1316966.0349 |  |  | 744 | 0 | 100%
| Promedio Anual | 86.3382 | 31.2615 |  |  | Beneficio TOTAL | 22277426.2437 | CERRADO |  |  | 0
| ABIERTO | CMARG Ref U$S/MWh | Ciclo Cerrado CMO - CVP * F.Perd [U$S/MWh] | % Funcio. Ciclo Cerrado | Pot Generada [MW] | HS Mes | Beneficio U$S |  | Dias Corte | HS Mes | Caso Gas Inv Ben. Alter U$S | Factor Costo Mes
Ene | Base | 68.9397 | 8.2497 | 85% | 15 | 744 | 82860.3943 |  |  | 744 | 0 | 100%
Feb | Base | 68.9397 | 8.2497 | 85% | 15 | 672 | 74841.6465 |  |  | 672 | 0 | 100%
Mar | Base | 68.9397 | 8.2497 | 85% | 15 | 744 | 82860.3943 |  |  | 744 | 0 | 100%
Abr | Base | 63.8614 | 3.1714 | 85% | 15 | 720 | 30826.2885 |  |  | 720 | 0 | 100%
May | Alternativo | 118.9231 | 4.6131 | 90% | 11 | 744 | 33978.0794 |  |  | 744 | 0 | 100%
Jun | Alternativo | 128.6434 | 14.3334 | 90% | 11 | 720 | 102168.1662 |  | 0 | 720 | 0 | 100%
Jul | Alternativo | 128.6434 | 14.3334 | 90% | 11 | 744 | 105573.7717 |  | 0 | 744 | 0 | 100%
Ago | Alternativo | 128.6434 | 14.3334 | 90% | 11 | 744 | 105573.7717 |  | 0 | 744 | 0 | 100%
Sep | Base | 63.8614 | 3.1714 | 85% | 13.5 | 720 | 27743.6596 |  |  | 720 | 0 | 100%
Oct | Base | 63.8614 | 3.1714 | 85% | 13.5 | 744 | 28668.4483 |  |  | 744 | 0 | 100%
Nov | Base | 63.8614 | 3.1714 | 85% | 13.5 | 720 | 27743.6596 |  |  | 720 | 0 | 100%
Dic | Base | 68.9397 | 8.2497 | 85% | 13.5 | 744 | 74574.3549 |  |  | 744 | 0 | 100%
| Promedio Anual | 86.3382 | 7.7748 |  |  | Beneficio TOTAL | 777412.6349 | ABIERTO |  |  | 0
| Promedio Anual | 89.5015 | 7.6885 |  |  | Beneficio TOTAL | 23054838.8786 | TOTAL
|  |  | Factor Uso Evaluación | 90%
10.5. Relación Beneficio – Costo – Ordenamiento de Ofertas
Beneficio / Penalización por Fecha de Ingreso
|  | Penalización por Fecha Ingreso U$S/MW mes |  | 240 | U$S/MW mes |  | Atraso | 240 | U$S/MW mes
[7 empty] | Adelanto | 120 | U$S/MW mes
|  | Pot Contratada [MW] | Costo U$S/MW mes OFERTADO | Penalización por Fecha Ingreso U$S/MW mes | Costo Final U$S/MW mes | % Funcio. Ciclo Cerrado | Costo Final Ciclo Cerrado U$S | Costo Final Ciclo Abierto U$S | Costo Final TOTAL U$S
Ene | Base | 100 | 15000 | 240 | 15240 | 85% | 1295400 | 114300 | 1409700
Feb | Base | 100 | 15000 | 240 | 15240 | 85% | 1295400 | 114300 | 1409700
Mar | Base | 100 | 15000 | 240 | 15240 | 85% | 1295400 | 114300 | 1409700
Abr | Base | 100 | 15000 | 240 | 15240 | 85% | 1295400 | 114300 | 1409700
May | Alternativo | 110 | 15000 | 240 | 15240 | 90% | 1508760 | 83820 | 1592580
Jun | Alternativo | 110 | 15000 | 240 | 15240 | 90% | 1508760 | 83820 | 1592580
Jul | Alternativo | 110 | 15000 | 240 | 15240 | 90% | 1508760 | 83820 | 1592580
Ago | Alternativo | 110 | 15000 | 240 | 15240 | 90% | 1508760 | 83820 | 1592580
Sep | Base | 100 | 15000 | 240 | 15240 | 85% | 1295400 | 114300 | 1409700
Oct | Base | 100 | 15000 | 240 | 15240 | 85% | 1295400 | 114300 | 1409700
Nov | Base | 100 | 15000 | 240 | 15240 | 85% | 1295400 | 114300 | 1409700
Dic | Base | 100 | 15000 | 240 | 15240 | 85% | 1295400 | 114300 | 1409700
| Promedio Anual | 103.3333 |  |  |  | Costo TOTAL | 16398240 | 1249680 | 17647920
|  |  | Relación Beneficio / Costo |  | 1.3064
Note on D14: Se utiliza para los valores de perdidas y fletes
Note on D24: Costo Variable No Combustible Oferta
Note on F32: Costo Flete Combustible consuderado en la evalluación Oferta
Note on E40: % Precio Combustible Referencia: 100% en el caso Combustible provisto por CAMMESA Si el Combustible es Provisto por el Generador, representa el % del valor del combustible respecto al de referencia.
Note on G40: Precio de Combustible mas flete utilizado para calcular el costo variable de producción del equipo ofertado. Cálculado como: Precio Combustible x % Prec Ref. + Costo Variable NO Combustible
Note on H124: En el cálculo el % de tiempo de funcionamiento como Ciclo Cerrado se lo valoriza al Costo Final U$S/Mwmes. Mientras que al resto del período que funciona como ciclo abierto se lo valoriza al 50% del Costo Final U$S/MWmes
Note on I124: En el cálculo el % de tiempo de funcionamiento como Ciclo Cerrado se lo valoriza al Costo Final U$S/Mwmes. Mientras que al resto del período que funciona como ciclo abierto se lo valoriza al 50% del Costo Final U$S/MWmes
Note on J124: En el cálculo el % de tiempo de funcionamiento como Ciclo Cerrado se lo valoriza al Costo Final U$S/Mwmes. Mientras que al resto del período que funciona como ciclo abierto se lo valoriza al 50% del Costo Final U$S/MWmes

## PDI Aux
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ÁREA/CORREDOR | IDENTIF. | PUNTO DE INTERCONEXIÓN ("PDI") |  | TENSIÓN (kV) | FACTOR DE PÉRDIDAS | GENERACIÓN QUE SE DESPLAZA | POTENCIAS MÁXIMAS POR PDI O LIMITACIÓN | [9 empty] | COSTOS LOGISTICOS
[7 empty] | POTENCIA MÁXIMA EN PDI [MW] | LIMITACIÓN 1 (MW) |  |  | ÁREA/CORREDOR | LIMITACIÓN 2 (MW) |  |  | Trans. Gas [U$S/MBTU] |  | Flete Alter. [U$S/m3] |  | Flete Alter. [U$S/ton]
|  | NOMBRE | TIPO | [11 empty] | ID | IT | Terrestre GO | Fluvial GO | Terrestre FO | Fluvial FO | Combustible Propio
CORREDOR DE LA COSTA | 1 | CT TANDIL (Barker) | E.T. | 132 | 1.0596 |  | 70 | ET OLAVARRÍA 500 KV (300) |  |  | OLAVARRÍA | OLAVARRÍA + 65% BAHÍA BLANCA + 40% COMAHUE + 20% HENDERSON + 23 % CUYO (300) |  |  | 0.478 | 0.442 | 36 |  | 39 |  | 0
| 2 | 9 DE JULIO | E.T. | 132 | 1.1227 | TV7, TV8, TG19, TG20, TG21 Y TG22 CT 9 DE JULIO | 200 | [7 empty] | 0.478 | 0.442 | 36 |  | 39 |  | 0
| 3 | VILLA GESELL | E.T. | 132 | 1.129 | TG´s DE CT V. GESELL | 115 | [7 empty] | 0.478 | 0.442 | 36 |  | 39 |  | 0
| 4 | LAS FLORES | E.T. | 132 | 1.0683 |  | 150 | [7 empty] | 0.478 | 0.442 | 26 |  | 19 |  | 0
| 5 | OLAVARRÍA VIEJA (132 KV) | E.T. | 132 | 1.0479 |  | 150 | [7 empty] | 0.478 | 0.442 | 36 |  | 39 |  | 0
| 6 | OLAVARRÍA 500 KV | E.T. | 132 | 1.029 |  | 300 | [7 empty] | 0.478 | 0.442 | 36 |  | 39 |  | 0
| 10 | OLAVARRÍA 500 KV | E.T. | 500 | 1.0289 |  | 300 | [7 empty] | 0.478 | 0.442 | 36 |  | 39 |  | 0
CORREDOR COMAHUE | 19 | GENERAL ROCA | E.T. | 33 | 1.0532 |  | 0 | EXPORTACIÓN COMAHUE 500 KV (200) |  |  | COMAHUE | COMAHUE + 46 % CUYO (200) |  |  | 0.105 | 0.084 | 66 |  | 101 |  | 0
| 20 | MEGA | E.T. | 132 | 1.0666 |  | 0 | [7 empty] | 0.105 | 0.084 | 66 |  | 101 |  | 0
| 21 | FILO MORADO | E.T. | 132 | 1.0552 |  | 0 | [7 empty] | 0.105 | 0.084 | 66 |  | 101 |  | 0
| 22 | RÍO COLORADO | E.T. | 132 | 1.1305 |  | 70 | [7 empty] | 0.103 | 0.082 | 66 |  | 101 |  | 0
| 23 | RÍO COLORADO | E.T. | 33 | 1.1305 |  | 0 | [7 empty] | 0.103 | 0.082 | 66 |  | 101 |  | 0
| 24 | TERMOROCA | E.T. | 132 | 1.0645 |  | 36 | [7 empty] | 0.103 | 0.082 | 66 |  | 101 |  | 0
| 25 | TERMOROCA | E.T. | 33 | 1.0645 |  | 0 | [7 empty] | 0.103 | 0.082 | 66 |  | 101 |  | 0
| 26 | CHELFORÓ | E.T. | 66 | 1.0543 |  | 20 | [7 empty] | 0.103 | 0.082 | 66 |  | 101 |  | 0
| 27 | CHELFORÓ | E.T. | 13,2 | 1.0543 |  | 1 | [7 empty] | 0.103 | 0.082 | 66 |  | 101 |  | 0
| 28 | PLANICIE BANDERITA | E.T. | 132 | 1.0698 |  | 100 | [7 empty] | 0.103 | 0.082 | 66 |  | 101 |  | 0
| 29 | PLANICIE BANDERITA | E.T. | 500 | 1.076 |  | 750 | [7 empty] | 0.103 | 0.082 | 66 |  | 101 |  | 0
| 30 | LOMA DE LA LATA | E.T. | 500 | 1.0776 |  | 750 | [7 empty] | 0.105 | 0.084 | 66 |  | 101 |  | 0
| 31 | HENDERSON 500 kV | E.T. | 500 | 1.0264 |  | 600 | ET HENDERSON 500 KV (600) |  |  | HENDERSON | HENDERSON + 40 % COMAHUE + 20% BAHÍA BLANCA + 23 % CUYO(300) |  |  | 0.478 | 0.442 | 39 |  | 61 |  | 0
| 31.1 | NUEVA ET SOBRE LÍNEA 33 KV TRES LOMAS - CASBAS | E.T. | 33 | 1.044 |  | 10 | [7 empty] | 0.478 | 0.442 | 39 |  | 61 |  | 0
| 31.2 | SALTO | E.T. | 132 | 1.0927 |  | 80 | [7 empty] | 0.478 | 0.442 | 39 |  | 61 |  | 0
| 32 | INDIO RICO | E.T. | 132 | 1.1155 |  | 115 | ET BAHÍA BLANCA 500 KV (300) |  |  | BAHÍA BLANCA | BAHÍA BLANCA + 40 % COMAHUE + 20 % HENDERSON + 23 % CUYO (300) |  |  | 0.478 | 0.442 | 39 |  | 61 |  | 0
| 33 | CHOELE CHOEL | E.T. | 500 | 1.0642 | CT PIEDRABUENA TV29 y TV30 | 300 | [7 empty] | 0.103 | 0.082 | 66 |  | 101 |  | 0
| 34 | GUILLERMO BROWN 500 KV | E.T. | 500 | 1.0515 | CT PIEDRABUENA TV29 y TV30 | 300 | [7 empty] | 0.39 | 0.354 |  | 7 |  | 32 | 0
| 35 | BAHÍA BLANCA 500 kV | E.T. | 500 | 1.0484 | CT PIEDRABUENA TV29 y TV30 | 300 | [7 empty] | 0.39 | 0.354 |  | 7 |  | 32 | 0
| 36 | GENERAL CONESA (RÍO NEGRO) | E.T. | 33 | 0.989 |  | 5 | [7 empty] | 0.103 | 0.082 | 66 |  | 101 |  | 0
| 37 | NUEVA ET SOBRE LÍNEA 33 KV CERRI - CHAÑARES | E.T. | 33 | 1.0606 |  | 5 | [7 empty] | 0.39 | 0.354 | 51 |  | 61 |  | 0
| 38 | NUEVA ET SOBRE LÍNEA DE 33 KV CHAÑARES - MÉDANOS | E.T. | 33 | 1.061 |  | 5 | [7 empty] | 0.39 | 0.354 | 51 |  | 61 |  | 0
CUYO | 40 | LUJAN DE CUYO | E.T. | 132 | 1.067 | TV11 Y TV12 DE CT L. DE CUYO | 120 | CRUZ DE PIEDRA 132 kV (200) | ET G. MENDOZA 500 kV (800) | EXPORTACIÓN CUYO 500 KV (800) | CUYO | CUYO + 14 % CENTRO (800) |  |  | 0.304 | 0.268 | 72 |  | 101 |  | 0
| 41 | COMPLEJO INDUSTRIAL LUJAN DE CUYO (REFINERIA YPF) | E.T | 132 | 1.067 |  | 120 | [7 empty] | 0.304 | 0.268 | 72 |  | 101 |  | 0
| 50 | GRAN MENDOZA | E.T. | 500 | 1.069 |  | 800 |  |  |  |  | COMAHUE + 46 % CUYO (200) |  |  | 0.304 | 0.268 | 72 |  | 101 |  | 0
| 60 | RÍO DIAMANTE | E.T. | 500 | 1.074 |  | 800 | ET RÍO DIAMANTE 500 KV (800) |  |  |  | CUYO + 11% COMAHUE (800) |  |  | 0.304 | 0.268 | 72 |  | 101 |  | 0
[15 empty] | 0.304 | 0.268 |  |  |  |  | 0
NOA | 70 | LA RIOJA NORTE | E.T. | 132 | 1.0773 |  | 150 | ET LA RIOJA SUR 500 KV (300) |  | EXPORTACIÓN NOA 500 KV (0) | NOA | NOA (0) |  |  | 0.353 | 0.321 | 68 |  | 101 |  | 0
| 80 | LA RIOJA SUR | E.T. | 500 | 1.0645 |  | 300 | [7 empty] | 0.353 | 0.321 | 68 |  | 101 |  | 0
| 81 | GÜEMES | E.T. | 132 | 1.0794 | TV 11 Y TV12 CT GÜEMES | 120 | ET COBOS 500 KV (400) | [6 empty] | 0.153 | 0.108 | 68 |  | 101 |  | 0
| 82 | LIBERTADOR | E.T. | 132 | 1.0885 |  | 70 | [7 empty] | 0.153 | 0.108 | 68 |  | 101 |  | 0
| 90 | COBOS | E.T. | 500 | 1.0779 |  | 400 | [7 empty] | 0.153 | 0.108 | 68 |  | 101 |  | 0
| 91 | INDEPENDENCIA | E.T. | 132 | 1.0637 |  | 0 | ET EL BRACHO 500 KV (300) | [6 empty] | 0.249 | 0.204 | 68 |  | 101 |  | 0
| 100 | EL BRACHO | E.T. | 132 | 1.0709 |  | 135 | [7 empty] | 0.249 | 0.204 | 68 |  | 101 |  | 0
| 101 | EL BRACHO 500 kV | E.T. | 500 | 1.0692 |  | 300 | [7 empty] | 0.249 | 0.204 | 68 |  | 101 |  | 0
ÁREA/CORREDOR | IDENTIF. | PUNTO DE INTERCONEXIÓN ("PDI") |  | TENSIÓN (kV) | FACTOR DE PÉRDIDAS | GENERACIÓN QUE SE DESPLAZA | POTENCIAS MÁXIMAS POR PDI O LIMITACIÓN | [13 empty] | 0
[7 empty] | POTENCIA MÁXIMA EN PDI [MW] | LIMITACIÓN 1 (MW) |  |  | ÁREA/CORREDOR | LIMITACIÓN 2 (MW) | [8 empty] | 0
|  | NOMBRE | TIPO | [17 empty] | 0
CENTRO | 110 | MARANZANA II | E.T. | 132 | 1.059 |  | 0 | ET ALMAFUERTE 500 KV (800) |  | EXPORTACIÓN CENTRO 500 KV (800) | CENTRO | CENTRO + 54 % CUYO + 11 % COMAHUE (800) |  |  | 0.353 | 0.321 | 40 |  | 61 |  | 0
| 111 | 13 DE JULIO | E.T. | 132 | 1.0528 |  | 30 | [7 empty] | 0.353 | 0.321 | 40 |  | 61 |  | 0
| 112 | ALMAFUERTE | E.T. | 500 | 1.0523 |  | 800 | [7 empty] | 0.353 | 0.321 | 40 |  | 61 |  | 0
| 120 | VILLA MARÍA | E.T. | 132 | 1.0315 | TG 01, TG 02 y TG 03 CT VILLA MARIA | 48 | ET A. CABRAL 500 KV (800) | [6 empty] | 0.353 | 0.321 | 40 |  | 61 |  | 0
| 121 | ARROYO CABRAL | E.T. | 500 | 1.0484 |  | 800 | [7 empty] | 0.353 | 0.321 | 40 |  | 61 |  | 0
| 130 | MALVINAS | E.T. | 500 | 1.0568 |  | 800 | ET MALVINAS 500 KV (800) | [6 empty] | 0.353 | 0.321 | 40 |  | 61 |  | 0
| 131 | NUEVA ET SOBRE LÍNEA 132 KV SAN LUIS - VILLA MERCEDES SUR | E.T. | 132 | 1.029 |  | 25 | ET LUJÁN 500 KV (800) | [6 empty] | 0.304 | 0.268 | 40 |  | 61 |  | 0
LITORAL | 137 | NUEVA ET SOBRE TERNA 1 DE 33 KV ANDINO - ALDAO | E.T. | 33 | 1.0382 |  | 12 |  | ET RÍO CORONDA 500 KV (400) |  | LITORAL | LITORAL + 20 % CUYO + 36 % CENTRO (400) |  |  | 0.366 | 0.328 | 21 |  | 39 |  | 0
| 138 | NUEVA ET SOBRE TERNA 2 DE 33 KV ANDINO - ALDAO | E.T. | 33 | 1.0481 |  | 12 | [7 empty] | 0.366 | 0.328 | 21 |  | 39 |  | 0
| 139 | NUEVA ET SOBRE DOBLE TERNA 33 KV HACIA ET SAN LORENZO 132 KV | E.T. | 33 | 1.0409 |  | 25 | [7 empty] | 0.366 | 0.328 | 21 |  | 39 |  | 0
| 139.1 | TERMINAL 6 | E.T. | 132 | 1.0308 |  | 35 | ZONA PUERTO SAN MARTÍN/TERMINAL 6 (70) | [6 empty] | 0.366 | 0.328 |  | 17 |  | 25 | 0
| 139.2 | LA RIBERA | E.T. | 132 | 1.031 |  | 40 | [7 empty] | 0.366 | 0.328 |  | 17 |  | 25 | 0
| 139.3 | NUEVA ET SOBRE LÍNEA 33 KV LA RIBERA - TIMBÚES RADIAL DESDE ET LA RIBERA | E.T. | 33 | 1.0574 |  | 12 | [7 empty] | 0.366 | 0.328 |  | 17 |  | 25 | 0
| 139.4 | NUEVA ET SOBRE LÍNEA 33 KV LA RIBERA - TIMBÚES RADIAL DESDE ET LA TIMBÚES | E.T. | 33 | 1.0557 |  | 12 | [7 empty] | 0.366 | 0.328 |  | 17 |  | 25 | 0
| 140 | PUERTO SAN MARTÍN | E.T. | 132 | 1.0308 |  | 70 | [7 empty] | 0.366 | 0.328 |  | 17 |  | 25 | 0
| 141 | RÍO CORONDA | E.T. | 132 | 1.0367 |  | 70 | [7 empty] | 0.366 | 0.328 |  | 17 |  | 25 | 0
| 142 | RÍO CORONDA | E.T. | 500 | 1.0328 |  | 400 | [7 empty] | 0.366 | 0.328 |  | 17 |  | 25 | 0
| 143 | SORRENTO | E.T. | 132 | 1.0236 |  | 0 |  | ET ROSARIO OESTE 500 KV (400) | [5 empty] | 0.366 | 0.328 |  | 17 |  | 25 | 0
| 144 | GENERAL LAGOS | E.T. | 132 | 1.0402 | TV11, TV12, TV13, TV14 y TGs CT SAN NICOLÁS | 170 | ZONA ROSARIO SUR (170) | [6 empty] | 0.366 | 0.328 |  | 17 |  | 25 | 0
| 145 | CARGILL | E.T. | 132 | 1.038 |  | 170 | [7 empty] | 0.366 | 0.328 |  | 17 |  | 25 | 0
0
| 146 | SIPAR | E.T. | 220 | 1.037 |  | 600 | [7 empty] | 0.366 | 0.328 | 21 |  | 39 |  | 0
| 147 | ROSARIO OESTE | E.T. | 500 | 1.032 |  | 300 | [7 empty] | 0.366 | 0.328 | 21 |  | 39 |  | 0
| 160 | SAN PEDRO | E.T. | 132 | 1.037 |  | 100 | ZONA SAN PEDRO/ZARATE (140) | ZONA RAMALLO/ZARATE (200) | [5 empty] | 0.379 | 0.341 | 21 |  | 39 |  | 0
| 161 | LAS PALMAS | E.T. | 132 | 1.024 |  | 60 | [7 empty] | 0.379 | 0.341 | 21 |  | 39 |  | 0
| 170 | RAMALLO INDUSTRIAL | E.T. | 132 | 1.024 |  | 200 | [7 empty] | 0.379 | 0.341 | 21 |  | 39 |  | 0
0
| 180 | ROJO | E.T. | 132 | 1.038 | TV11, TV12, TV13, TV14 y TGs CT SAN NICOLÁS | 110 | ET RAMALLO 500 KV (400) | [6 empty] | 0.379 | 0.341 | 21 |  | 39 |  | 0
| 181 | RAMALLO | E.T. | 132 | 1.037 |  | 300 | [7 empty] | 0.379 | 0.341 |  | 7 |  | 25 | 0
| 182 | RAMALLO 500 KV | E.T. | 500 | 1.029 |  | 300 | [7 empty] | 0.379 | 0.341 |  | 7 |  | 25 | 0
| 183 | ROJAS | E.T. | 132 | 1.0495 |  | 150 | [7 empty] | 0.478 | 0.442 | 21 |  | 39 |  | 0
GBA | 189 | AXION | E.T. | 132 | 1.0168 |  | 100 | ET BELGRANO II 500 KV (500) |  |  | GBA | GBA (1600) |  |  | 0.768 | 0.672 |  | 17 |  | 21 | 0
| 190 | BELGRANO II 500 KV | E.T. | 500 | 1.015 |  | 500 | [7 empty] | 0.768 | 0.672 |  | 17 |  | 21 | 0
| 191 | COSTANERA | E.T. | 220/132 | 1.016 | TV 1, TV2, TV3 Y TV4 DE CT COSTANERA | 450 | CORREDOR 220 KV COST- HUD- BOS -ABA (500) | ET ABASTO 500 KV (850) | [5 empty] | 0.578 | 0.538 |  | 17 |  | 21 | 0 | 3706.45 | 3650.09 | 1.0154 | 0.54631
| 191.1 | MACIEL | E.T. | 132 | 0.999 |  | 150 | [7 empty] | 0.578 | 0.538 |  | 17 |  | 21
| 192 | SHELL | E.T. | 132 | 0.999 |  | 150 | [7 empty] | 0.578 | 0.538 |  | 17 |  | 21 | 0
| 192.1 | GUTIERREZ | E.T. | 132 | 1.005 |  | 0 | [7 empty] | 0.591 | 0.55 | 21 |  | 39 |  | 0
| 192.2 | GUTIERREZ | E.T. | 13,2 | 1.005 |  | 0 | [7 empty] | 0.591 | 0.55 | 21 |  | 39 |  | 0
| 192.3 | CONEXIÓN A ALIMENTADOR 13,2 KV DESDE ET GUTIERREZ | E.T. | 13,2 | 1.0067 |  | 4 | [7 empty] | 0.591 | 0.55 | 21 |  | 39 |  | 0
| 193 | DESTILERIA YPF (EDELAP) | E.T. | 132 | 0.9998 |  | 80 | [7 empty] | 0.478 | 0.442 |  | 23 |  | 28 | 0
0
| 200 | ABASTO 500 KV | E.T. | 500 | 1.0068 |  | 850 | [7 empty] | 0.4782 | 0.44229 | 21 |  | 39 |  | 0
| 208 | NUEVA ET SOBRE TERNA 1 DE 33 KV HACIA GONZALEZ CATÁN (ZONA CENTRO ATÓMICO EZEIZA) | E.T. | 33 | 1.0039 |  | 12 | ET EZEIZA 132 KV (250) | ET EZEIZA 500 KV (1600) (OPERANDO EN DOBLE BARRA Y/O REACTORES LIMITADORES) | [5 empty] | 0.59056 | 0.55001 | 21 |  | 39 |  | 0
| 209 | NUEVA ET SOBRE TERNA 2 DE 33 KV HACIA GONZALEZ CATÁN (ZONA CENTRO ATÓMICO EZEIZA) | E.T. | 33 | 0.9918 |  | 12 | [7 empty] | 0.59056 | 0.55001 | 21 |  | 39 |  | 0
| 210 | SPEGAZZINI | E.T | 132 | 1.0039 |  | 200 | [7 empty] | 0.59056 | 0.55001 | 21 |  | 39 |  | 0
| 211 | EZEIZA | E.T. | 132 | 1 |  | 250 | [7 empty] | 0.59056 | 0.55001 | 21 |  | 39 |  | 0
| 212 | EZEIZA 500 KV | E.T. | 500 | 1 |  | 1600 | [7 empty] | 0.59056 | 0.55001 | 21 |  | 39 |  | 0
| 214 | PARQUE | E.T. | 132 | 1.0065 |  | 100 | ET RODRÍGUEZ 500 KV (1600) (OPERANDO EN DOBLE BARRA Y/O REACTORES LIMITADORES) | [6 empty] | 0.76771 | 0.67243 | 21 |  | 39 |  | 0
| 215 | TALAR | E.T. | 132 | 0.98986 |  | 0 | [7 empty] | 0.76771 | 0.67243 | 21 |  | 39 |  | 0
| 216 | TALAR 1 (SOBRE BARRA 1 DE 13,2) | E.T. | 13,2 | 1.0002 |  | 14 | [7 empty] | 0.76771 | 0.67243 | 21 |  | 39 |  | 0
| 217 | TALAR 2 (SOBRE BARRA 2 DE 13,2) | E.T. | 13,2 | 0.9899 |  | 14 | [7 empty] | 0.76771 | 0.67243 | 21 |  | 39 |  | 0
| 218 | LUJÁN 2 | E.T. | 13,2 | 1.0039 |  | 40 | [7 empty] | 0.76836 | 0.67308 | 21 |  | 39 |  | 0
| 219 | MATHEU | E.T. | 220 | 1.0046 |  | 200 | [7 empty] | 0.76771 | 0.67243 | 21 |  | 39 |  | 0
| 220 | RODRÍGUEZ 500 KV | E.T. | 500 | 1.011 |  | 1600 | [7 empty] | 0.76771 | 0.67243 | 21 |  | 39 |  | 0
PATAGONIA | 240 | Comodoro Rivadavia A/A1 | E.T. | 132 | 1.0669 |  | 0 | Exportación Patagonia (0) |  |  | Patagonia | Patagonia (0) |  |  | 0.2222 | 0.19407 | 121 |  | 165 |  | 0
(&) No exite en esta estación transformadora el nivel de 33 kV, el oferente deberá incluir el equipamiento correspondiente.

## Aux
Base |  | Gas | ID | SI
Alternativo |  | Gas Oil | IT | NO
|  | Fuel Oil | Terrestre GO
Fluvial GO
Terrestre FO
Fluvial FO
Gas | kcal/MBTU |  | 24 |  | 0
Gas Oil | Kcal/m3 |  | 25 |  | 1
Fuel Oil | kcal/ton |  | 26 |  | 2
|  |  | 27 |  | 3
|  |  | 28 |  | 4
|  |  | 29 |  | 5
|  |  | 30 |  | 6
|  |  | 31 |  | 7
|  |  | 32 |  | 8
|  |  | 33 |  | 9
|  |  | 34 |  | 10
|  |  | 35 |  | 11
|  |  | 36 |  | 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40