|  | REPORTE ACTUACION RELÉ DE SUBFRECUENCIA SERVICIO RESERVA INSTANTANEA y ESCALON SEGURIDAD |
| --- | --- |
| Demandantes (Todo el país excepto Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos |
| Este reporte debe ser remitido a ( | CAMMESA Gerencia de Transacciones Comerciales |

| Empresa |  | Planta |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Cód.Id. ante CAMMESA (8 caracteres) |  |
| --- | --- |

| Fecha del corte (dd/mm/aa) | / / |  | Hora del corte (hh:mm) | : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Potencia registrada al momento del evento | MW (con 1 decimal) |
| --- | --- |

|  |  | Porc. Mínimo de Corte | Potencia Cortada MW (con 1 decimal) | Hora Autorizada Reposición carga hh:mm | Hora Reposición Efectiva carga hh:mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio de Reserva Instantánea (SRI) | 49.4 Hz | MW ofertados |  |  |  |
|  | 49.3 Hz | 10.0% |  |  |  |
| Frecuencia Primer Escalón | 49.0 Hz | 3.0% |  |  |  |
| Frecuencia Segundo Escalón | 48.9 Hz | 4.0% |  |  |  |
| Frecuencia Tercer Escalón | 48.8 Hz | 6.0% |  |  |  |
| Frecuencia Cuarto Escalón | 48.7 Hz | 6.5% |  |  |  |
| Frecuencia Quinto Escalón | 48.6 Hz | 9.0% |  |  |  |
| Frecuencia Sexto Escalón | 48.5 Hz | 8.0% |  |  |  |
| Frecuencia Séptimo Escalón | 48.4 Hz | 5.0% |  |  |  |
| Escalón de Seguridad | 48.3 Hz | 10.0% |  |  |  |
| Restitución Primer Escalón | 49.2 Hz 15s | 5.0% |  |  |  |
| Restitución Segundo Escalón | 49.2 Hz 17s | 4.0% |  |  |  |
| Restitución Tercer Escalón | 49.2 Hz 19s | 4.5% |  |  |  |
| Decremental Primer Escalón | -0.60 Hz/s | 8.5% |  |  |  |
| Decremental Segundo Escalón | -0.90 Hz/s | 5.0% |  |  |  |

Observaciones: La pendiente de los relé decrementales debe ser medida entre 49,2 Hz y 48,9 Hz.

Esta planilla debe remitirse dentro de los plazos previstos en el Procedimiento Técnico 11:

| Tipo día | Eventos producidos entre las | Hora Entrega (día siguiente) |
| --- | --- | --- |
| Hábil | 0:00 y 8:00 | 8:00 |
| Hábil | 8:00 y 16:00 | 11:00 |
| Hábil | 16:00 y 24:00 | 14:00 |
| No Hábil | 0:00 y 24:00 | 11:00 |

Observaciones:

CADA ACTUACIÓN DEL ESQUEMA DEBE REMITIRSE LA PLANILLA A LA CASILLA DE CORREO aliviodecargas@cammesa.com.ar

Firma y aclaración responsable