## Instrucciones
INSTRUCTIVO | % de Demanda MÍNIMA a cortar de acuerdo a lo requerido por la normativa (Anexo B - PTN°4)
El Agente deberá completar la hoja de cálculo denominada "Declaración" de acuerdo a lo que se indica a continuación
| Región | Rele | Escalon | Frec/Pend | %
1- "ESTACIÓN TRANSFORMADORA": Denominación de la Estación Transformadora en la cual está instalado el Rele. 2 - "% DE DEMANDA QUE REPRESENTA": % de demanda que tiene la Estación Transformadora sobre la totalidad de la demanda de la Distribuidora/Cooperativa. 3 - "ESTACIÓN TRANSFORMADORA del SADI": Se debe utilizar el menu desplegable de la celda. Seleccionar la Estación Transformadora de la Base de Estudios Eléctricos del SADI (BDE) a la cual se encuentra vinculada la Estación Transformadora en la que se ubica el Rele. Si la Estación Transformadora en la cual se encuentra el Rele ya se encuentra en el menú desplegable repetir la misma. 3 - "SALIDA": Denominación del Alimentador que se desconecta al actuar el rele de alivio de carga. 4 - "TENSIÓN": Nivel de tensión de la Salida que corta el Rele, colocar solo el valor. 5 - "% de DEMANDA QUE CORTA": indicar el % de la demanda que alivia respecto de la demanda total de la Distribuidora/Cooperativa al momento de corte. 6 - "ESCALÓN": Completar con el número de escalón que corta de acuerdo a cada tipo de rele. (ver recuadro a la derecha) 7 - "Absoluto/Derivada/Restablecimiento": Se deberá completar con "SI" en caso que dispare el rele, o dejar la celda vacía. 8 - "PROPIETARIO": Indicar el propietario de la Estación Transformadora en la que se encuentra el rele. (No colocar "propia") | GBA-BSAS-LITORAL | Absoluto | 1 | 49,0 Hz | 3
|  |  | 2 | 48,9 Hz | 4
|  |  | 3 | 48,8 Hz | 6
|  |  | 4 | 48,7 Hz | 6.5
|  |  | 5 | 48,6 Hz | 9
|  |  | 6 | 48,5 Hz | 8.5
|  |  | 7 | 48,4 Hz | 5
|  | Derivado | 1,2,3 | -0,6 Hz/seg | 13
|  |  | 4.5 | -0,9 Hz/seg | 15.5
|  | Restablecimiento | 7 -15seg- | 49,2 Hz | 5
|  |  | 6 -17seg- | 49,2 Hz | 4
|  |  | 6 -19seg- | 49,2 Hz | 4.5
|  | Absoluto (Seguridad) | 8 | 48,3 Hz | 10
|  | Restablecimiento (Seguridad) | 8 -8seg- | 48,7 Hz | 10
| RESTO | Absoluto | 1 | 49,0 Hz | 3
|  |  | 2 | 48,9 Hz | 4
|  |  | 3 | 48,8 Hz | 6
|  |  | 4 | 48,7 Hz | 6.5
|  |  | 5 | 48,6 Hz | 9
|  |  | 6 | 48,5 Hz | 8.5
|  |  | 7 | 48,4 Hz | 5
|  | Derivado | 6 | -0,6 Hz/seg | 8.5
|  |  | 7 | -0,9 Hz/seg | 5
|  | Restablecimiento | 7 -15seg- | 49,2 Hz | 5
|  |  | 6 -17seg- | 49,2 Hz | 4
|  |  | 6 -19seg- | 49,2 Hz | 4.5
|  | Absoluto (Seguridad) | 8 | 48,3 Hz | 10
|  | Restablecimiento (Seguridad) | 8 -8seg- | 48,7 Hz | 10
Si debe agregar mas estaciones transformadoras/salidas en la Declaración, insertar una fila en el medio de manera tal de conservar la lista desplegable. (Click derecho en la fila del medio y seleccione "insertar")

## Información General
Completar la siguiente Información General:
Agente
Nemo Agente
Potencia [MW] | [Potencia considerada a los efectos de establecer los % de corte]
Cantidad de EETT
Responsable Técnico
Mail
Telefono Fijo
Telefono Celular
Contacto 2
Mail
Telefono Fijo
Telefono Celular
Contacto 3
Mail
Telefono Fijo
Telefono Celular
Note on B4: Eligir el nombre del Agente Distribuidor en la lista desplegable
Note on B5: El Nemo Agente se completa automáticamente al seleccionar el Agente.

## Declaración
PLANILLA ESQUEMA DE CORTES POR RELÉS DE MÍNIMA FRECUENCIA
ESTACIÓN TRANSFORMADORA | % DE DEMANDA QUE REPRESENTA | ESTACIÓN TRANSFORMADORA del SADI | SALIDA | Tensión | Escalón | % DEMANDA QUE CORTA SOBRE LA DEMANDA TOTAL | Absoluto | Derivada -0,6 Hz/seg | Derivada -0,9 Hz/seg | Restablecimiento 15 seg | Restablecimiento 17 seg | Restablecimiento 19 seg | Restablecimiento Seguridad 15 seg | Propietario
E.T. X1 |  |  | "XXX"
E.T. X1 |  |  | "YYY"
E.T. X1 |  |  | "MMM"
E.T. X1 |  |  | ….
E.T. X1 |  |  | ….
E.T. X1 |  |  | ….
E.T. X2 |  |  | ….
E.T. X2 |  |  | ….
E.T. X2 |  |  | ….
E.T. X2 |  |  | ….
E.T. X2 |  |  | ….
E.T. X3 |  |  | ….
E.T. X3 |  |  | ….
E.T. X3 |  |  | ….
E.T. X3 |  |  | ….
E.T. XN |  |  | ….
E.T. XN |  |  | "NNN"

## BDE
ID | Nemo | Descripción | Región Eléctrica
4989 | 13DJULIO | 13 DE JULIO | CEN
4959 | 1DE MAYO | PRIMERO DE MAYO | NEA
1213 | 24DSEPTI | 24 DE SEPTIEMBRE | NOA
4413 | 25MAYMZA | 25 DE MAYO MZA | CUY
2474 | 30DAGOST | 30 DE AGOSTO | BAS
542 | 3ARROYOS | TRES ARROYOS | BAS
4986 | 3ISLETAS | TRES ISLETAS | NEA
5366 | 3-LOMAS | TRES LOMAS | BAS
5425 | 3PICOSOE | TRES PICOS OESTE | BAS
121 | 5 SALTOS | CINCO SALTOS | COM
2 | 9.JUL.BA | 9 JULIO - BS.AS. | BAS
1 | 9JUL.GBA | 9 DE JULIO - GBA | GBA
3 | 9JUL.MDP | 9 DE JULIO MDP | BAS
34 | A. FENIX | AVE FENIX | NOA
10 | A.BLANCA | AGUA BLANCA | NOA
19 | A.BROWN | ALTE. BROWN | GBA
29 | A.CABRAL | ARROYO CABRAL | CEN
1436 | A.DVALLE | A. DEL VALLE | MIS
12 | A.TORO | AGUA DEL TORO | CUY
20 | A.VALLE | ALTO VALLE | COM
6 | ABASTO | ABASTO | GBA
11 | ACAJON | AGUA DEL CAJON | COM
5126 | ACEROBRG | ACERO BRAGADO | BAS
5357 | ACHIRAS | ACHIRAS | CEN
7 | ACINDAR | ACINDAR | LIT
3413 | ACONQUIJ | ACONQUIJA | NOA
5290 | ADEMARIA | ADELIA MARIA | CEN
5212 | AEROCLUB | AEROCLUB GBA | GBA
4908 | AEROP.RO | AEROPUERTO ROS. | LIT
65 | AES.PARN | AES PARANA | LIT
5264 | AFISA | AFISA CBA | CEN
5492 | AGRELO | AGRELO | CUY
9 | AGRONOM | AGRONOMIA | GBA
5211 | AGUAS | AGUAS BS.AS | GBA
14 | AGUILARE | AGUILARES | NOA
15 | AIMOGAST | AIMOGASTA | NOA
4 | ALAFERRE | A. DE LAFERRERE | GBA
5397 | ALBARD33 | ALBARDON 33 | CUY
5149 | ALBARDON | ALBARDON-CHIMBAS | CUY
16 | ALBERDI | ALBERDI | GBA
4513 | ALEDESMA | A.LEDESMA | CEN
5143 | ALEJROCA | ALEJANDRO ROCA | CEN
5030 | ALEM | ALEM | MIS
1093 | ALGODONC | ALGODON CDBA | CEN
5291 | ALGRACIA | ALTA GRACIA | CEN
17 | ALICURA | ALICURA | COM
5382 | ALLEN | ALLEN | COM
4945 | ALLEN-66 | ALLEN 66KV | COM
694 | ALLENDE | VILLA ALLENDE | CEN
18 | ALMAFUE. | ALMAFUERTE | CEN
5400 | ALTIPLAN | ALTIPLANO | NOA
638 | ALU.APPA | P. ALUMINIO APPA | PAT
639 | ALU.DGPA | P. ALUMINIO DGPA | PAT
328 | ALUMBRER | ET ALUMBRERA | NOA
4927 | ALUMINE | C.T.ALUMINE | COM
4173 | ALV.COND | ALVAREZ CONDARCO | CUY
3613 | AMPAJANG | AMPAJANGO | NOA
21 | ANATUYA | ANATUYA | NOA
22 | ANCHORIS | ANCHORIS | CUY
1195 | ANDALG. | ANDALGALA | NOA
5032 | ANDERSEN | SALTO ANDERSEN | COM
5180 | ANELOI | AÑELO I | COM
5181 | ANELOII | AÑELO II | COM
4673 | ANGELETI | ANGELETTI | GBA
4856 | ANIVERSA | ANIVERSARIO | GBA
4827 | APOLSARV | APOL.SARAVIA | NOA
24 | APOSTOLE | APOSTOLES | MIS
5087 | APSA.ESP | APSA ESPERANZA | MIS
5014 | ARAUCO | ARAUCO | NOA
5406 | ARAUCOII | ARAUCO II | NOA
995 | ARAUJO | ARAUJO | CUY
4825 | ARCOR | ARCOR | CEN
25 | ARGENER | ARGENER | LIT
4214 | ARGENTIN | ARGENTINA | CUY
5028 | ARGERICH | ARGERICH | BAS
1094 | ARIAS | ARIAS | CEN
578 | AROCENA | AROCENA | LIT
26 | ARRECIFE | ARRECIFES | BAS
5141 | ARRENDON | S.ANTONIO ARREND | CEN
28 | ARRO-CBA | ARROYITO CDBA. | CEN
27 | ARRO-NEU | ARROYITO NEUQ. | COM
2393 | ARROVCBA | ARRO-CDBA VIEJA | CEN
30 | ARRUFO | ARRUFO | LIT
31 | ATUCHA 1 | ATUCHA I | BAS
32 | ATUCHA 2 | ATUCHA II | BAS
1096 | AUSONIA | AUSONIA | CEN
623 | AUSTRIA | AUSTRIA | GBA
33 | AUTODRMO | AUTODROMO | GBA
583 | AVEL.NOA | AVELLANEDA NOA | NOA
5199 | AVELL.SF | AVELLANEDA S.FE | LIT
35 | AVELLANE | AVELLANEDA | GBA
5202 | AVIATERA | AVIA TERAL | NOA
5371 | AXION | AXION | BAS
5025 | AYACU.BA | AYACUCHO BAS | BAS
3395 | AYACUCHO | AYACUCHO | NOA
36 | AZCUENAG | AZCUENAGA | GBA
37 | AZOPARDO | AZOPARDO | GBA
1373 | AZOPII | AZOPARDO II | GBA
38 | AZUL | AZUL | BAS
53 | B. VISTA | BELLA VISTA | NEA
39 | B.BLANCA | BAHIA BLANCA | BAS
5437 | B.COLORA | BAJADA COLORADA | COM
4154 | B.ENCALA | BLANCO ENCALADA | CUY
47 | B.JARDIN | BARRIO JARDIN | CEN
4910 | B.PARERA | BLAS PARERA SF | LIT
647 | B.S.MART | BARRIO SAN MARTI | PAT
52 | B.VILLE | BELL VILLE | CEN
5210 | B.VISTA | BELLA VISTA GBA | GBA
5128 | BAJOHOND | BAJO HONDO | BAS
40 | BALCARCE | BALCARCE | BAS
5292 | BALNEARI | BALNEARIA | CEN
41 | BANCALAR | BANCALARI | GBA
4900 | BANDAEST | LA BANDA ESTE | NOA
3398 | BANDERA | BANDERA | NOA
5360 | BANDERIT | LA BANDERITA | COM
42 | BARADERO | BARADERO | BAS
43 | BARILOCH | BARILOCHE | COM
44 | BARKER | BARKER | BAS
5364 | BARKERII | BARKER II | BAS
45 | BARRACAS | BARRACAS | GBA
46 | BARRANQ. | BARRANQUERAS | NEA
5461 | BARRIAL2 | BARRIALES II | CUY
5389 | BARRIALE | BARRIALES | CUY
48 | BASAVILB | BASAVILBASO | LIT
49 | BATLLE | BATLLE | NOA
5237 | BAUCHACT | BAUCHACETA SJ | CUY
5497 | BAVIO | BAVIO | GBA
50 | BAYGORRI | BAYGORRIA | NOA
4932 | BECCAR | BECCAR | GBA
51 | BELEN | BELEN | NOA
4992 | BELGR.II | BELGRANO II | GBA
4832 | BELGRANO | MANUEL BELGRANO | GBA
4974 | BELISLE | BELISLE | COM
54 | BENAVDEZ | BENAVIDEZ | GBA
5391 | BERNARDO | SAN BERNARDO CH | NEA
5398 | BERROS33 | LOS BERROS | CUY
5249 | BICENTEN | BICENTENARIO | PAT
55 | BLANCO | BLANCO | GBA
5138 | BOLIVAR | BOLIVAR | BAS
163 | BOSCOCBA | DON BOSCO CDBA | CEN
162 | BOSCOGBA | DON BOSCO-GBA | GBA
56 | BOSQUES | BOSQUES | GBA
4193 | BOULOG-M | BOULOGNE MZA | CUY
57 | BOULOGNE | BOULOGNE | GBA
5295 | BOUWER | BOUWER | CEN
4944 | BR.LOPEZ | BRIG. LOPEZ | LIT
169 | BRACHO | EL BRACHO | NOA
59 | BRAGADO | BRAGADO | BAS
3633 | BRAGADOI | BRAGADO I | BAS
1833 | BRANDSEN | BRANDSEN | BAS
60 | BRINKMAN | BRINKMAN | CEN
5307 | BROCHERO | CURA BROCHERO | CEN
695 | BRUZZONE | BRUZZONE | CEN
5293 | BUCHARDO | BUCHARDO | CEN
5341 | BURATOVI | MAYOR BURATOVICH | BAS
1194 | BURRUYAC | BURRUYACU | NOA
61 | BURZACO | BURZACO | GBA
5386 | BYP-RODR | BYPASS RODRIGUEZ | GBA
82 | C. GOMEZ | CANADA DE GOMEZ | LIT
4233 | C.ANZORE | COSTA ANZORENA | CUY
123 | C.BELL | CITY BELL | GBA
86 | C.BERMUD | CAPITAN BERMUDEZ | LIT
5062 | C.BRUGNE | COLONIA BRUGNE | NEA
1134 | C.CAROYA | COLONIA CAROYA | CEN
90 | C.CASARE | CARLOS CASARES | BAS
74 | C.CORRAL | CABRA CORRAL | NOA
149 | C.COSTA | CTO. DE LA COSTA | COM
150 | C.CUATIA | CURUZU CUATIA | NEA
4859 | C.D.MAYO | CAMPO DE MAYO | GBA
132 | C.ELIA | COLONIA ELIA | LIT
4898 | C.GALLO | CAMPO GALLO | NOA
5349 | C.GLORIA | CERRO LA GLORIA | CUY
113 | C.H.ARRO | C. H. ARROYITO | COM
66 | C.H.CHOC | C.H. EL CHOCON | COM
3913 | C.H.SMAR | CH.S.MARTIN MZA | CUY
83 | C.HONDA | CANADA HONDA | CUY
5055 | C.LARGO | CAMPO LARGO | NEA
1734 | C.NEGR.P | CERRO NEGRO SP | PAT
106 | C.NEGRO | CERRO NEGRO | NOA
5058 | C.OLIVIA | CALETA OLIVIA | PAT
105 | C.P.AGUI | CENTRAL P.AGUILA | COM
67 | C.PATAG. | CARMEN PATAGONES | BAS
91 | C.PAZ | CARLOS PAZ | CEN
4954 | C.PAZ-S | CARLOS PAZ SUR | CEN
397 | C.PBUENA | C.PIEDRABUENA500 | BAS
5479 | C.PELADO | CERRO PELADO | CEN
651 | C.RIV.A | COM. RIVADAV. A | PAT
642 | C.RIV.A1 | COM. RIVADAV.A1 | PAT
5250 | C.SANTO2 | CAMPO SANTO 50 | NOA
145 | C.SARMIE | CPTAN SARMIENTO | BAS
127 | C.SUAREZ | CNEL. SUAREZ | BAS
72 | C.T.TUC. | C.T. TUCUMAN | NOA
4916 | C.URUG.S | C.D.URUGUAY SUR | LIT
64 | C.URUGUA | C. DEL URUGUAY | LIT
129 | C.VALENT | CNIA. VALENTINA | COM
5456 | CA.SA-SL | C.AVELLANEDA SL | CEN
73 | CABALLIT | CABALLITO | GBA
211 | CABRERA | GRAL. CABRERA | CEN
3713 | CACHARI | CACHARI | BAS
3933 | CACHEU-N | CACHEUTA NUEVA | CUY
4153 | CACHEU-V | CACHEUTA VIEJA | CUY
170 | CADILLAL | EL CADILLAL | NOA
3433 | CAFAYATE | CAFAYATE | NOA
5347 | CAIMANCI | CAIMANCITO | NOA
63 | CAL.AVEL | CALER.AVELLANEDA | BAS
4879 | CALAFATE | EL CALAFATE | PAT
5320 | CALAMUCH | S.R.CALAMUCHITA | CEN
5427 | CALASANZ | CALASANZ | CEN
75 | CALCHGBA | CALCHAQUI GBA | GBA
78 | CALCHINE | CALCHINES | LIT
76 | CALCH-SF | CALCHAQUI EPESF | LIT
5007 | CALIGSTA | CALINGASTA | CUY
79 | CALZADA | CALZADA | GBA
80 | CAMPANA | CAMPANA | BAS
4871 | CAMPANA3 | CAMPANA III | BAS
650 | CAN.SECO | CANADON SECO | PAT
5048 | CANADITA | CANADITA | CUY
84 | CANALS | CANALS | CEN
85 | CANUELAS | CANUELAS | GBA
4594 | CAPDEVIL | CAPDEVILLE | CUY
87 | CAPIZ | CAPIZ | CUY
4940 | CARACOLE | C.H.CARACOLES | CUY
933 | CARBMETA | CARBOMETAL MZA | CUY
4828 | CARGILL | CARGILL | LIT
4213 | CARRIZAL | C.H.EL CARRIZAL | CUY
236 | CASANOVA | I. CASANOVA | GBA
92 | CASAPIED | CASA DE PIEDRA | COM
93 | CASEROS | CASEROS | GBA
94 | CASILDA | CASILDA | LIT
95 | CASSAFOU | CASSAFOUTH | CEN
5401 | CASTE132 | CASTELLI 132 | NEA
96 | CASTELAR | CASTELAR | GBA
4473 | CASTELBA | CASTELLI BA | BAS
5338 | CASTELLA | LA CASTELLANA | BAS
97 | CASTELLI | CASTELLI CHACO | NEA
98 | CASTILLO | CASTILLO | GBA
1294 | CATALINA | S.CATALINA CORR | NEA
100 | CATAM.II | CATAMARCA II | NOA
99 | CATAMARC | CATAMARCA | NOA
273 | CATONAS | LAS CATONAS | GBA
101 | CAUCETE | CAUCETE | CUY
5336 | CAUCHARI | CAUCHARI | NOA
4929 | CAVIAHUE | CAVIAHUE | COM
102 | CAVIC | CAVIC | CUY
4978 | CD.MONTE | CAPILL.D.MONTE | CEN
5269 | CD15-CHA | C.D. 15 CHACO | NEA
4573 | CD5CHACO | CD5-CHACO | NEA
103 | CD6 CHAC | CD6-CHACO | NEA
5056 | CD8 | CD8-CHACO | NEA
136 | CDBACENT | CORDOBA CENTRO | CEN
137 | CDBAESTE | CORDOBA ESTE | CEN
138 | CDBANORT | CORDOBA NORTE | CEN
139 | CDBAOEST | CORDOBA OESTE | CEN
141 | CDBASUOE | CORDOBA SUROESTE | CEN
140 | CDBASUR | CORDOBA SUR | CEN
2313 | CEBAN | CEBAN | GBA
2894 | CELIA-SJ | C.ELIA-S.JAV.UR | LIT
2253 | CEMENTSJ | CEMENTERA SJUAN | CUY
643 | CEN.PATA | CENTR.PATAGONIA | PAT
358 | CENTEGBA | P. CENTENARIO | GBA
104 | CENTENAR | CENTENARIO | COM
2476 | CENTRO | CENTRO | GBA
5106 | CENTRYPF | CENTRAL YPF | COM
653 | CERES | CERES | LIT
107 | CESPEDES | CESPEDES | COM
108 | CEV.POZO | CEVIL POZO | NOA
5449 | CFYSOLAR | CAFAYATE SOLAR | NOA
4913 | CHABAS | CHABAS | LIT
109 | CHACABUC | CHACABUCO | BAS
4693 | CHACAIND | CHACABUCO IND. | BAS
4948 | CHACO | CHACO | NEA
110 | CHAJARI | CHAJARI | LIT
111 | CHAMICAL | CHAMICAL | NOA
4918 | CHANARES | CHANARES | BAS
2213 | CHANARIT | CHANARITOS | NOA
5142 | CHAPERO | CHAPERO | LIT
112 | CHARATA | CHARATA | NEA
2173 | CHARCAS | CHARCAS | GBA
114 | CHASCOMU | CHASCOMUS | BAS
1099 | CHAZON | CHAZON | CEN
4976 | CHELFORO | CHELFORO | COM
115 | CHIHUIDO | CHIHUIDO | COM
116 | CHILECIT | CHILECITO | NOA
3654 | CHILLAR | CHILLAR | BAS
913 | CHIMBAS | CHIMBAS MZA | CUY
5102 | CHIMPAII | CHIMPAY II | COM
4975 | CHIMPAY | CHIMPAY | COM
333 | CHINGOLO | MONTE CHINGOLO | GBA
5376 | CHIPRE | CH R.ESCONDIDO | PAT
117 | CHIVILCO | CHIVILCOY | BAS
172 | CHNCITO | EL CHOCONCITO | COM
171 | CHOCON | EL CHOCON | COM
118 | CHOCONOE | CHOCON OESTE | COM
119 | CHOE.CHO | CHOELE CHOEL | COM
120 | CHOSMALA | CHOS MALAL | COM
5335 | CHUBUTNO | CHUBUT NORTE | PAT
4979 | CHUNA | CHUNA | CEN
122 | CIPOLLET | CIPOLLETTI | COM
4972 | CIRCUNVN | CIRCUNVALACION | NOA
124 | CIUDADEL | CIUDADELA | GBA
125 | CLORINDA | CLORINDA | NEA
5411 | CMATHEU3 | CT MATHEU III | GBA
697 | CMS-ENSE | CMS-ENSENADA | GBA
3513 | COBOS | COBOS | NOA
130 | COGHLAN | COGHLAN | GBA
131 | COLEGIAL | COLEGIALES | GBA
4453 | COLON.BA | COLON BA | BAS
1513 | COLON.ER | COLON E.R. | LIT
1433 | COLORADO | EL COLORADO | NEA
5151 | COMEDERO | ALTO COMEDERO | NOA
133 | CONCORDI | CONCORDIA | LIT
134 | CONQUIST | CONQUISTADORES | LIT
135 | CONSTITU | CONSTITUCION | GBA
5073 | COPO | COPO | NOA
1953 | CORCEMAR | CORCEMAR | BAS
142 | CORINA | CORINA | GBA
143 | CORRIENT | CORRIENTES | NEA
5334 | CORTI | CORTI | BAS
5298 | COSQUIN | COSQUIN | CEN
144 | COSTANE. | COSTANERA | GBA
4601 | CR.D.EJE | CRUZ DEL EJE | CEN
561 | CRESPGBA | VILLA CRESPO GBA | GBA
146 | CRESPOER | CRESPO-E.RIOS | LIT
147 | CRESPOSF | CRESPO STA.FE | LIT
2513 | CROSALES | CNEL ROSALES | BAS
148 | CRUZPIED | CRUZ DE PIEDRA | CUY
5029 | CT.ALEM | C.T.ALEM | MIS
5343 | CT.LOMAC | CT LOMA CAMPANA | COM
5350 | CTBRAGAD | CT BRAGADO | BAS
581 | CTBSAS | C.T. BS. AS. | GBA
5113 | CTESESTE | CORRIENTES ESTE | NEA
5344 | CTL.BLAN | CT LAG. BLANCA | NEA
5442 | CTLUJAII | CT LUJAN II | BAS
5333 | CTMATHE2 | CT MATHEU II | GBA
5281 | CTNECOCH | CT NECOCHEA | BAS
5408 | CTPALMAS | CT LAS PALMAS | BAS
1753 | CTPAT.DG | C.T.PATAG.DGPA | PAT
5368 | CTPILARB | CT PILAR BS AS | GBA
5352 | CTSALTO2 | CT SALTO II | BAS
5405 | CTSPEDRO | CT SAN PEDRO | BAS
5353 | CTTANDIL | CT TANDIL | BAS
5388 | CTVMARIA | CT VILLA MARIA | CEN
5345 | CTZAPPAL | CT ZAPPALORTO | GBA
4931 | CUMB-NEU | CUMBRES NEUQUI. | COM
5415 | CUMBRESL | LA CUMBRE SL | CEN
151 | CUTRALCO | CUTRAL-CO | COM
155 | D.ALVEAR | DERIV. ALVEAR | LIT
4981 | D.FUNES | DEAN FUNES | CEN
519 | DALMINE | SIDERCA BS.AS. | BAS
153 | DEL VISO | DEL VISO | GBA
753 | DERQUI | DERQUI | GBA
5314 | DESPENAD | DESPENADEROS | CEN
1101 | DEVOTO.C | DEVOTO CDBA | CEN
1713 | DIADEMA | DIADEMA | PAT
157 | DIQUE | DIQUE | GBA
159 | DIVISADE | DIVISADEROS | COM
5076 | DIVISCAT | DIVISADERO CAT | NOA
160 | DOCK.SUD | DOCK SUD | GBA
161 | DOLORES | DOLORES | BAS
562 | DOLORES1 | VILLA DOLORES CB | CEN
5271 | DORMIDA | S.J.DORMIDA | CEN
126 | DORREGO | CNEL. DORREGO | BAS
5095 | DRAGONES | DRAGONES | NOA
165 | DURAZNO | DURAZNO | NOA
5063 | E. CAMPO | ESTANISLAO CAMPO | NEA
4991 | E.BARRAG | ENSENA.BARRAGAN | GBA
4533 | E.COIHUE | EL COIHUE | PAT
167 | E.ECHEVE | ECHEVERRIA | GBA
180 | E.LOMAS | ENTRE LOMAS | COM
4597 | E.PORTON | EL PORTON | COM
733 | EASTMAN | EASTMAN | BAS
3853 | ECAZADOR | EL CAZADOR | GBA
1593 | ECHESORT | ECHESORTU | LIT
168 | EDISON | EDISON | GBA
5125 | EDLVERDE | E.D. LOMA VERDE | BAS
174 | EL PINGO | EL PINGO | LIT
3833 | EL PINO | EL PINO | GBA
175 | EL TIGRE | EL TIGRE | CUY
1095 | EL TIO | EL TIO | CEN
176 | EL TUNAL | EL TUNAL | NOA
4863 | ELBOLSON | EL BOLSON | PAT
2833 | ELCARRIL | EL CARRIL | NOA
173 | ELDORADO | EL DORADO | MIS
5193 | ELENA | ELENA CBA | CEN
5272 | ELENA-66 | SANTA ELENA CBA | CEN
2973 | ELGIGANT | EL GIGANTE 66 KV | CUY
1473 | EM V.ANG | E.M.V.ANGELA | NEA
5186 | EM-AIKE | EM AIKE | PAT
4920 | EMARCADO | EL MARCADO | CUY
178 | EMBALSE | EMBALSE | CEN
853 | EMP.AZOP | EMP.AZOPARDO | GBA
4947 | ENCADENA | ENCADENADAS | CEN
179 | ENSENADA | ENSENADA | GBA
181 | ESCABA | ESCABA | NOA
182 | ESCALADA | ESCALADA | GBA
4883 | ESCALANT | ESCALANTE | PAT
3873 | ESCOBAR | ESCOBAR | BAS
4873 | ESPERANP | ESPERANZA PAT | PAT
183 | ESPERANZ | ESPERANZA | LIT
4844 | ESPINILL | ESPINILLO | NEA
1693 | ESQUEL | ESQUEL | PAT
184 | ESQUINA | ESQUINA | NEA
5242 | ESSOAXIO | ESSO - AXION | BAS
5491 | ESTACADA | LA ESTACADA | CUY
185 | ESTATICA | ESTATICA | NOA
5223 | ESTRELLA | LA ESTRELLA | NOA
166 | ET.P.AG. | E.T. P.AGUILA | COM
5040 | ET.SUR | SUR MDP | BAS
4971 | ETABACAL | EL TABACAL | NOA
3333 | ETRAPIAL | EL TRAPIAL | COM
1100 | ETRURIA | ETRURIA | CEN
186 | EZEIZA | EZEIZA | GBA
189 | EZPELETA | EZPELETA | GBA
641 | F.AMEGHI | F. AMEGHINO | PAT
190 | F.CANETE | FALDA DEL CANETE | CEN
195 | F.MORADO | FILO MORADO | COM
197 | F.SIMONS | FITZ SIMONS | CEN
198 | F.VARELA | FLORENCIO VARELA | GBA
4973 | FBELTRAN | FRAY L. BELTRAN | COM
194 | FC.ROCA | FERROCARRIL ROCA | GBA
5265 | FC_ROCA | FC ROCA GBA | GBA
274 | FERIAS | LAS FERIAS | CEN
193 | FERNANDE | FERNANDEZ | NOA
5304 | FIAT | FIAT | CEN
196 | FIRMAT | FIRMAT | LIT
275 | FLORES | LAS FLORES BAS | BAS
2733 | FLORIDA | FLORIDA GBA | GBA
5080 | FONTANA | FONTANA CHACO | NEA
200 | FORD | FORD | GBA
201 | FORMOSA | FORMOSA | NEA
5127 | FORMOSA2 | FORMOSA II | NEA
5424 | FORMOSA3 | FORMOSA III | NEA
594 | FORMOSTG | FORMOSA TG | NEA
4829 | FREYRE | FREYRE | CEN
202 | FRIAS | FRIAS | NOA
633 | FUTALEUF | FUTALEUFU | PAT
5432 | FVVERCAP | FV VERANO CAP | CUY
210 | G.ALVEAR | GRAL. ALVEAR | CUY
5227 | G.BROWN | GUILLERMO BROWN | BAS
207 | G.CATAN | GONZALEZ CATAN | GBA
208 | G.CHAVES | GONZALEZ CHAVES | BAS
212 | G.DEHEZA | GRAL. DEHEZA | CEN
5096 | G.DELRIO | GARCIA DEL RIO | BAS
213 | G.LAGOS | GRAL. LAGOS | LIT
204 | G.MOTORS | GENERAL MOTORS | LIT
220 | G.NEUQ. | GRAN NEUQUEN | COM
4919 | G.PARANA | GRAN PARANA | LIT
4553 | GALVEZ | GALVEZ | LIT
5209 | GAONA | GAONA BS.AS. | GBA
4969 | GARAYALD | GARAYALDE | PAT
2775 | GARIN | GARIN | GBA
203 | GEN.ACHA | GENERAL ACHA | COM
205 | GEN.PICO | GENERAL PICO | COM
5383 | GEN.RENO | GEN RENOVA | LIT
217 | GEN.ROCA | GRAL. ROCA | COM
580 | GENELBA | CENTRAL GENELBA | GBA
5428 | GENOVEVA | LA GENOVEVA | BAS
5158 | GERDAU | GERDAU - SIPAR | LIT
206 | GERLI | GERLI | GBA
4893 | GFORMOSA | GRAN FORMOSA | NEA
4674 | GLEW | GLEW | GBA
953 | GOD.CRUZ | GODOY CRUZ | CUY
1653 | GODOY.SF | GODOY | LIT
5362 | GOMEZNOR | C.GOMEZ NORTE | LIT
2294 | GONNET | GONNET | GBA
209 | GOYA | GOYA | NEA
5429 | GOYAOEST | GOYA OESTE | NEA
5422 | GRAL.PAZ | GENERAL PAZ | CEN
219 | GRAN MZA | GRAN MENDOZA | CUY
5092 | GUACHIPA | GUACHIPAS | NOA
4943 | GUALCAMA | GUALCAMAYO | CUY
222 | GUALECHU | GUALEGUAYCHU | LIT
221 | GUALGUAY | GUALEGUAY | LIT
5392 | GUANIZUI | GUANIZUIL SJ | CUY
597 | GUARAMBA | GUARAMBARE | NEA
1104 | GUATIM | GUATIMOZIN | CEN
223 | GUATRACH | GUATRACHE | CEN
224 | GUAYMALL | GUAYMALLEN | CUY
226 | GUEMEGBA | GUEMES GBA | GBA
5114 | GUEMESFO | GUEMES FORMOSA | NEA
225 | GUEM-SAL | GUEMES-(SALTA) | NOA
5100 | GUERRIDO | GUERRICO | COM
5219 | GUILLON | GUILLON BS.AS. | GBA
2333 | GUINAZU | GUINAZU | CEN
227 | GURMENDI | GURMENDI | GBA
228 | GUTIERRE | GUTIERREZ II | GBA
233 | H.RENANC | HUINCA RENANCO | CEN
2233 | HCVIENTO | CUESTA D.VIENTO | CUY
4333 | HDMALVIN | HEROES.D.MALVIN | GBA
230 | HENDERSO | HENDERSON | BAS
276 | HERASMZA | LAS HERAS | CUY
1333 | HERAS-SC | L. HERAS S.CRUZ | PAT
5339 | HERCULES | LOS HERCULES | PAT
231 | HERNANDA | HERNANDARIAS | GBA
277 | HIGUERAS | LAS HIGUERAS | CEN
4902 | HUACO | HUACO | CUY
232 | HUACRA | HUACRA | NOA
4990 | HUDSON | HUDSON | GBA
4939 | HUEMUL | HUEMUL-SINOPEC | PAT
5101 | HUERGO | ING. HUERGO | COM
407 | HUINCUL | PLAZA HUINCUL | COM
234 | HUMAHUAC | HUMAHUACA | NOA
235 | HURLINGA | HURLINGHAM | GBA
4952 | I.JUAREZ | ING. G. JUAREZ | NEA
237 | I.M.S.A | I.M.S.A. | BAS
244 | I.VERDE | ISLA VERDE | CEN
4909 | IBARLUCE | IBARLUCEA | LIT
1453 | IBARRETA | IBARRETA | NEA
238 | IGUAZU | IGUAZU | MIS
240 | INDEP.TU | INDEPEND-TUCUMAN | NOA
2073 | INDEPEN2 | INDEPENDENCIA 2 | NOA
239 | INDEPGBA | INDEPENDENCIAGBA | GBA
3653 | INDIO R. | INDIO RICO | BAS
372 | INDUSJUA | PAR. INDUSTRIAL | CUY
377 | INDUSNOA | PARQ.IND. SALTA | NOA
5436 | INGCIPOL | ING. CIPOLLETTI | COM
243 | INRIVILL | INRIVILLE | CEN
5203 | INTERFAB | INTERFABRICA CBA | CEN
5037 | ISCHIGUA | ISCHIGUALASTO | CUY
5198 | ITAEMBE | ITAEMBE MINI | MIS
1053 | ITAIBATE | ITA IBATE | NEA
5170 | ITATI | ITATI DPEC | NEA
5468 | ITUNORTE | ITUZAINGO NORTE | NEA
245 | ITUZAING | ITUZAINGO | GBA
5003 | J.C.PAZ | JOSE C. PAZ | GBA
5296 | J.CRAICK | JAMES CRAICK | CEN
5034 | J.ROMERO | JULIAN ROMERO | COM
248 | J.V.GONZ | J.V. GONZALEZ | NOA
249 | JACHAL | JACHAL | CUY
250 | JARA | JARA | BAS
128 | JE.MARIA | JESUS MARIA | CEN
5297 | JOVITA | JOVITA | CEN
5104 | JPOSSCBA | J. POSSE | CEN
483 | JUANCITO | SAN JUANCITO | NOA
251 | JUJUYEST | JUJUY ESTE | NOA
252 | JUJUYSUR | JUJUY SUR | NOA
253 | JUNIN | JUNIN | BAS
484 | JUSTO-SF | SAN JUSTO S.FE | LIT
254 | KAISER | KAISER | GBA
5446 | L.B.ESTE | LOMA BLANCA ESTE | PAT
4957 | L.BLANCA | LAGUNA BLANCA | NEA
256 | L.CALERA | LA CALERA CATAM. | NOA
4980 | L.CUMBRE | LA CUMBRE CBA | CEN
5054 | L.ESCOND | LA ESCONDIDA | NEA
297 | L.L.LATA | LOMA LA LATA | COM
1103 | L.LAGUNA | LA LAGUNA | CEN
298 | L.NEGRA | LOMA NEGRA | BAS
1553 | L.PALMAS | LAS PALMAS | BAS
1613 | L.PAREJA | LAS PAREJAS | LIT
2273 | L.PAZ-ER | LA PAZ E.R. | LIT
410 | L.POZOS | LOS POZOS GBA | GBA
263 | L.QUIACA | LA QUIACA | NOA
4841 | L.RIBERA | LA RIBERA | LIT
5379 | L.ROBLES | LAGUNA DE ROBLES | NOA
280 | L.ROSAS | LAS ROSAS SF | LIT
4906 | L.VINAS | LAS VINAS | CUY
255 | LA BANDA | LA BANDA | NOA
257 | LA COCHA | LA COCHA | NOA
1434 | LA CRUZ | LA CRUZ | NEA
258 | LA FALDA | LA FALDA | CEN
2813 | LA PAZ-N | LA PAZ NOA | NOA
260 | LA PLATA | LA PLATA | GBA
264 | LA REJA | LA REJA | GBA
5120 | LA REJAC | LA REJA CATAMARC | NOA
268 | LA TOMA | LA TOMA | CEN
269 | LA VINA | LA VINA | CEN
5225 | LABEBIDA | LA BEBIDA SJUAN | CUY
270 | LABOULAY | LABOULAYE | CEN
4593 | LACALERA | LA CALERA CDBA | CEN
5327 | LAFANDET | LA FANDET | NOA
2713 | LAFERRER | LAFERRERE | GBA
4951 | LAG.YEMA | LAGUNA YEMA | NEA
5303 | LAGLARGA | LAGUNA LARGA | CEN
278 | LAJAS | LAS LAJAS | COM
4921 | LAMBARE | LAMBARE | CUY
5041 | LAMINADO | LAMINADOS INDUST | LIT
4433 | LANUS | LANUS | GBA
271 | LAPRIDA | LAPRIDA | BAS
5302 | LAPUERTA | LA PUERTA | CEN
266 | LARIOJAN | LA RIOJA NORTE | NOA
272 | LASARMAS | LAS ARMAS | BAS
627 | LASHERAS | LAS HERAS BSAS | BAS
996 | LAVALLE | LAVALLE MZA | CUY
5026 | LAVASTG | LAVALLE STGO | NOA
5462 | LBELTRAN | LUIS BELTRAN | COM
282 | LC35 | LC35 | CUY
5043 | LCANDELA | LA CANDELARIA SL | CEN
1098 | LCARLO | LA CARLOTA | CEN
5346 | LEALES | LEALES | NOA
283 | LEDESMA | LEDESMA | NOA
284 | LEONES | LEONES | CEN
5078 | LEONESA | LA LEONESA | NEA
214 | LEVALLE | GRAL. LEVALLE | CEN
1102 | LFRANC | LA FRANCIA | CEN
4861 | LGOLONDR | LAS GOLONDRINAS | PAT
490 | LGSMARTI | L.G.SAN MARTIN | CUY
286 | LIBERGBA | LIBERTADOR GBA | GBA
287 | LIBER-JU | LIBERTADOR JUJUY | NOA
5216 | LIBERTAD | LIBERTAD BS.AS. | GBA
5140 | LIBRENOR | P.D.L.LIBRE NORT | NEA
294 | LINCOLN | LINCOLN | BAS
295 | LINIERS | LINIERS | GBA
4925 | LLAMUCO | LLAMUCO | COM
579 | LLATA132 | L.LATA NEUQUEN | COM
3993 | LLOMITAS | LAS LOMITAS | COM
4837 | LNOGALES | LOS NOGALES | NOA
5052 | LO.BLANC | LOMA BLANCA | PAT
296 | LOBOS | LOBOS | BAS
5233 | LOMACAMP | LOMA CAMPANA | COM
3273 | LOMA-COM | LOMA NEGRA COM. | COM
4843 | LOMI-NEA | LAS LOMITAS NEA | NEA
4928 | LONCOPUE | LONCOPUE | COM
4899 | LORETO | LORETO | NOA
5049 | LOSJAGUR | LOS JAGUARES | CEN
5439 | LOSTEROS | LOS TEROS | BAS
3253 | LPAMPITA | LA PAMPITA | BAS
1334 | LPERALES | LOS PERALES | PAT
5137 | LPLATEST | LA PLATA ESTE | GBA
302 | LUJ.CUYO | LUJAN DE CUYO | CUY
303 | LUJAN.SL | LUJAN SAN LUIS | CEN
301 | LUJANGBA | LUJAN- GBA | BAS
4886 | LUJGBAII | LUJAN DOS - GBA | BAS
4903 | LULES | LULES | NOA
5315 | LUQUE | LUQUE | CEN
2153 | LURO.GBA | LURO.GBA | GBA
4353 | LUZURIAG | LUZURIAGA | GBA
322 | M. BENZ | MERCEDES BENZ | GBA
305 | M.ABASTO | M. DEL ABASTO | CEN
585 | M.DE AJO | MAR DE AJO | BAS
628 | M.JUAREZ | MARCOS JUAREZ | CEN
4904 | M.MAYER | M.MAYER | COM
1933 | M.PAZ-BA | MARCOS PAZ BA | GBA
315 | M.PLATA | MAR DEL PLATA | BAS
4946 | M.S.JOSE | MINA SAN JOSE | PAT
317 | MA.JUANA | MARIA JUANA | LIT
1873 | MACACHIN | MACACHIN | COM
306 | MACIEL | MACIEL | GBA
215 | MADARIAG | GRAL. MADARIAGA | BAS
279 | MADERAS | LAS MADERAS | NOA
3113 | MAFISSA | MAFISSA | GBA
307 | MAGDALEN | MAGDALENA | BAS
308 | MALAGUEN | MALAGUENO | CEN
309 | MALARGUE | MALARGUE | CUY
5433 | MALASPIN | MALASPINA | PAT
310 | MALAVER | MALAVER | GBA
5342 | MALLIGAS | MALLIGASTA | NOA
312 | MALVI.BA | MALVINAS-BS.AS. | GBA
311 | MALVINCO | MALVINAS-CBA. | CEN
4884 | MAN.BEHR | MANANTIALES BEHR | PAT
5159 | MANSILLA | MANSILLA | NEA
2673 | MANZONE | MANZONE | GBA
5286 | MARANZAI | CT MARANZANA I | CEN
582 | MARANZII | CT MARANZANA II | CEN
316 | MARDTUYU | MAR DEL TUYU | BAS
5214 | MARTINEZ | MARTINEZ BS.AS. | GBA
652 | MASCHW | MASCHWITZ | GBA
318 | MASISA | MASISA | LIT
5277 | MASSUH | MASSUH | BAS
259 | MATANZA | LA MATANZA | GBA
319 | MATHEU | MATHEU | GBA
5430 | MAXIMOPA | MAXIMO PAZ | MIS
332 | MCAS.COR | MONTE CASEROS | NEA
304 | MCAS.MZA | MONTECASEROS MZA | CUY
5426 | MDPINDUS | MDP INDUSTRIAL | BAS
320 | MEDANITO | MEDANITO | COM
2533 | MEGA | MEGA | COM
2793 | MELO | MELO | GBA
4907 | MEND.ROS | MENDOZA ROS.SF | LIT
4917 | MENDIOLA | MENDIOLAZA | CEN
323 | MERC.URB | MERCEDES DPEC | NEA
321 | MERCE.BA | MERCEDES BS.AS. | BAS
4831 | MERCE500 | MERCEDES | NEA
325 | MERLOGBA | MERLO-GBA | GBA
5205 | MERLO-SL | MERLO SAN LUIS | CEN
326 | METAN | METAN | NOA
327 | MIGUELET | MIGUELETES | GBA
5226 | MIGUEZ | MIGUEZ MZA | CUY
5240 | MINAALUM | MINA ALUMBRERA | NOA
329 | MINETTI | MINETTI | NOA
973 | MINUZ | MINUZ | CUY
330 | MIRAMAR | MIRAMAR | BAS
5355 | MIRAMAR2 | MIRAMAR DOS | BAS
5218 | MITRE.BA | MITRE BS.AS. | GBA
1114 | MOLDES | MOLDES | CEN
593 | MOLIN02 | LOS MOLINOS II | CEN
299 | MOLINOS | LOS MOLINOS | CEN
331 | MONTE | MONTE | BAS
5402 | MONTECRI | MONTECRISTO | CEN
336 | MORON | MORON | GBA
5421 | MORTER66 | MORTEROS 66 | CEN
5294 | MORTEROS | MORTEROS | CEN
4824 | MQUEMADO | MONTE QUEMADO | NOA
4999 | MTE.HERM | MONTE HERMOSO | BAS
1153 | MUNIZ | MUNIZ | GBA
338 | MUNRO | MUNRO | GBA
350 | N.CORDOB | NUEVA CORDOBA | CEN
352 | N.PUERTO | NUEVO PUERTO | GBA
5002 | NAMUNCUR | NAMUNCURA | COM
349 | NCAMPANA | NUEVA CAMPANA | BAS
4842 | NCOLONBA | COLON BA 132 | BAS
339 | NECOCHEA | NECOCHEA | BAS
340 | NELSON | NELSON | LIT
4987 | NEUQ-NOR | NEUQUEN NORTE | COM
2774 | NEWBERY | NEWBERY | GBA
3734 | NEWTON | NEWTON | BAS
5329 | NICOLASO | S.NICOLAS OESTE | BAS
341 | NIHUIL 1 | NIHUIL I | CUY
342 | NIHUIL 2 | NIHUIL II | CUY
343 | NIHUIL 3 | NIHUIL III | CUY
344 | NIHUIL 4 | NIHUIL IV | CUY
5325 | NOETINGE | NOETINGER | CEN
5455 | NOGOLI | NOGOLI | CEN
345 | NOGOYA | NOGOYA | LIT
346 | NOGUES | NOGUES | GBA
347 | NONOGSTA | NONOGASTA | NOA
4373 | NORDELTA | NORDELTA | GBA
5340 | NORTE I | NORTE I | BAS
348 | NORTEDOS | NORTE DOS | BAS
3773 | NPMADRYN | NUEVA P. MADRYN | PAT
4848 | NSANJUAN | NUEVA SAN JUAN | CUY
5270 | NVATOTOR | TOTORAL NUEVA | CEN
4915 | O.LAGOS | O. LAGOS ROS. | LIT
4993 | O.SMITH | OSCAR SMITH | GBA
353 | OBERA | OBERA | MIS
5404 | OBERA II | OBERA II | MIS
5363 | OCAMPOSU | VILLA OCAMPO SUR | LIT
5283 | OJODAGUA | OJO DE AGUA SGO | NOA
355 | OLAV.VIE | OLAVARRIA VIEJA | BAS
354 | OLAVARRI | OLAVARRIA | BAS
5316 | OLIVA | OLIVA | CEN
5317 | ONCATIVO | ONCATIVO | CEN
356 | ONCE | ONCE | GBA
357 | ORAN | ORAN | NOA
5187 | OROPLATA | ORO PLATA | PAT
5213 | OROVERDE | ORO VERDE BS.AS | GBA
422 | P. ALTA | PUNTA ALTA | BAS
365 | P. LURO | PEDRO LURO | BAS
4595 | P. MORAS | PIEDRAS MORAS | CEN
4602 | P. TIROL | PUERTO TIROL | NEA
396 | P.AGUILA | PIEDRA DE AGUILA | COM
4864 | P.C.RIV. | PETROQ.C.RIVAD. | PAT
649 | P.COLORA | PUNTA COLORADA | PAT
5079 | P.DEL.IN | PAMPA DEL INFIER | NEA
646 | P.DESEAD | PUERTO DESEADO | PAT
360 | P.GALDOS | P. GALDOS | GBA
3394 | P.GRANDE | PAMPA GRANDE | NOA
416 | P.HERNAN | PTO. HERNANDEZ | COM
5038 | P.I.LHER | P.IND.LAS HERAS | CUY
364 | P.I.PETR | P.I.PETROQUIMICO | CUY
4596 | P.IN.NEU | PARQ.IND.NEUQUEN | COM
3973 | P.IND.SL | P.INDUST.S.LUIS | CEN
408 | P.IRLAND | PLAZA IRLANDA | GBA
363 | P.LIBRES | P.DE LOS LIBRES | NEA
634 | P.MADRYN | PUERTO MADRYN | PAT
4942 | P.NEGRA | PUNTA NEGRA | CUY
5217 | P.NOVAK | PADRE NOVAK GBA | GBA
421 | P.NUEVO | PUERTO NUEVO | GBA
359 | P.PATRIA | P. DE LA PATRIA | NEA
4926 | P.PINOS | PRIMEROS PINOS | COM
4073 | P.PIRAY | P.PIRAY | MIS
415 | P.PLAZA | PTE. DE LA PLAZA | NEA
371 | P.PRENSA | PAPEL PRENSA | BAS
403 | P.PROTO | PIO PROTTO | COM
441 | P.RIELES | PUNTA DE RIELES | CUY
5257 | P.ROJAS | PUESTO ROJAS | CUY
417 | P.S.MART | PTO. SAN MARTIN | LIT
644 | P.TRUNC1 | PICO TRUNCADO 1 | PAT
645 | P.TRUNC2 | PICO TRUNCADO 2 | PAT
382 | P.UNIDAS | PCIAS. UNIDAS | LIT
385 | P.VARGAS | PEDRO VARGAS | CUY
419 | P.VIEJO | PUEBLO VIEJO | NOA
5215 | PACHECO | PACHECO BS.AS. | GBA
4857 | PADUA | PADUA | GBA
4958 | PAL.SOLA | PALMA SOLA | NEA
4965 | PALMA-CH | LAS PALMAS CH | NEA
367 | PALMAR | PALMAR | NOA
4858 | PALOMAR | PALOMAR | GBA
368 | PALPALA | PALPALA | NOA
369 | PAMPA TR | PAMPA TRILL | COM
4996 | PANTANIL | PANTANILLO | NOA
1913 | PANTANO | PANTANOSA | GBA
370 | PAPELTUC | PAPEL DE TUCUMAN | NOA
373 | PARANAER | PARANA E.RIOS | LIT
4675 | PARANAES | PARANA ESTE | LIT
374 | PARANGBA | PARANA GBA | GBA
1033 | PARAO.ER | PARANA OESTE ER. | LIT
375 | PARAS.ER | PARANA SUR E.R. | LIT
4855 | PARQUE | PARQUE | GBA
4849 | PASOREY | PASO DEL REY | GBA
5458 | PASOTALA | PASO TALA | NEA
378 | PATQUIA | PATQUIA | NOA
379 | PATRICIO | PATRICIOS | GBA
624 | PAYZUME | PAYZUME | LIT
381 | PAZ | PAZ | GBA
1733 | PCASTILL | PAMPA.DCASTILLO | PAT
5457 | PCIAROCA | PRESIDENCIA ROCA | NEA
5365 | PE-ALUAR | PE ALUAR | PAT
5284 | PEELJUME | PE EL JUME | CEN
386 | PEHUAJO | PEHUAJO | BAS
387 | PELLEGRI | PELLEGRINI | GBA
5380 | PELL-NOA | PELLEGRINI NOA | NOA
5053 | PEMADRYN | P.E. MADRYN (WA) | PAT
5017 | PERAWSON | PAR. EOL. RAWSON | PAT
5331 | PEREZ | PEREZ | LIT
5050 | PERG.IND | PERGAMINO IND. | BAS
388 | PERGAMIN | PERGAMINO | BAS
393 | PETRO.R3 | PETROQ. RIO III | CEN
390 | PETROKEN | PETROKEN | GBA
5484 | PEV.NECO | PE V.NECOCHEA | BAS
414 | PIAP | PTA. AGUA PESADA | COM
5075 | PICADA | PICADA | NOA
395 | PICHANAL | PICHANAL | NOA
4493 | PICHMAHU | PICHI MAHUIDA | COM
584 | PIEBUENA | PIEDRABUENA 132 | BAS
5494 | PIEDRASC | PIEDRAS COLORADA | CUY
398 | PIGUE | PIGUE | BAS
399 | PILA-CBA | PILAR CORDOBA | CEN
400 | PILARGBA | PILAR GBA | GBA
4977 | PILAR-II | PILAR BICENTENAR | CEN
401 | PILCANIY | PILCANIYEU | COM
402 | PINAMAR | PINAMAR | BAS
5413 | PIND-MDP | P.INDUSTRIAL MDP | BAS
4633 | PINEYRO | PINEYRO | GBA
5417 | PI-PIP | PARQUE INT. PIP | CUY
4890 | PIQUIREN | PIQUIRENDA | NOA
404 | PIRANE | PIRANE | NEA
5471 | PIRAYU | PIRAYU | NEA
599 | PIZARROS | LOS PIZARROS | NOA
383 | PLA.BAND | P. BANDERITA | COM
5396 | PLAYOSA | LA PLAYOSA | CEN
5188 | PLIB.NOR | P. LIBRES NORTE | NEA
5255 | PLMLARGO | PALMAR LARGO | NEA
366 | PMINERAL | P.MINERAL | MIS
389 | PMORENO | PERITO MORENO | GBA
384 | PMZATG | PEDRO DE MENDOZA | GBA
5236 | POCITOSJ | RAWSON/POCITO | CUY
5359 | POMONA | POMONA | COM
4964 | POMPE-CH | NUEVA POMPEYA CH | NEA
351 | POMPEYA | NUEVA POMPEYA | GBA
1934 | PONTEVE | PONTEVEDRA | GBA
5312 | PORTENA | PORTENA | CEN
409 | POSADAS | POSADAS | MIS
1438 | POSADASC | POSADAS CENTRO | MIS
5306 | POZOSCBA | LOS POZOS | CEN
405 | PPBANDER | P.P. BANDERITA | COM
362 | PPLEUFU | P. P. LEUFU | COM
5010 | PPOTASIO | PUERTO POTASIO | BAS
1793 | PRAXAIR | PRAXAIR | BAS
411 | PRINGLES | CNEL. PRINGLES | BAS
1773 | PROFERTI | PROFERTIL | BAS
5301 | PROMAIZ | PROMAIZ | CEN
1173 | PROTISA | PROTISA | BAS
5241 | PSV.MERC | PS V.MERCEDES | CEN
392 | PTQ-BB. | PETROQ. B.BLANCA | BAS
394 | PTQ-GBA | PETROQUIMICA-GBA | GBA
3233 | PUAN | PUAN | BAS
420 | PUELCHES | PUELCHES | COM
4914 | PUERT.SF | PUERTO S.FE | LIT
4273 | PUERTOCC | C. PUERTO CC | GBA
216 | PUEYRRED | GRAL. PUEYRREDON | BAS
4901 | PUEYRRSJ | PUEYRREDON SJ | CUY
5008 | PUNTO_E | PUNTO_E | BAS
1113 | PZDMOLLE | POZO DEL MOLLE | CEN
423 | Q.ULLUM | QUEBRADA ULLUM | CUY
424 | QUEQUEN | QUEQUEN | BAS
5310 | QUILINO | QUILINO | CEN
425 | QUILMES | QUILMES | GBA
5309 | QUILPO | CANTERAS QUILPO | CEN
3399 | QUIMILI | QUIMILI | NOA
702 | QUIROGEN | LOS QUIROGA | NOA
5077 | QUITILIP | QUITILIPI | NEA
693 | R.CEBALL | RIO CEBALLOS | CEN
445 | R.COLOR | RIO COLORADO | COM
446 | R.CUARTO | RIO CUARTO | CEN
4872 | R.GALLEG | RIO GALLEGOS | PAT
5326 | R.GRAN66 | RIO GRANDE 66 | CEN
447 | R.GRANDE | RIO GRANDE | CEN
448 | R.HONDO | RIO HONDO | NOA
595 | R.NEUQUE | YAC. RIO NEUQUEN | COM
4874 | R.S.CRUZ | RIO SANTA CRUZ | PAT
456 | R.S.PENA | ROQUE SAENZ PENA | NEA
5387 | R.TORRES | ROBERTO TORRES | GBA
4880 | R.TURBIO | RIO TURBIO | PAT
5259 | R.URUGUA | RIO URUGUAY | LIT
1633 | RAFA.SUR | RAFAELA SUR | LIT
428 | RAFAELA | RAFAELA OESTE | LIT
4733 | RAMA-IND | RAMALLO INDUSTR | BAS
430 | RAMALLO | RAMALLO | BAS
3694 | RANCHOS | RANCHOS | BAS
3733 | RAUCH | RAUCH | BAS
4713 | RAWSON | RAWSON | PAT
4833 | RCORONDA | RIO CORONDA | LIT
427 | RD.BUSTO | R. DEL BUSTO | CEN
4985 | RDIAMANT | RIO DIAMANTE | CUY
432 | REALICO | REALICO | CEN
5222 | RECOLETA | RECOLETA GBA | GBA
434 | RECON.SF | RECONQUISTA S.FE | LIT
433 | RECONGBA | RECONQUISTA GBA | GBA
435 | RECREO | RECREO | NOA
436 | REFISAN | REFISAN | LIT
5039 | RENOVA | RENOVA | LIT
437 | REOLIN | REOLIN | CEN
438 | RES.NOR | RESIST. NORTE | NEA
439 | RESISTEN | RESISTENCIA | NEA
5116 | RETAEOL | RETA | BAS
440 | REYES | REYES | NOA
300 | REYUNOS | LOS REYUNOS | CUY
4852 | RFRONTER | ROS.D.L.FRONTERA | NOA
442 | RIGOLLEA | RIGOLLEAU | GBA
444 | RINCON | RINCON STA.MARIA | NEA
4911 | RINCONSF | RINCON SANTA FE | LIT
4962 | RINSAUCE | RINCON D.SAUCES | COM
5322 | RIO.SEGU | RIO SEGUNDO | CEN
5323 | RIO.TERC | RIO TERCERO | CEN
5061 | RIOJAEST | LA RIOJA ESTE | NOA
5248 | RIOJA-N2 | LA RIOJA NORTE2 | NOA
4815 | RIOJASUR | LA RIOJA SUR | NOA
4013 | RIVADABS | RIVADAVIA BAS | BAS
449 | RIVADAVI | RIVADAVIA | GBA
431 | RMEJ.MAR | RAMOS MEJIA | GBA
3153 | RNEGRO-N | RIO NEGRO NORTE | COM
450 | ROCA | ROCA - MISIONES | MIS
5285 | ROCA II | ROCA 2 MISIONES | MIS
451 | ROCHA | ROCHA | GBA
452 | ROD.CRUZ | RODEO DE LA CRUZ | CUY
5005 | RODEO.SJ | RODEO SJ | CUY
218 | RODRGUEZ | GRAL. RODRIGUEZ | GBA
454 | ROJAS | ROJAS | BAS
455 | ROMANG | ROMANG | LIT
457 | ROS.CENT | ROSARIO CENTRO | LIT
458 | ROS.OEST | ROSARIO OESTE | LIT
459 | ROS.SUR | ROSARIO SUR | LIT
3753 | ROSAS | ROSAS | BAS
460 | ROTONDA | ROTONDA | GBA
461 | RUFINO | RUFINO | LIT
4053 | RUTA 2 | RUTA 2 | BAS
636 | S.A.ESTE | S. ANTONIO ESTE | PAT
5089 | S.ALBERT | SAN ALBERTO | GBA
5459 | S.ALONSO | SAN ALONSO | NEA
473 | S.CARLOS | SAN CARLOS | LIT
462 | S.CATGBA | S. CATALINA GBA | GBA
474 | S.CLEMEN | SAN CLEMENTE | BAS
527 | S.CORRAL | SUNCHO CORRAL | NOA
4822 | S.CRUZ.N | SANTA CRUZ NORTE | PAT
501 | S.ELENA | SANTA ELENA ER | LIT
629 | S.FE CEN | SANTA FE CENTRO | LIT
502 | S.FE NOR | SANTA FE NORTE | LIT
503 | S.FE OES | SANTA FE OESTE | LIT
2014 | S.FERNAN | SAN FERNANDO | GBA
2933 | S.GUILLE | SAN GUILLERMO | LIT
5094 | S.HACHAD | SENDA HACHADA | NOA
476 | S.ISIDMI | SAN ISIDRO MIS | MIS
477 | S.ISIGBA | SAN ISIDRO GBA | GBA
5031 | S.JAV.MI | SAN JAVIER MIS | MIS
480 | S.JORGE | SAN JORGE | LIT
485 | S.JUSGBA | SAN JUSTO GBA | GBA
1097 | S.MARCOS | SAN MARCOS SUD | CEN
698 | S.MARIA | SANTA MARIA | CUY
492 | S.MIGGBA | SAN MIGUEL GBA | GBA
495 | S.NIC-TG | SAN NICOLAS EXTG | LIT
496 | S.PED.BA | SAN PEDRO BS.AS. | BAS
2753 | S.PENA | SAENZ PENA | GBA
516 | S.PICADA | SENAL PICADA | COM
5006 | S.PINTAD | SIERRA PINTADA | CUY
498 | S.RAFAEL | SAN RAFAEL | CUY
499 | S.ROQUE | SAN ROQUE | CEN
506 | S.ROS.LP | SANTA ROSA LP | COM
505 | S.ROSGBA | SANTA ROSA GBA | GBA
5220 | S.VICGBA | SAN VICENTE GBA | GBA
635 | SA.OESTE | S. ANTONIO OESTE | PAT
4133 | SAAVEDRA | SAAVEDRA | GBA
23 | SADARECO | S.ANT. DE ARECO | BAS
3593 | SALADAS | SALADAS | NEA
465 | SALADIBA | SALADILLO BS.AS. | BAS
466 | SALADISF | SALADILLO S.FE | LIT
1196 | SALTAEST | SALTA ESTE | NOA
468 | SALTANOR | SALTA NORTE | NOA
467 | SALTASUR | SALTA SUR | NOA
470 | SALTO BA | SALTO BS.AS. | BAS
469 | SALTO UT | SALTO URUGUAY | NOA
1133 | SAMPACHO | SAMPACHO | CEN
475 | SAN FCO. | SAN FRANCISCO | CEN
481 | SAN JOSE | SAN JOSE | LIT
482 | SAN JUAN | SAN JUAN | CUY
487 | SAN LUIS | SAN LUIS | CEN
5318 | SANAGUST | SAN AGUSTIN | CEN
5319 | SANIGNAC | SAN IGNACIO | CEN
5027 | SANTIAGO | SANTIAGO DEL EST | NOA
510 | SARANDI | SARANDI | GBA
514 | SARMISFE | SARMIENTO S.FE | LIT
512 | SARMISJ | SARMIENTO S.JUAN | CUY
513 | SARMITUC | SARMIENTO TUCUM. | NOA
4997 | SARM-NEA | SARMIENTO NEA | NEA
5418 | SARTUCII | SARMIENTO II TUC | NOA
4793 | SAUJIL | SAUJIL | NOA
5300 | SBASILIO | SAN BASILIO | CEN
2913 | SC.ORTIZ | SCALABRINI ORTIZ | LIT
5495 | SCAT.CBA | S.CATALINA CDBA | CEN
463 | SCAT.COR | S.CATALINA CTES | NEA
4994 | SEGUI | SEGUI | LIT
5299 | SERRANO | SERRANO | CEN
630 | SEVEL | SEVEL | GBA
471 | SGDE.ARG | SALTO GRANDE AR. | LIT
4894 | SGO ESTE | SANTIAGO ESTE | NOA
4826 | SGO SUR | SANTIAGO SUR | NOA
508 | SGOCEN I | SANTIAGO CENTRO | NOA
3373 | SGOCENII | SANTIAGO CEN.II | NOA
3353 | SGOOESTE | SANTIAGO OESTE | NOA
517 | SHELL | SHELL | GBA
586 | SIDER 0 | SIDERCA | GBA
2113 | SIDERALP | SIDERAR LP | GBA
518 | SIDERASN | SIDERARSN | BAS
520 | SIDETV | SIDERCA CAMPANA | BAS
637 | SIGRANDE | SIERRA GRANDE | PAT
521 | SILARSA | SILARSA | CUY
479 | SJAVIESF | SAN JAVIER S.FE | LIT
5204 | SLCENTRO | SAN LUIS CENTRO | CEN
486 | SLORENZO | SAN LORENZO | LIT
5044 | SMAR N 3 | S.MARTIN NOR III | GBA
488 | SMAR.CAT | SAN MARTIN CATAM | NOA
491 | SMAR.MZA | SAN MARTIN MZA. | CUY
4912 | SMAR.ROS | SAN MARTIN ROS. | LIT
489 | SMART CH | SAN MARTIN CHACO | NEA
5045 | SMIG N 3 | S.MIGUEL NOR III | GBA
493 | SMIG.TUC | SAN MIGUEL TUC. | NOA
464 | SMTUCU | S.M. TUCUMAN | NOA
494 | SNICOLAS | SAN NICOLAS | BAS
547 | SNIC-URB | S.NICOLAS URBANA | BAS
522 | SOBRAL | SOBRAL | GBA
4949 | SOLALBAN | SOLALBAN | BAS
5221 | SOLANO | SOLANO GBA | GBA
5409 | SOLARNON | SOLAR NONOGASTA | NOA
5374 | SOLAR-SJ | SOLAR ULLUM SJ | CUY
5274 | SOLJ-SGO | SOL DE JULIO | CEN
523 | SORRENTO | SORRENTO | LIT
5256 | SOSNEADO | EL SOSNEADO | CUY
497 | SPED.JUJ | SAN PEDRO JUJUY | NOA
524 | SPEGAZZI | SPEGAZZINI | GBA
507 | SROSA.SL | SANTA ROSA SL | CEN
5103 | SROSASLP | STA. ROSA SUR LP | COM
5311 | SROSCDBA | SANTA ROSA RIO I | CEN
4889 | SROSCORR | SANTA ROSA CORR | NEA
500 | SSALV-ER | SAN SALVADOR | LIT
504 | STA.RITA | SANTA RITA | GBA
5235 | STALUCIA | SANTA LUCIA SJ | CUY
509 | STO.TOME | SANTO TOME | LIT
1393 | STOME-CO | SANTO TOME CORR | NEA
2613 | SUAREZ | SUAREZ | GBA
525 | SULFACID | SULFACID | LIT
526 | SUNCHALE | SUNCHALES | LIT
2953 | SUR-LP | LA PLATA SUR | GBA
1437 | SVICENTE | SAN VICENTE | MIS
541 | T.LAUQUE | TRENQUE LAUQUEN | BAS
4846 | T.M.ROCA | TRENES METR.ROCA | GBA
267 | TABLADA | LA TABLADA | NOA
4953 | TABLAD-C | LA TABLADA CDBA | CEN
5074 | TAFI VIE | TAFI VIEJO | NOA
4838 | TAFIDVAL | TAFI DEL VALLE | NOA
528 | TALAR | TALAR | GBA
631 | TANCACHA | TANCACHA | CEN
5117 | TAND.IND | TANDIL IND. | BAS
529 | TANDIL | TANDIL | BAS
530 | TAPIALE | TAPIALES | GBA
532 | TARTAGAL | TARTAGAL | NOA
5035 | TECNOP | TECNOPOLIS | GBA
533 | TEMPERLE | TEMPERLEY | GBA
1136 | TEMPLE | TEMPLE | CEN
5097 | TERMAS N | TERMAS NORTE | NOA
4830 | TERMIN-6 | TERMINAL 6 | LIT
1013 | TERMINAL | TERMINAL | BAS
71 | TERMROCA | TERMOROCA | COM
535 | TIGRE | TIGRE | GBA
5206 | TILISARA | TILISARAO SLUIS | CEN
536 | TINOGAST | TINOGASTA | NOA
5321 | TIOPUJIO | TIO PUJIO | CEN
538 | TOLOSA | TOLOSA | GBA
4033 | TONINAS | LAS TONINAS | BAS
4613 | TORCUATO | DON TORCUATO | BAS
3573 | TORDILLO | EL TORDILLO | PAT
540 | TORNQUIS | TORNQUIST | BAS
4887 | TORO | TORO | GBA
2373 | TORRE DT | TORRE DT | CUY
2053 | TORTUGUI | TORTUGUITAS | GBA
1573 | TOSTADO | TOSTADO | LIT
5105 | TOTOEPEC | TOTORAL EPEC | CEN
5148 | TOYOTA | TOYOTA | BAS
3534 | TRADIO | TRANSRADIO | GBA
1193 | TRANCAS | TRANCAS | NOA
640 | TRELEW | TRELEW | PAT
5438 | TRESPICO | TRES PICOS | BAS
543 | TRINIDAD | TRINIDAD | NOA
5112 | TRINIDSJ | TRINIDAD SJ | CUY
544 | TUCUNORT | TUCUMAN NORTE | NOA
545 | TUCUOEST | TUCUMAN OESTE | NOA
546 | TUNUYAN | BAJO R.TUNUYAN | CUY
4850 | TUPUNGAT | TUPUNGATO | CUY
5493 | UGARTECH | UGARTECHE | CUY
177 | ULLUM | EL ULLUM | CUY
548 | URBANABB | URBANA B.BLANCA | BAS
2773 | URQUIZA | URQUIZA GBA | GBA
549 | URUGUAI | URUGUAI | MIS
559 | V.ADELI. | VILLA ADELINA | GBA
625 | V.ALEGRE | VISTA ALEGRE | COM
552 | V.ALSINA | VALENTIN ALSINA | GBA
560 | V.ANGELA | VILLA ANGELA | NEA
4937 | V.ANGOST | VILLA ANGOSTURA | COM
994 | V.ATUEL | VILLA ATUEL | CUY
550 | V.C.IND. | V. CONSTIT. IND. | LIT
673 | V.C.RESI | V.C.RESIDENCIAL | LIT
4598 | V.DEVOTO | VILLA DEVOTO | GBA
5139 | V.ELISA | VILLA ELISA | LIT
563 | V.GESELL | VILLA GESELL | BAS
1735 | V.HERM.P | VALLE HERMOSO SP | PAT
2853 | V.HIPODR | V. HIPODROMO | CUY
2873 | V.KRAUSE | VILLA KRAUSE | CUY
555 | V.LOPEZ | VICENTE LOPEZ | GBA
558 | V.MACKEN | VICUNA MACKENA | CEN
5313 | V.MAR.NO | VILLA MARIA NORT | CEN
565 | V.MARIA | VILLA MARIA | CEN
566 | V.MERCE. | VILLA MERCEDES | CEN
568 | V.OCAMPO | VILLA OCAMPO | LIT
4961 | V.PATAG. | VIENT.D.L.PATAG | PAT
2453 | V.PLAZA | V DE LA PLAZA | BAS
569 | V.QUINTE | VILLA QUINTEROS | NOA
570 | V.REGINA | VILLA REGINA | COM
553 | V.TUERTO | VENADO TUERTO | LIT
4955 | V.TURIST | VILLA TURISTICA | COM
1233 | V.UNION | VILLA UNION | NOA
4933 | V.VIEJO | VALLE VIEJO | NOA
4851 | VA.D.MAR | VALERIA DEL MAR | BAS
281 | VARILL66 | LAS VARILLAS 66 | CEN
5453 | VARILLAS | LAS VARILLAS | CEN
5308 | VDESOTO | VILLA DE SOTO | CEN
5273 | VDM.SECO | V.DE MARIA SECO | CEN
554 | VERONICA | VERONICA | BAS
4514 | VERTIENT | VERTIENTES | CEN
1353 | VGGALVEZ | V.G.GALVEZ | LIT
4995 | VIALE | VIALE | LIT
696 | VIAMONTE | VIAMONTE | CEN
556 | VICTO.ER | VICTORIA E.RIOS | LIT
557 | VICTOGBA | VICTORIA GBA | GBA
1154 | VIDAL | VIDAL | GBA
648 | VIEDMA | VIEDMA | PAT
5081 | VILELAS | PUERTO VILELAS | NEA
564 | VILLALIA | VILLA LIA | BAS
5238 | VILLALON | VILLALONGA | BAS
1493 | VILLGUAY | VILLAGUAY | LIT
567 | VILNUEVA | VILLANUEVA | CUY
1394 | VIRASORO | VIRASORO | NEA
5130 | VIVORATA | VIVORATA | BAS
5147 | VM12-YPF | VM12-YPF | CUY
3953 | VMERCSUR | V. MERCEDES SUR | CEN
1135 | VROSARIO | VILLA ROSARIO | CEN
4653 | WANDA | WANDA | MIS
4599 | WILDE | WILDE | GBA
571 | YACYRETA | YACYRETA | NEA
5454 | YAPEYU | YAPEYU | NEA
4836 | YERBABUE | YERBA BUENA | NOA
572 | YOCSINA | YOCSINA | CEN
574 | YPF-ENSE | YPF ENSENADA | GBA
4923 | Z.FRANCA | ZONA FRANCA | COM
575 | ZANON | ZANON | COM
576 | ZAPALA | ZAPALA | COM
4253 | ZAPATA | ZAPATA | CUY
2553 | ZAPPALOR | ZAPPALORTO | GBA
577 | ZARATE | ZARATE | BAS
2475 | ZUCAMOR | ZUCAMOR | GBA

## EJEMPLO
PLANILLA ESQUEMA DE CORTES POR RELÉS DE MÍNIMA FRECUENCIA
Ejemplo 1 | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | % DE DEMANDA QUE REPRESENTA | ESTACIÓN TRANSFORMADORA del SADI | SALIDA | Tensión (kV) | Escalón | % DEMANDA QUE CORTA SOBRE LA DEMANDA TOTAL | Absoluto | Derivada -0,6 Hz/seg | Derivada -0,9 Hz/seg | Restablecimiento 15 seg | Restablecimiento 17 seg | Restablecimiento 19 seg | Restablecimiento Seguridad 15 seg | PROPIETARIO
GBA-BSAS-LITORAL | E.T. EDISON | 70 | EDISON | "1111" | 13.2 | 1 | 3 | SI | SI | [5 empty] | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. EDISON | 70 | EDISON | "1122" | 33 | 2 | 4 | SI | SI | [5 empty] | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. EDISON | 70 | EDISON | "1133" | 33 | 3 | 6 | SI | SI | [5 empty] | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. EDISON | 70 | EDISON | "1144" | 13.2 | 4 | 6.5 | SI |  | SI |  |  |  |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. EDISON | 70 | EDISON | "1155" | 33 | 5 | 9 | SI |  | SI |  |  |  |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. EDISON | 70 | EDISON | "1166" | 13.2 | 6 | 4 | SI |  |  |  | SI |  |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. EDISON | 70 | EDISON | "1177" | 13.2 | 6 | 4.5 | SI |  |  |  |  | SI |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. GENÉRICA 1 | 30 | ENSENADA | "2211" | 13.2 | 7 | 5 | SI |  |  | SI |  |  |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. GENÉRICA 1 | 30 | ENSENADA | "2222" | 13.2 | 8 | 10 | SI | [5 empty] | SI | DISTRIBUIDORA S.A.
[5 empty] | RELE/ESCALON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
[5 empty] | abs | 3 | 4 | 6 | 6.5 | 9 | 8.5 | 5 | 10 | 52
[5 empty] | der 06 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
[5 empty] | der 09 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.5
[5 empty] | restabl 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
[5 empty] | restabl 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | restabl 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
[5 empty] | restabl 15 Seg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
Ejemplo 2 | PLANILLA ESQUEMA DE CORTES POR RELÉS DE MÍNIMA FRECUENCIA
GBA-BSAS-LITORAL
| ESTACIÓN TRANSFORMADORA | % DE DEMANDA QUE REPRESENTA | ESTACIÓN TRANSFORMADORA del SADI | SALIDA | Tensión (kV) | Escalón | % DEMANDA QUE CORTA SOBRE LA DEMANDA TOTAL | Absoluto | Derivada -0,6 Hz/seg | Derivada -0,9 Hz/seg | Restablecimiento 15 seg | Restablecimiento 17 seg | Restablecimiento 19 seg | Restablecimiento Seguridad 15 seg | Propietario
| E.T. EDISON | 70 | EDISON | "1111" | 13.2 | 8 1: 1; 10 2: 2; SI 3: SI; SI 4: SI |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. EDISON | 70 | EDISON | "1122" | 33 | 8 1: 2; 10 2: 2; SI 3: SI; SI 4: SI |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. EDISON | 70 | EDISON | "1133" | 33 | 8 1: 3; 10 2: 6; SI 3: SI; SI 4: SI |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. EDISON | 70 | EDISON | "1144" | 13.2 | 8 1: 4; 10 2: 6.5; SI 3: SI; SI 5: SI |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. EDISON | 70 | EDISON | "1155" | 33 | 8 1: 5; 10 2: 9; SI 3: SI; SI 5: SI |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. EDISON | 70 | EDISON | "1166" | 13.2 | 8 1: 6; 10 2: 4; SI 3: SI; SI 7: SI |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. EDISON | 70 | EDISON | "1177" | 13.2 | 8 1: 6; 10 2: 4.5; SI 3: SI; SI 8: SI |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. GENÉRICA 1 | 30 | ENSENADA | "2211" | 13.2 | [9 empty] | DISTRIBUIDORA S.A. | bar: 8 1 to SI 4
| E.T. GENÉRICA 1 | 30 | ENSENADA | "2222" | 33 | 8 1: 2; 10 2: 2; SI 3: SI; SI 4: SI |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. GENÉRICA 1 | 30 | ENSENADA | "2233" | 33 | 8 1: 7; 10 2: 5; SI 3: SI; SI 6: SI |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. GENÉRICA 1 | 30 | ENSENADA | "2244" | 13.2 | 8 1: 8; 10 2: 5; SI 3: SI | SI | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. GENÉRICA 1 | 30 | ENSENADA | "2255" | 33 | 8 1: 8; 10 2: 5; SI 3: SI | SI | DISTRIBUIDORA S.A.
[5 empty] | RELE/ESCALON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
[5 empty] | abs | 3 | 4 | 6 | 6.5 | 9 | 8.5 | 5 | 10 | 52
[5 empty] | der 06 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
[5 empty] | der 09 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.5
[5 empty] | restabl 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
[5 empty] | restabl 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | restabl 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
[5 empty] | restabl 15 Seg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
Ejemplo 3 | PLANILLA ESQUEMA DE CORTES POR RELÉS DE MÍNIMA FRECUENCIA
RESTO
| ESTACIÓN TRANSFORMADORA | % DE DEMANDA QUE REPRESENTA | ESTACIÓN TRANSFORMADORA del SADI | SALIDA | Tensión (kV) | Escalón | % DEMANDA QUE CORTA SOBRE LA DEMANDA TOTAL | Absoluto | Derivada -0,6 Hz/seg | Derivada -0,9 Hz/seg | Restablecimiento 15 seg | Restablecimiento 17 seg | Restablecimiento 19 seg | Restablecimiento Seguridad 15 seg | Propietario
| E.T. GUERRICO | 70 | GUERRIDO | "1111" | 13.2 | 8 1: 1; 5 2: 3; SI 3: SI |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. GUERRICO | 70 | GUERRIDO | "1122" | 33 | 8 1: 2; 5 2: 4; SI 3: SI |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. GUERRICO | 70 | GUERRIDO | "1133" | 33 | 8 1: 3; 5 2: 6; SI 3: SI |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. GUERRICO | 70 | GUERRIDO | "1144" | 13.2 | 8 1: 4; 5 2: 6.5; SI 3: SI |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. GUERRICO | 70 | GUERRIDO | "1155" | 33 | 8 1: 5; 5 2: 9; SI 3: SI |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. GUERRICO | 70 | GUERRIDO | "1166" | 33 | 8 1: 6; 5 2: 4; SI 3: SI; SI 7: SI |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. GUERRICO | 70 | GUERRIDO | "1177" | 13.2 | 6 | 4.5 | SI | SI |  |  |  | SI |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. GENÉRICA 1 | 30 | HUERGO | "2211" | 13.2 | 7 | 5 | SI |  | SI | SI |  |  |  | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. GENÉRICA 1 | 30 | HUERGO | "2222" | 13.2 | 8 1: 8; 5 2: 10; SI 3: SI | SI | DISTRIBUIDORA S.A.
[5 empty] | RELE/ESCALON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
[5 empty] | abs | 3 | 4 | 6 | 6.5 | 9 | 8.5 | 5 | 10 | 52
[5 empty] | der 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
[5 empty] | der 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
[5 empty] | restabl 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
[5 empty] | restabl 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
[5 empty] | restabl 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
[5 empty] | restabl 15 Seg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
Ejemplo 4 | PLANILLA ESQUEMA DE CORTES POR RELÉS DE MÍNIMA FRECUENCIA
RESTO
| ESTACIÓN TRANSFORMADORA | % DE DEMANDA QUE REPRESENTA | ESTACIÓN TRANSFORMADORA del SADI | SALIDA | Tensión (kV) | Escalón | % DEMANDA QUE CORTA SOBRE LA DEMANDA TOTAL | Absoluto | Derivada -0,6 Hz/seg | Derivada -0,9 Hz/seg | Restablecimiento 15 seg | Restablecimiento 17 seg | Restablecimiento 19 seg | Restablecimiento Seguridad 15 seg | Propietario
| E.T. ALLEN | 70 | ALLEN | "1111" | 13.2 | 8 1: 1; 10 2: 8; SI 3: SI |  | TRANSPORTISTA X S.A.
| E.T. ALLEN | 70 | ALLEN | "1122" | 33 | 8 1: 3; 10 2: 12.5; SI 3: SI |  | TRANSPORTISTA X S.A.
| E.T. ALLEN | 70 | ALLEN | "1133" | 33 | 8 1: 5; 10 2: 20; SI 3: SI |  | TRANSPORTISTA X S.A.
| E.T. ALLEN | 70 | ALLEN | "1144" | 13.2 | 8 1: 6; 10 2: 10; SI 4: SI; SI 7: SI |  | TRANSPORTISTA X S.A.
| E.T. ALLEN | 70 | ALLEN | "1155" | 33 | 8 1: 7; 10 2: 6; SI 5: SI; SI 6: SI |  | TRANSPORTISTA X S.A.
| E.T. ALLEN | 70 | ALLEN | "1166" | 13.2 | 8 1: 8; 10 2: 6; SI 3: SI | SI | TRANSPORTISTA X S.A.
| E.T. GENÉRICA 1 | 30 | HUERGO | "2211" | 13.2 | 8 1: 8; 10 2: 6; SI 3: SI | SI | DISTRIBUIDORA S.A.
| E.T. GENÉRICA 1 | 30 | HUERGO | "2222" | 13.2 | 8 1: 8 |  | DISTRIBUIDORA S.A.
[5 empty] | RELE/ESCALON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
[5 empty] | abs | 8 | 0 | 12.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 52.5
[5 empty] | der 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
[5 empty] | der 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
[5 empty] | restabl 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
[5 empty] | restabl 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
[5 empty] | restabl 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | restabl 15 Seg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12

## Base Distribuidores (hidden)
Descripcion | Nemo | TipAge | Mercado: | Id
CALF NEUQUEN DISTRIBUIDOR | CALFAVQW | DI | MEM | 5420
COOP.DE SAN ANTONIO DE ARECO | CARECO1W | DI | MEM | 2830
COOP.ELECT.DE BARILOCHE | CBARILRW | DI | MEM | 7248
COOPERATIVA DE BARKER | CBARKE3W | DI | MEM | 3427
COOP. CASTELLI | CCASTE3W | DI | MEM | 1965
COOP. CHACABUCO | CCHACA1W | DI | MEM | 1961
COOP. COLON BS. AS. | CCOLON1W | DI | MEM | 1773
COOP.COMODORO RIVADAVIA | CCOMODUW | DI | MEM | 7113
COOP. CNEL. DORREGO BS. AS. | CDORRE2W | DI | MEM | 1767
CEOS CONCORDIA | CEOSCOEW | DI | MEM | 3603
COOP. VILLA GESELL | CEVIGE3W | DI | MEM | 3034
COOP. ELECTRICA DE GAIMAN | CGAIMAUW | DI | MEM | 7097
COOPER.ELEC.GODOY CRUZ DISTRIB | CGCRUZMW | DI | MEM | 3064
COOP. GUALEGUAYCHU E.R. | CGUALEEW | DI | MEM | 1774
COOPERATIVA DE LEZAMA | CLEZAM3W | DI | MEM | 2895
COOP. DE E LAS FLORES | CLFLOR3W | DI | MEM | 1963
COOP. LUJAN BS. AS. | CLUJAN1W | DI | MEM | 1764
COOP. PUERTO MADRYN | CMADRYUW | DI | MEM | 7104
C.ELECT.MONTE HERMOSO LTDA. | CMHERM2W | DI | MEM | 17382
COOPERATIVA MONTE | CMONTE1W | DI | MEM | 4426
COOP. MNO. MORENO BS. AS. | CMOREN1W | DI | MEM | 1766
COOPERATIVA DE NECOCHEA | CNECNE3W | DI | MEM | 3424
COOP. AZUL BS. AS. | COAZUL3W | DI | MEM | 1771
COOP. OLAVARRIA BS. AS. | COLAVA3W | DI | MEM | 1770
COOP. PERGAMINO BS. AS. | CPERGA1W | DI | MEM | 1769
COOPERATIVA DE PIGUE-DISTRIB. | CPIGUE2W | DI | MEM | 2990
COOP. ELECT PRINGLES | CPRING2W | DI | MEM | 2127
Coop. Prov. S.P. de SARMIENTO | CPSARMUW | DI | MEM | 18623
COOP PUNTA ALTA | CPUNTA2W | DI | MEM | 4023
COOP. RAMALLO | CRAMAL1W | DI | MEM | 2128
COOP. DE ELECTR. DE RANCHOS | CRANCH3W | DI | MEM | 4442
COOP. SERVICIOS DE RAWSON | CRAWSOUW | DI | MEM | 7098
COOPERATIVA ELEC. DE RIVADAVIA | CRIVAD1W | DI | MEM | 3036
COOP.DE LUZ Y F.DE ROJAS | CROJAS1W | DI | MEM | 3132
COOPERATIVA SALADILLO | CSALAD1W | DI | MEM | 3595
COOP. SALTO BS. AS. | CSALTO1W | DI | MEM | 1765
CESOP LTDA SAN BERNARDO | CSBERN3W | DI | MEM | 6203
COOP. SAN PEDRO | CSPEDR1W | DI | MEM | 1966
COOPERATIVA DE PUAN LTDA. | CSPUAN2W | DI | MEM | 3035
COOP. TRELEW | CTRELEUW | DI | MEM | 7101
COOP. TRENQUE LAUQUEN | CTRLAU1W | DI | MEM | 1960
COOP. ZARATE BS. AS. | CZARAT1W | DI | MEM | 1772
COOP. 16 DE OCTUBRE | C16OCTUW | DI | MEM | 7105
COOP. CELTA - TRES ARROYOS | C3AR3A3W | DI | MEM | 1628
DIST. ELECTRICA DE CAUCETE | DECSASJW | DI | MEM | 1184
COOP. MUNIC PICO TRUNCADO | MUPITRZW | DI | MEM | 7121
USINA POPULAR DE TANDIL-DISTR. | TANDIL3W | DI | MEM | 3124
APELP | APELPALD | DI | MEM | 17
DGSP Chubut | DGSPCHUD | DI | MEM | 7432
DPE CORRIENTES | DPCORRWD | DI | MEM | 20
EMP DIST ENERG ATLANTICA | EDEABA3D | DI | MEM | 1375
ENERGIA DE CATAMARCA S.A. | EDECATKD | DI | MEM | 838
EDELAP SA | EDELAPID | DI | MEM | 34
EMP. DE ENERGIA DE LA RIOJA SA | EDELARFD | DI | MEM | 507
ENERGIA DE MENDOZA SA | EDEMSAMD | DI | MEM | 2134
EMP DIST ENERG NORTE | EDENBA1D | DI | MEM | 1373
EDENOR DISTRIBUIDOR | EDENOROD | DI | MEM | 1
EMP DE ENERGIA DE RIO NEGRO SA | EDERSARD | DI | MEM | 1160
EMPRESA DIS. S. ESTERO SA | EDESAEGD | DI | MEM | 265
EDESAL DISTRIBUIDOR | EDESALDD | DI | MEM | 62
EMP.DIST.ENERGIA DE SALTA | EDESASAD | DI | MEM | 1157
EMP DIST ENERG SUR | EDESBA2D | DI | MEM | 1374
EDESTESA(EMP.DIST.EL.DEL ESTE) | EDESTEMD | DI | MEM | 3138
EDESUR DISTRIBUIDOR | EDESURCD | DI | MEM | 2
EDE TUCUMAN | EDETUCTD | DI | MEM | 35
EMPRESA JUJENIA DE ENERGIA SA | EJUESAYD | DI | MEM | 1345
EMP.ELECTRIC.DE MISIONES S.A. | EMISSAND | DI | MEM | 1163
ENERGIA DE ENTRE RIOS SA | ENERSAED | DI | MEM | 1053
EPEC DISTRIBUIDOR | EPECORXD | DI | MEM | 16
EPEN DISTRIBUIDOR | EPENEUQD | DI | MEM | 25
EPESF DISTRIBUIDOR | EPESAFSD | DI | MEM | 132
ENERGIA SAN JUAN SA EX-EDESSA | ESANJUJD | DI | MEM | 837
RECURSOS Y ENERGIA FORMOSA SA | REFSAFPD | DI | MEM | 343
SECHEEP | SECHEPHD | DI | MEM | 28
SPSE SANTA CRUZ | SPSECRZD | DI | MEM | 7093