## NODOS
ID | REGIÓN / AGRUPACION | PROVINCIA | CONEXIÓN EN: | NODOS INCLUIDOS EN R1.0 y/o R1.1. | NODOS INCLUIDOS EN R1.2 y R1.3 | VALORIZACIÓN DE LA POTENCIA - MW |  |  |  |  | LÍMITE DE NODO MW | LÍMITE DE ZONA/AREA MW
1000 | CENTRO | CÓRDOBA | MALVINAS 500 kV |  | SI | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 660
1010 | CENTRO | CÓRDOBA | MALVINAS 132 kV |  | SI |  |  | 250 | 200 |  | 450
1020 | CENTRO | CÓRDOBA | PILAR (CC BICENTENARIO) 132 kV | INCL EN R1.0 | SI | 50 |  |  | 50 |  | 100
1030 | CENTRO | CÓRDOBA | ARROYITO 132 kV |  | SI |  | 50 |  | 50 |  | 100
1040 | CENTRO | CÓRDOBA | MALAGUEÑO 132 kV |  | SI | 100 |  | 50 |  |  | 150 | 150 | 660
1050 | CENTRO | CÓRDOBA | YOCSINA 132 kV |  | SI | 100 |  | 50 |  |  | 150
1060 | CENTRO | CÓRDOBA | F.CAÑETE 132 kV |  | SI | 100 |  | 50 |  |  | 150
1070 | CENTRO | CÓRDOBA | BIALET 132 kV |  | SI | 100 |  | 50 |  |  | 150
1080 | CENTRO | CÓRDOBA | ALMAFUERTE 132 KV |  | SI |  |  |  | 400 |  | 400
1081 | CENTRO | CÓRDOBA | 13 DE JULIO |  | SI |  |  |  | 60 |  | 60
1090 | CENTRO | CÓRDOBA | ARROYO CABRAL 500 kV. |  | SI |  |  |  | 660 |  | 660
1100 | CENTRO | CÓRDOBA | ARROYO CABRAL 132 kV. |  | SI |  |  |  | 180 |  | 180
1110 | CENTRO | CÓRDOBA | GRAL DEHEZA 132 kV |  | SI |  | 50 |  | 50 |  | 100
1120 | CENTRO | CÓRDOBA | SAN FRANCISCO 132 kV |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150
1130 | CENTRO | CÓRDOBA | AFISA 132 kV |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150
1140 | CENTRO | CÓRDOBA | MORTEROS 132 kV |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150 | 150
1150 | CENTRO | CÓRDOBA | VILLA MARIA (CC VILLA MARIA) | INCL EN R1.0 | SI |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 660
1160 | CENTRO | CÓRDOBA | LAS VARILLAS 132 kV |  | SI |  |  |  | 80 |  | 80 |  | 200
1170 | CENTRO | CÓRDOBA | J.POSSE 132 kV |  | SI |  |  | 50 | 100 |  | 150
1180 | CENTRO | CÓRDOBA | ISLA VERDE 132 kV |  | SI |  |  | 50 | 80 |  | 130
1190 | CENTRO | CÓRDOBA | BELL VILLE 132 kV |  | SI |  |  |  | 150 |  | 150
1200 | CENTRO | CÓRDOBA | LEONES 132 kV |  | SI |  |  |  | 90 |  | 90
1210 | CENTRO | CÓRDOBA | PROMAÍZ |  | SI |  |  |  | 50 |  | 50
1220 | CENTRO | SAN LUIS | LUJAN 500 kV. |  | SI |  |  |  | 350 |  | 350
1230 | CENTRO | SAN LUIS | PI San Luis 132 kV. |  | SI |  |  |  | 80 |  | 80
1240 | CENTRO | SAN LUIS | TILISARAO 132 kV |  | SI |  |  | 50 | 100 |  | 150 | 150
1250 | CENTRO | SAN LUIS | LA TOMA 132 kV |  | SI |  |  | 50 | 100 |  | 150 |  | 660
1260 | CENTRO | SAN LUIS | SANTA ROSA 132 kV |  | SI |  | 50 |  | 100 |  | 150
1270 | CENTRO | SAN LUIS | MERLO 132 kV |  | SI |  | 50 |  | 100 |  | 150
1280 | CENTRO | SAN LUIS | VILLA MERCEDES 132 kV |  | SI |  |  | 0 |  |  | 0
1290 | CENTRO | CÓRDOBA | CC MARANZANA | INCL EN R1.0 | SI |  |  |  | 20 |  | 20
1300 | CENTRO | - | Resto del área CENTRO |  | SI | [5 empty] | 0
1310 | NEA | CHACO | CHACO 500 kV |  | SI |  |  | 480 |  |  | 480 | 600 | 900
1320 | NEA | CHACO | CHACO 132 kV |  | SI |  | 480 |  |  |  | 480
1330 | NEA | CHACO | ROQUE SAENZ PEÑA 132 kV |  | SI |  | 200 |  |  |  | 200
1340 | NEA | CHACO | CHARATA 132 kV |  | SI | 60 |  |  |  |  | 60
1350 | NEA | CHACO | TRES ISLETAS 132 kV |  | SI | 50 | 50 |  |  |  | 100
1360 | NEA | CHACO | CASTELLI 132 kV |  | SI | 50 | 50 |  |  |  | 100
1370 | NEA | CHACO | RESISTENCIA 500 kV |  | SI |  |  | 480 |  |  | 480 | 680
1380 | NEA | CHACO | RESISTENCIA 132 kV |  | SI |  | 480 |  |  |  | 480
1390 | NEA | CHACO | VILELAS 132 kV |  | SI |  | 200 |  |  |  | 200
1400 | NEA | CHACO | P.ROCA 132 kV |  | SI | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
1410 | NEA | CHACO | SAN MARTIN 132 kV |  | SI | 100 |  |  |  |  | 100
1420 | NEA | CHACO | P.PLAZA 132 kV |  | SI |  | 150 |  |  |  | 150 | 150
1430 | NEA | CHACO | QUITILIPI 132 kV |  | SI |  | 100 |  |  |  | 100
1440 | NEA | CHACO | LA ESCONDIDA 132 kV |  | SI |  | 100 |  |  |  | 100
1450 | NEA | CHACO | MACHAGAI 132 kV |  | SI |  | 100 |  |  |  | 100
1460 | NEA | CORRIENTES | PASO DE LA PATRIA 500 kV |  | SI |  |  | 480 |  |  | 480 | 580
1470 | NEA | CORRIENTES | PASO DE LA PATRIA 132 kV |  | SI |  | 480 |  |  |  | 480
1480 | NEA | CORRIENTES | SANTA CATALINA 132 kV |  | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150
1490 | NEA | CORRIENTES | PASO DE LOS LIBRES 132 kV |  | SI |  |  | 100 |  |  | 100 | 150
1500 | NEA | CORRIENTES | YAPEYU 132 kV |  | SI |  |  | 100 |  |  | 100
1510 | NEA | CORRIENTES | LA CRUZ 132 kV |  | SI |  |  | 100 |  |  | 100
1520 | NEA | CORRIENTES | PASO DE LOS LIBRES NORTE 132 kV |  | SI |  |  | 150 |  |  | 150
1530 | NEA | FORMOSA | GRAN FORMOSA 500 kV |  | SI |  | 480 |  |  |  | 480
1540 | NEA | FORMOSA | GRAN FORMOSA 132 kV |  | SI | 480 |  |  |  |  | 480 | 610
1550 | NEA | FORMOSA | MANSILLA 132 kV |  | SI | 130 |  |  |  |  | 130
1560 | NEA | FORMOSA | EL COLORADO 132 kV |  | SI | 100 |  |  |  |  | 100 | 150
1570 | NEA | FORMOSA | PIRANE 132 kV |  | SI | 150 |  |  |  |  | 150
1580 | NEA | FORMOSA | IBARRETA 132 kV |  | SI | 150 |  |  |  |  | 150
1590 | NEA | FORMOSA | LAS LOMITAS 132 kV |  | SI | 70 |  |  |  |  | 70
1600 | NEA | - | Resto del área NEA |  | SI | [5 empty] | 0
1610 | PBA | SANTA FE | LINEA 220 kV ACINDAR​ |  | SI |  |  |  | 200 |  | 200 | 300
1620 | PBA | SANTA FE | LINEA 220 kV RAMALLO - T-ACINDAR​ - ROSARIO OESTE |  | SI |  |  |  | 200 |  | 200
1630 | PBA | BUENOS AIRES | RAMALLO 220 kV.​ |  | SI |  |  |  | 200 |  | 200
1640 | PBA | BUENOS AIRES | VILLA LIA 220 kV. |  | SI |  |  |  | 50 |  | 50
1650 | PBA | BUENOS AIRES | RAMALLO 132 kV.​ |  | SI |  |  |  | 200 |  | 200
1660 | PBA | BUENOS AIRES | LINEA 132 kV PERGAMINO​ - RAMALLO |  | SI |  |  |  | 50 |  | 50
1670 | PBA | BUENOS AIRES | PERGAMINO 132 kV​ |  | SI |  |  |  | 50 |  | 50
1680 | PBA | BUENOS AIRES | LINEA 132 kV ZARATE​ - ATUCHA |  | SI |  |  |  | 100 |  | 100
1690 | PBA | BUENOS AIRES | BRAGADO 220 kV.​ |  | SI |  |  |  | 200 |  | 200
1700 | PBA | BUENOS AIRES | BRAGADO 132 kV. ​ |  | SI |  |  | 120 | 100 |  | 220 | 250
1710 | PBA | BUENOS AIRES | JUNIN​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 70 |  |  |  | 170
1720 | PBA | BUENOS AIRES | I.M.S.A.​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 70 |  |  |  | 170
1730 | PBA | BUENOS AIRES | ROJAS​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI |  | 80 | 50 |  |  | 130
1740 | PBA | BUENOS AIRES | LINCOLN​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI |  | 80 | 50 |  |  | 130
1750 | PBA | BUENOS AIRES | CAMPANA TRES​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI |  | 100 | 50 |  |  | 150
1760 | PBA | BUENOS AIRES | VALERIA DEL MAR 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150 | 150 | 300
1770 | PBA | BUENOS AIRES | PINAMAR​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150
1780 | PBA | BUENOS AIRES | MAR DE AJO​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150
1790 | PBA | BUENOS AIRES | MAR DEL TUYU​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150
1800 | PBA | BUENOS AIRES | LAS TONINAS​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150
1810 | PBA | BUENOS AIRES | SAN CLEMENTE​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150
1820 | PBA | BUENOS AIRES | DOLORES​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150
1830 | PBA | BUENOS AIRES | CHASCOMUS​ 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150 | 200
1840 | PBA | BUENOS AIRES | BRANDSEN 132 kV | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150
1850 | PBA | BUENOS AIRES | LINEA 132 kV MONTE - BRANDSEN | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 50 |  |  |  | 150
1860 | PBA | BUENOS AIRES | MONTE 132 kV​ |  | SI |  | 80 |  |  |  | 80
1870 | PBA | BUENOS AIRES | LAS ARMAS​ 132 kV |  | SI |  | 80 | 50 |  |  | 130 | 150
1880 | PBA | BUENOS AIRES | GENERAL MADARIAGA​ 132 kV |  | SI |  |  |  | 150 |  | 150
1890 | PBA | BUENOS AIRES | AZUL 132 kV |  | SI |  | 80 | 50 |  |  | 130 | 200
1900 | PBA | BUENOS AIRES | LAS FLORES​ 132 kV |  | SI |  |  |  | 150 |  | 150
1910 | PBA | BUENOS AIRES | SALADILLO​ 132 kV |  | SI |  |  |  | 150 |  | 150
1920 | PBA | BUENOS AIRES | 25 DE MAYO 132 kV |  | SI |  |  |  | 150 |  | 150
1930 | PBA | BUENOS AIRES | NECOCHEA 132 kV |  | SI |  |  | 80 | 70 |  | 150
1940 | PBA | BUENOS AIRES | 9 DE JULIO MDP 132 kV |  | SI |  |  |  | 50 |  | 50
1950 | PBA | BUENOS AIRES | CC BARKER | INCL EN R1.0 | SI |  |  |  | 20 |  | 20
1960 | PBA | BUENOS AIRES | CC BELGRANO | INCL EN R1.0 | SI |  |  |  | 100 |  | 100
1970 | PBA | BUENOS AIRES | CC ROJO | INCL EN R1.0 | SI |  |  |  | 20 |  | 20
1980 | PBA | - | RESTO DEL ÁREA PBA |  | SI | [5 empty] | 0
1990 | LIT | SANTA FE | CAÑADA DE GOMEZ NORTE​ 132 kV |  | SI |  | 60 |  | 50 |  | 110 | 150
2000 | LIT | SANTA FE | CAÑADA DE GOMEZ 132 kV​ |  | SI |  | 60 |  | 50 |  | 110
2010 | LIT | SANTA FE | ROLDAN​ 132 kV |  | SI |  | 100 |  | 50 |  | 150
2020 | LIT | SANTA FE | CRESPO 132 kV​ |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150
2030 | LIT | SANTA FE | CALCHAQUI​ 132 kV |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150
2040 | LIT | SANTA FE | SAN JUSTO 132 kV |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150 | 150
2050 | LIT | SANTA FE | RECONQUISTA 132 kV |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150
2060 | LIT | SANTA FE | ARRUFO 132 kV |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150
2070 | LIT | SANTA FE | CERES 132 kV |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150 | 150
2080 | LIT | SANTA FE | TOSTADO 132 kV |  | SI |  | 80 |  | 70 |  | 150
2090 | LIT | ENTRE RIOS | PARANÁ ESTE 132 kV |  | SI |  |  |  | 100 |  | 100
2100 | LIT | ENTRE RIOS | FEDERAL 132 kV |  | SI |  |  | 100 |  |  | 100 | 100
2110 | LIT | ENTRE RIOS | LOS CONQUISTADORES 132 kV |  | SI |  |  | 100 |  |  | 100
2120 | LIT | ENTRE RIOS | EL PINGO 132 kV |  | SI |  |  |  | 100 |  | 100
2130 | LIT | ENTRE RIOS | LA PAZ 132 kV |  | SI |  |  |  | 100 |  | 100
2140 | LIT | SANTA FE | CC AES PARANA | INCL EN R1.0 | SI |  |  |  | 100 |  | 100
2150 | LIT | SANTA FE | CC TIMBUES | INCL EN R1.0 | SI |  |  |  | 100 |  | 100
2160 | LIT | SANTA FE | CC V.OBLIGADO | INCL EN R1.0 | SI |  |  |  | 100 |  | 100
2170 | LIT | SANTA FE | CC TERMINAL 6 | INCL EN R1.0 | SI |  |  |  | 20 |  | 20
2180 | LIT | - | RESTO DEL ÁREA LITORAL |  | SI | [5 empty] | 0
2190 | GBA | GBA | PUERTO NUEVO 132 KV (CC PUERTO) | INCL EN R1.0 Y 1.1 | SI | 250 |  | 130 | 100 |  | 480 | 480 | 1000
2200 | GBA | GBA | NUEVO PUERTO 132 KV (CC PUERTO) | INCL EN R1.0 Y 1.1 | SI | 250 |  | 130 | 100 |  | 480
2210 | GBA | GBA | COSTANERA 132 KV (CC COSTANERA + CC BS AS) | INCL EN R1.0 Y 1.1 | SI | 200 |  | 150 | 130 |  | 480 | 480
2220 | GBA | GBA | COSTANERA 220 KV (CC COSTANERA + CC BS AS) | INCL EN R1.0 Y 1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480
2230 | GBA | GBA | DOCK SUD 132 KV | INCL EN R1.0 Y 1.1 | SI | 200 |  | 50 | 50 |  | 300 | 450
2240 | GBA | GBA | VINCULOS 132 KV DOCK SUD - SOBRAL O DOCK SUD - QUILMES - EZPELETA. | INCL EN R1.1 | SI | 250 |  | 150 | 50 |  | 450
2250 | GBA | GBA | VINCULOS 132 KV DOCK SUD- SARANDI - DON BOSCO | INCL EN R1.1 | SI | 100 |  | 50 | 50 |  | 200
2260 | GBA | GBA | VINCULOS 132 KV DOCK SUD - ESCALADA | INCL EN R1.1 | SI | 100 |  | 50 | 50 |  | 200
2270 | GBA | GBA | BOSQUES 132 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 200 |  | 400
2280 | GBA | GBA | LINEAS RODRIGUEZ - MATHEU 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480 | 480
2290 | GBA | GBA | MATHEU 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  | 200 | 200 | 80 |  | 480
2300 | GBA | GBA | LINEAS MATHEU - TALAR 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  | 200 | 200 | 80 |  | 480
2310 | GBA | GBA | LINEAS MORON - MALAVER 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  | 200 | 280 |  |  | 480
2320 | GBA | GBA | LINEAS RODRIGUEZ -MORON 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480
2330 | GBA | GBA | MORON 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  | 200 | 280 |  |  | 480
2340 | GBA | GBA | LINEAS EZEIZA - TRANSRADIO 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480 | 480
2350 | GBA | GBA | LINEAS EZEIZA - ZAPPALORTO 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480
2360 | GBA | GBA | LINEAS EZEIZA - CASANOVA 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480
2370 | GBA | GBA | LINEAS HUDSON - COSTANERA 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480 | 480
2380 | GBA | GBA | HUDSON 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480
2390 | GBA | GBA | LÍNEAS HUDSON - BOSQUES 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480
2400 | GBA | GBA | BOSQUES 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 | 280 |  | 480
2410 | GBA | GBA | LINEAS ABASTO - BOSQUES 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 280 | 200 |  | 480
2420 | GBA | GBA | ABASTO 220 KV | INCL EN R1.1 | SI |  | 280 | 200 |  |  | 480
2421 | GBA | GBA | ABASTO 500 KV | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 200 |  |  | 200
2430 | GBA | GBA | CORREDOR 132 KV VERDE NORTE DESDE MATHEU (SIN INCLUIRLA) HASTA MASCHWIT - BENAVIDEZ - FORD. | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 100 |  |  |  | 200
2440 | GBA | GBA | CORREDOR 132 KV VERDE NORTE DESDE MATHEU HASTA DEL VISO - TORTUGUITAS - J.C. PAZ - SAN MIGUEL. | INCL EN R1.1 | SI |  | 100 |  |  |  | 100
2450 | GBA | GBA | CORREDOR 132 KV CELESTE NORTE DESDE RODRÍGUEZ (SIN INCLUIRLA) HASTA MANZONE - PILAR - DERQUI -MALVINAS - CATONAS. | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 100 |  |  |  | 200
2460 | GBA | GBA | CORREDOR 132 KV VIOLETA DESDE TALAR HASTA SAN FERNANDO - VICTORIA - SAN ISIDRO - EDISON - V. LOPEZ - OLIVOS - TIGRE - NORDELTA. | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 100 |  |  |  | 200
2470 | GBA | GBA | CORREDOR 132 KV MARRÓN DESDE MORÓN HASTA ARA SAN JUAN - NOGUES. | INCL EN R1.1 | SI |  | 100 |  |  |  | 100
2480 | GBA | GBA | CORREDOR 132 KV MARRÓN DESDE MORÓN (SIN INCLUIRLA) HASTA CASTELAR - SEVEL - CACEROS - R. MEJÍA - MUÑIZ. | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 100 |  |  |  | 200
2490 | GBA | GBA | CORREDOR 132 KV SALMÓN DESDE ZAPPALORTO (SIN INCLUIRLA) HASTA LIBERTAD - MERLO - PASO DEL REY - LA REJA - GAONA - ITUZAINGO. | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 100 |  |  |  | 200 | 800
2500 | GBA | GBA | CORREDOR 132 KV VERDE LIMA DESDE PANTANOSA HASTA PONTEVEDRA - M. PAZ | INCL EN R1.1 | SI |  | 100 | 200 |  |  | 300
2510 | GBA | GBA | CORREDOR 132 KV NEGRO DESDE CASANOVA (SIN INCLUIR) HASTA LUZURIAGA - SAN JUSTO - MATANZA - SANTA ROSA - TAPIALES - G. CATÁN - LAFERRERE - M. BENZ - EL PINO. | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 100 |  |  |  | 200
2520 | GBA | GBA | CORREDOR 132 KV NEGRO DESDE CASANOVA HASTA AEROCLUB. | INCL EN R1.1 | SI |  | 100 |  |  |  | 100
2530 | GBA | GBA | CORREDOR 132 KV VIOLETA SUR DESDE TRANSRADIO (SIN INCLUIRLA) HASTA SANTA CATALINA - ECHEVERRÍA. | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 100 |  |  |  | 200
2540 | GBA | GBA | CORREDOR 132 KV VERDE DESDE ALTE BROWN (SIN INCLUIRLA) TEMPERLEY - HÉROES DE MALVINAS - BURZACO - CALZADA. | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 100 |  |  |  | 200
2550 | GBA | GBA | CORREDOR 132 KV VERDE DESDE ALTE BROWN HASTA ANGELETTI - GLEW. | INCL EN R1.1 | SI |  | 100 |  |  |  | 100
2560 | GBA | GBA | CORREDOR 132 KV ROJO SUR DESDE BOSQUES (SIN INCLUIRLA) HASTA VARELA - P. NOVAK - CHINGOLO. | INCL EN R1.1 | SI | 100 | 100 |  |  |  | 200
2570 | GBA | GBA | CORREDOR 132 KV AMARILLO DESDE LA PLATA (SIN INCLUIRLA) HASTA KAISER | INCL EN R1.1 | SI |  |  | 100 | 100 |  | 200
2580 | GBA | GBA | CC ENSENADA BARRAGAN | INCL EN R1.0 | SI |  |  |  |  | 100 | 100
2590 | GBA | GBA | CC GENELBA | INCL EN R1.0 | SI |  |  |  |  | 100 | 100
2600 | GBA | GBA | CC GENELBA PLUS | INCL EN R1.0 | SI |  |  |  |  | 100 | 100
2610 | CUYO | MENDOZA | LC35 132 kV |  | SI | 100 |  | 50 | 50 |  | 200 | 200 | 200 | 660
2620 | CUYO | MENDOZA | BAJO RÍO TUNUYÁN 132 kV |  | SI | 100 |  | 70 |  |  | 170
2630 | CUYO | MENDOZA | CAPIZ 132 kV |  | SI | 100 |  | 50 |  |  | 150
2640 | CUYO | MENDOZA | ANCHORIS 132 kV |  | SI | 100 |  | 50 | 50 |  | 200
2650 | CUYO | MENDOZA | GRAN MENDOZA 132 kV |  | SI |  | 100 |  | 50 |  | 150 | 150
2660 | CUYO | MENDOZA | MONTECASEROS 132 kV |  | SI |  | 100 |  | 50 |  | 150
2670 | CUYO | MENDOZA | GRAN MENDOZA 220 kV |  | SI |  | 100 |  | 50 |  | 150
2680 | CUYO | MENDOZA | MIGUEZ 132 kV |  | SI |  | 100 |  | 50 |  | 150
2690 | CUYO | MENDOZA | BARRIALES II 132 kV |  | SI |  | 100 |  | 50 |  | 150
2700 | CUYO | MENDOZA | LOS REYUNOS 220 kV |  | SI |  |  | 50 | 50 |  | 100 | 150
2710 | CUYO | MENDOZA | AGUA DEL TORO 220 kV |  | SI |  |  | 100 | 50 |  | 150
2720 | CUYO | MENDOZA | RÍO DIAMANTE 220 kV |  | SI |  |  | 100 | 50 |  | 150
2730 | CUYO | MENDOZA | CAPIZ 220 kV |  | SI | 100 |  | 50 |  |  | 150
2740 | CUYO | MENDOZA | MENDOZA NORTE 132 kV |  | SI |  | 50 | 50 | 50 |  | 150 | 150
2750 | CUYO | MENDOZA | MENDOZA NORTE 220 kV |  | SI |  | 100 | 50 |  |  | 150
2760 | CUYO | MENDOZA | LUJÁN DE CUYO 132 kV (CC LUJAN DE CUYO) | INCL EN R1.0 | SI | 100 |  |  |  |  | 100
2770 | CUYO | MENDOZA | SILARSA 132 kV |  | SI | 100 |  |  |  |  | 100
2780 | CUYO | MENDOZA | PIP 132 kV |  | SI | 100 |  |  |  |  | 100
2790 | CUYO | MENDOZA | TUPUNGATO 132 kV |  | SI | 100 |  | 50 |  |  | 150
2800 | CUYO | MENDOZA | GRAN MENDOZA 500 kV |  | SI |  |  |  | 450 |  | 450
2810 | CUYO | MENDOZA | RÍO DIAMANTE 500 kV |  | SI |  |  |  | 450 |  | 450
2820 | CUYO | - | RESTO DEL ÁREA CUYO |  | SI | [5 empty] | 0
2830 | COMAHUE | NEUQUEN | FILO MORADO 132 kV |  | SI |  |  | 50 | 50 |  | 100 | 100 | 200
2840 | COMAHUE | NEUQUEN | RINCON D.SAUCES 132 kV |  | SI |  |  | 50 | 50 |  | 100
2850 | COMAHUE | NEUQUEN | PTO. HERNANDEZ 132 kV |  | SI |  |  | 50 | 50 |  | 100
2860 | COMAHUE | NEUQUEN | CHOS MALAL 132 kV |  | SI |  |  | 50 | 50 |  | 100
2870 | COMAHUE | NEUQUEN | ALTO VALLE 132 kV (CC ALTO VALLE) | INCL EN R1.0 | SI |  |  |  | 50 |  | 50
2880 | COMAHUE | NEUQUEN | ZAPALA 132 kV |  | SI |  |  |  | 50 |  | 50
2890 | COMAHUE | RIO NEGRO | ALLEN 132 kV |  | SI |  |  |  | 50 |  | 50
2900 | COMAHUE | NEUQUEN | PLAZA HUINCUL 132 kV |  | SI |  |  |  | 50 |  | 50
2910 | COMAHUE | NEUQUEN | ALICURÁ 500 kV |  | SI |  |  |  |  | 660 | 660 | 660
2920 | COMAHUE | NEUQUEN | P. DEL AGUILA 500 kV |  | SI |  |  |  |  | 660 | 660
2930 | COMAHUE | NEUQUEN | P.P. LEUFÚ 500 kV |  | SI |  |  |  |  | 660 | 660
2940 | COMAHUE | NEUQUEN | EL CHOCON OESTE 500 kV |  | SI |  |  |  |  | 660 | 660
2950 | COMAHUE | NEUQUEN | EL CHOCON 500 kV |  | SI |  |  |  |  | 660 | 660
2960 | COMAHUE | NEUQUEN | AGUA DEL CAJÓN 500 kV (CC AGUA DEL CAJON) | INCL EN R1.0 | SI |  |  |  |  | 660 | 660
2970 | COMAHUE | NEUQUEN | CERRITO DE LA COSTA 500 kV |  | SI |  |  |  |  | 660 | 660
2980 | COMAHUE | NEUQUEN | P. BANDERITA 500 kV |  | SI |  |  |  |  | 660 | 660
2990 | COMAHUE | NEUQUEN | LOMA LA LATA 500 kV (CC LOMA DE LA LATA) | INCL EN R1.0 | SI |  |  |  |  | 660 | 660
3000 | COMAHUE | LA PAMPA | PUELCHES 500 kV * |  | SI |  |  |  |  | 660 | 660
3010 | COMAHUE | LA PAMPA | MACACHÍN 500 kV * |  | SI |  |  |  |  | 660 | 660
3020 | COMAHUE | RIO NEGRO | CC TERMOROCA | INCL EN R1.0 | SI |  |  |  |  | 20 | 20
3030 | COMAHUE | - | RESTO DEL ÁREA COMAHUE |  | SI | [5 empty] | 0
3040 | LA PAMPA | LA PAMPA | GENERAL PICO​ 132 kV |  | SI | 80 |  | 70 |  |  | 150 | 150
3050 | LA PAMPA | BUENOS AIRES | TRENQUE LAUQUEN​ 132 kV (Ubicado en esta fila para incluir el Nodo en el límite de zona) |  | SI |  | 100 |  |  |  | 100
3060 | LA PAMPA | LA PAMPA | REALICÓ​ 132 kV |  | SI | 70 |  |  |  |  | 70
3070 | LA PAMPA | LA PAMPA | RESTO DEL ÁREA LA PAMPA |  | SI | [5 empty] | 0
3080 | LA PAMPA | - | * EETT 500kV PUELCHES y MACACHÍN SE INCLUYEN EN EL CORREDOR COMAHUE |  | SI | [5 empty] | 0
3090 | NOA | TUCUMAN | CC TUCUMAN | INCL EN R1.0 | NO |  | 50 |  |  |  | 50
3100 | NOA | TUCUMAN | CC SAN MIGUEL DE TUCUMAN | INCL EN R1.0 | NO |  | 50 |  |  |  | 50
3110 | NOA | TUCUMAN | CC EL BRACHO | INCL EN R1.0 | NO |  | 60 |  |  |  | 60
3120 | NOA | SALTA | CC TERMOANDES | INCL EN R1.0 | NO |  | 100 |  |  |  | 100
3130 | PATAGONIA | CHUBUT | CC PATAGONIA | INCL EN R1.0 | NO |  |  |  |  | 20 | 20
3140 | PATAGONIA | SANTA CRUZ | RIO GALLEGOS 132 kV |  | SI |  | 50 |  |  |  | 50
3150 | PATAGONIA | SANTA CRUZ | EL CALAFATE 132 kV |  | SI |  | 20 |  |  |  | 20